Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2026 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie z dnia 22.04.2026 r

Szczegółowy zakres usług

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem konkursu ofert jest:

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii oraz prowadzenie punktu dystrybucji krwi dla Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie dalej zwanym SPZOZ w Augustowie.

- Dzierżawa pomieszczeń oraz majątku trwałego od Zamawiającego w celu realizacji usług objętych postępowaniem konkursowym.

Zamawiający zastrzega, że określona w pkt II ilość wykonywanych badań może ulec zmianie  ± 30%.

- Wymagania ogólne:

- Laboratorium Wykonawcy oraz osoby w nim zatrudnione realizują zamawiane przez Zamawiającego świadczenia zdrowotne zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego oraz wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia ciągłość pracy swojego laboratorium w okresie obowiązywania umowy i ponosi całkowitą odpowiedzialność za wystąpienie braku możliwości wykonania w terminie umownym badań zlecanych przez SPZOZ w Augustowie.

- Wykonawca, w przypadku awarii w laboratorium wykonującym badania, skutkującej niemożliwością realizacji badań, wykonuje badania w innym laboratorium zlokalizowanym w nie większej odległości niż 50 km od siedziby Zamawiającego. Otrzymane wyniki przekazuje Zamawiającemu, w terminie dwóch godzin od otrzymania zlecenia na wykonanie badania.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy nie posiada innego własnego laboratorium, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę z innym laboratorium, usytuowanym w odległości nie większej niż wskazana w pkt 3).

- Przyjmowanie materiału przez wykonawcę musi odbywać się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w lokalizacji Zamawiającego.

- Wszystkie osoby autoryzujące wyniki badań winny być wpisane na listę diagnostów laboratoryjnych i posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

- Przez całą dobę powinna być zapewniona obsada diagnosty laboratoryjnego 
z wymaganymi uprawnieniami, co daje możliwość wydawania wszystkich autoryzowanych wyników badań.

- Zlecenie na badania jak i przekazywanie wyników badań laboratoryjnych odbywać się będzie drogą tradycyjną (papierową) oraz elektroniczną, tj. przez szpitalny system HIS. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia systemu laboratoryjnego zintegrowanego ze szpitalnym systemem HIS umożliwiającym:

- rejestrację elektroniczną badań zleconych przez Zamawiającego,

- zlecanie elektroniczne badań przez Zamawiającego,

- przeglądanie elektroniczne wyników badań przez Zamawiającego,

- przesyłanie do Zamawiającego wyników badań drogą elektroniczną.

Wyniki badań powinny być widoczne w szpitalnym systemie HIS.

- Wykonanie badania dla: biochemia, hematologia - w ciągu 1 godziny od zlecenia, badania citowe w ciągu 15 minut od zlecenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy:

- Procedury pobierania i transportu materiałów do badań mikrobiologicznych:

- krew,

- płyn mózgowo – rdzeniowy,

- płyny ustrojowe np. z jamy brzusznej, opłucnej,

- płyny wysiękowe, wydzieliny z drenów,

- materiał z zakażeń skóry, ran,

- materiał śródoperacyjny,

- pobieranie i transport moczu (kobiety, mężczyźni, pobieranie z cewnika, dzieci),

- pobieranie wymazu z gardła lub jamy nosowo-gardłowej,

- wymaz z nosa,

- pobieranie plwociny,

- inne materiały z dróg oddechowych i BAL, aspiraty od pacjentów zaintubowanych, tkanki i biopataty,

- pobieranie wymazu z oka,

- pobieranie wymazu z ucha,

- pobieranie wymazu z pochwy,

- pobieranie i transport materiału do kontroli mikrobiologicznej endoskopii,

- nadzór epidemiologiczny i kontrola powietrza – interpretacja wyników,

- kontrola powierzchni metodą wymazów i odciskową,

- kontrola personelu.

- Prawidłowe przygotowanie do badania laboratoryjnego . Instrukcja dla pacjenta:

- krwi,

- moczu,

- przygotowanie pacjenta do prawidłowych badań w dobowej zbiórce moczu.

c)	Procedura prawidłowego przygotowania pacjenta do rutynowych badań laboratoryjnych:

- przygotowanie pacjenta do pobrania krwi żylnej,

- przygotowanie pacjenta do pobrania krwi włośniczkowej,

- przygotowanie pacjenta do prawidłowego oddania moczu do badania ogólnego, posiew,

- DZM,

- kał na badanie ogólne, jaja pasożytów, krew utajona i antypogen H Pylori

d)	Procedura przygotowania pacjenta i pobrania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych:

- zasady pobierania krwi żylnej – system próżniowy,

- zasady pobierania krwi włośniczkowej z puszki palca na glukozę w profilach glikemicznych,

- zasady pobierania krwi włośniczkowej do badań: równowagi kwasowo-zasadowej, mleczanów, wapnia, całkowitej hemoglobiny i jej frakcji.

- zasady pobierania krwi włośniczkowej z opuszki palca na morfologię krwi i biochemię,

- zasady pobierania płynów z jam ciała opłucnej i otrzewnej. Płyny- stawowy, trzustkowy z torbieli trzustki,

- zasady pobierania płynu mózgowo – rdzeniowego,

- zasady pobierania,

- zasady pobierania próbki moczu do badania ogólnego i testu ciążowego,

- D.Z.M.,

- kał na badania ogólne i krew utajona, jaja pasożytów, helicobacler pylori,

- zasady pobierania krwi na badania diagnostyczne zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej RKZ – krew tętnicza pełna.

e)	Procedura transportu materiału biologicznego do badań laboratoryjnych wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej:

- zasady ogólne,

-czas transportu.

f)	Procedura pobierania materiału mikrobiologicznego.

h)	Procedura – Instrukcja postępowania i przechowywania materiału do badań laboratoryjnych.

i)	Procedura przyjmowania materiału do badań i wydawania wyników w Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej.

J) 	Jeden raz na kwartał Przyjmujący zamówienie przedstawi Zamawiającemu analizę błędów przedlaboratoryjnych oraz przedstawi wyniki i wnioski.

k)	Standardową Instrukcję postępowania i monitorowania błędów przed laboratoryjnych.

l)	Zamawiający przeprowadza kontrolę wewnętrzną świadczonej usługi. W związku z tym Przyjmujący zamówienie opracuje i przedstawi Zamawiającemu procedurę takiej kontroli. Kontrola przeprowadzana jest jeden raz na pół roku.

ł)	Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest jeden raz na pół roku przeprowadzić kalibrację sprzętu medycznego, tj. gleukometrów będących na wyposażeniu Zamawiającego, potwierdzającą prawidłowość działania urządzeń na podstawie analizy wyników krwi żylnej i włośniczkowej. Różnica między krwią żylną a włośniczkową nie może być większa niż 20%. Po stwierdzeniu prawidłowości pracownik laboratorium potwierdza w paszporcie technicznym sprawne działanie gleukometru.

- W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

- Świadczenia usługi na wysokim poziomie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej, normami umożliwiającymi pracę zgodnie z systemem GLP (dobra praktyka laboratoryjna), sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz nieprzerwanej pracy (przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) na rzecz Zamawiającego.

- Świadczenia zamawianych usług na własnym sprzęcie zapewniającym ich wysoką jakość, spełniającym wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych Dz.U. 2022 poz. 974) oraz posiadającym certyfikaty dopuszczenia do obrotu.

- Zapewnienia wszelkich niezbędnych wyrobów medycznych używanych do wykonywania zamówienia, dopuszczonych do obrotu i spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych Dz.U. 2022 poz. 974), posiadające Deklarację zgodności CE lub Certyfikat CE.

- Brania udziału w okresowych kontrolach zewnątrz-laboratoryjnych dotyczących jakości świadczonych usług, ogólnopolskich lub międzynarodowych. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego zaświadczenie potwierdzające udział 
w takich programach zewnętrznych kontroli badań.

- Zapewnienia wykonywania świadczonych usług przez wykwalifikowane osoby.

- Autoryzacji badań przez diagnostę laboratoryjnego.

- Zapewnienia, aby badania w zakresie:

- Hematologia,

- diagnostyka mikrobiologiczna,

- koagulologia,

- serologia transfuzyjna,

- analityka ogólna,

- Biochemia,

- Gazometria,

- badania "citowe".

wykonywane były w miejscu świadczenia usług, tj. Laboratorium Szpitala, zlokalizowanym w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12.

- Zapewnienia, że wszelkie zastosowane oprogramowania, aparatura, sprzęt, urządzenia itp. nie zakłócały pracy aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Zamawiającego.

- Prowadzenia rejestru pacjentów wykonywanych badań według wymogów dla prowadzenia dokumentacji medycznej.

- Prowadzenie zgodnie z przepisami prawa polskiego dla potrzeb SPZOZ w Augustowie banku krwi. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- Zakupu w imieniu i na rachunek SPZOZ w Augustowie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, krwi i jej składników zgodnie z zamówieniami składanymi przez uprawnionych lekarzy Zamawiającego.

- Odbioru dla SPZOZ w Augustowie zamówionej krwi lub jej składników.

- Przechowywania zakupionej krwi lub jej składników do momentu wydania do oddziałów szpitalnych.

- Wykonywania rozmrażania składników krwi dostarczanych w stanie zamrożenia
i wydanie ich na oddziały szpitala w stanie płynnym.

- Wykonywania badania prób zgodności, grupy krwi.

- Nadzorowania zapasów i kontrola terminów ważności krwi i jej składników zgromadzonych na potrzeby własne Zamawiającego.

- Kontrolowania warunków przechowywania krwi i jej składników zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

- Prowadzenia sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników według miejsc ich powstawania.

- Zapewnienia specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do przechowywania krwi
i jej składników oraz przenośnego sprzętu chłodniczego do przewozu krwi zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz.U. 2021, poz. 504).

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu procedur operacyjnych SOP zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz.U. 2021, poz. 504), w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Dostawa krwi i jej składników do Zamawiającego odbywać się będzie transportem Wykonawcy realizowanym przez osoby przeszkolone w zakresie warunków transportu krwi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W pozostałych sprawach dotyczących realizacji zadań punktu dystrybucji krwi mają zastosowanie obowiązujące akty prawne, których Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać.

- Wynagrodzenie za czynności w zakresie prowadzenia punktu dystrybucji krwi zostanie zawarte w cenie badan serologicznych wykonywanych przez Wykonawcę, co Wykonawca zobowiązany jest skalkulować ofertując jednostkowe ceny tych badań.

- Realizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami:

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz.U. 2019 poz. 1441)

- Ustawą z 15 września 2022 roku o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. z 2022 r.,
poz. 2280).

- Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne, oraz kwalifikacji personelu (Dz. U. poz. 1188). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie standardów jakości dla laboratoriów (Dz. U. poz. 961).Ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. 2022 r. poz.974).

oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa powszechnego.

- Transportu materiałów do badań w odpowiednich zamkniętych pojemnikach /lodówkach/ z monitoringiem temperatury przy pomocy termometru (księga transportu materiałów do wglądu na każde żądanie zamawiającego).

- Przygotowywania preparatów krwiopochodnych do podania na własny koszt (np., rozmrażanie osocza).

- W przypadku braku możliwości skrzyżowania krwi na miejscu w obrębie własnej pracowni serologicznej, wykonania na własny koszt niezbędnych konsultacji i transportów do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

- Zapewnienia dla prowadzonego punktu dystrybucji krwi odpowiednią obsadę personelu.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia specjalisty mikrobiologii medycznej w siedzibie Zamawiającego, codzienne od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00. W dni wolne od pracy – w niedziele i święta – dyżur dwu godzinny, np. od godz. 9.00 do 11.00.

- Sporządzania miesięcznych raportów z występujących patogenów alarmowych w szpitalu ( rodzaj patogenu, oddział, data imię i nazwisko chorego).

- Zapewnienia szkoleń dla personelu medycznego z zakresu zakażeń szpitalnych i innych tematów z zakresu mikrobiologii na wniosek pielęgniarki epidemiologicznej

- Sporządzania i przekazywania danych niezbędnych dla pielęgniarki epidemiologicznej do sporządzenia raportu rocznego z występujących zakażeń szpitalnych.

- Ścisłej współpracy z pielęgniarką epidemiologiczną, Zastępcą Dyrektora ds. opieki zdrowotnej i lekarzem szpitala z zakresu mikrobiologii (pomoc w doborze antybiotyku itp.).

- Zapewnienia dostępności do badań mikrobiologicznych w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca będzie informował lekarza prowadzącego na temat wyhodowanych szczepów bakteryjnych w oddziałach szpitalnych Zamawiającego.

- Ścisłej współpracy z  Zespołem/Komitetem Kontroli Zakażeń istniejącym w Szpitalu.

- Udziału w posiedzeniach (raz na kwartał) w celu omówienia sytuacji epidemiologicznej Szpitala.

- Specjalista mikrobiologii klinicznej zostanie wpisany Zarządzeniem Dyrektora Szpitala do Zespołu/Komitetu Kontroli Zakażeń Zakładowych Szpitala.

- Przedkładania do 3 – go dnia każdego miesiąca sprawozdania z wykonanych usług za miesiąc poprzedni. Sprawozdanie należy sporządzić w formie papierowej
i elektronicznej w formacie arkuszu Exel. Powinno ono zawierać : dane pacjenta ( imię, nazwisko, PESEL ), nazwę badania, wartość usługi, dane lekarza zlecającego badanie, nazwę jednostki organizacyjnej zlecającej badanie ( nazwa oddziału lub poradni ).

- Dla materiałów pobranych w celu wykonania badania bakteriologicznego do przekazywania na bieżąco informacji o ewentualnym wzroście patogennego drobnoustroju oraz możliwości jego leczenia (antybiogram), a w szczególności:

- w ciągu 12 godzin pierwsza informacja (czy jest jakikolwiek wzrost i możliwy patogen)

- w ciągu następnych 24 godzin następna

- do 72 godzin antybiogram,

- do 48 godzin wynik ujemny w materiałach innych niż posiew krwi,

- do 5 dni wynik ujemny w posiewach krwi.

- Wydzierżawienia pomieszczenia od Zamawiającego niezbędnego do wykonywania świadczeń  medycznych określonych w pkt. 1, ppkt. 1)

- Wyposażenia oddziałów szpitalnych w pojemniki transportowe do bezpiecznego przenoszenia materiałów do badań

- Zaopatrzenia komórek szpitalnych w jednorazowy system zamknięty do pobierania krwi oraz w probówki niezbędne do pobierania i transportu materiałów do badań.

- Zabezpieczenia formularzy zleceń na badania w oddziałach szpitala.

- Przekazywania informacji o wzroście patogenu drobnoustroju Pielęgniarce Epidemiologicznej.

- Przekazywania raz w miesiącu Pielęgniarce Epidemiologicznej pisemnych raportów o wyhodowanej florze bakteryjnej w oddziałach Szpitala z uwzględnieniem typu oporności.

- Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług kontroli i nadzoru nad przeprowadzanymi badaniami POCT w celu zapewnienia zgodności wykonywania badań z procedurami systemu zarządzania jakością obowiązującymi w laboratorium współpracującym. W ramach świadczonych usług Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:

- weryfikacji dokumentacji i historii przeprowadzanych szkoleń osób wykonujących badania POCT oraz

- potwierdzania kwalifikacji zawodowych personelu medycznego uprawnionego do wykonywania badań POCT

- Nadzoru nad systemem kontroli jakości badań POCT

- Analizy wyników kontroli wewnętrznej, zewnętrznej oraz harmonizacji badań POCT.

- Podejmowania decyzji dotyczących dopuszczenia analizatorów POCT do rutynowej pracy, wstrzymania ich użytkowania lub wznowienia pracy po usunięciu niezgodności

- Wykonawca zobowiązuje w  terminie do 3o kwietnia w trakcie obowiązywania umowy wykonać mapę mikrobiologiczną szpitala za rok przedni w oddziałach szpitalnych i poradniach działających w SPZOZ w Augustowie.

- Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego minimum jeden raz na pół roku.

- Przyjmujący zamówienie zobowiąże się do przejęcia personelu medycznego zatrudnionego w Laboratoria Medyczne NovaLab Sp. z o.o., a będącego byłymi pracownikami SP ZOZ w Augustowie, w trybie art.231 kodeksu pracy, na który składają się: 4 starszych techników analityki medycznej.

- Szacunkowa liczba badań wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia:

Szacunkową liczbę badan wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy.

- Wykaz pomieszczeń medycznego laboratorium diagnostycznego

| Lp. | Pomieszczenie | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
|  | Pracownia analityki ogólnej | 15 |
|  | Pracownia hematologii | 20,40 |
|  | Prawowania biochemii | 20,40 |
|  | Zmywalnia | 11,60 |
|  | Pracownia serologii i transfuzjologii | 16,36 |
|  | Pokój socjalny | 13,80 |
|  | Magazyn podręczny | 13,50 |
|  | Szatnia 17,82 | 17,82 |
|  | Pokój pobierania krwi | 12,85 |
|  | Korytarz wewnętrzny | 25 |
| Razem: |  | 166,73 |