Część nr 10

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Dostawa tabletów

TABLET MEDYCZNY - 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Wodoodporna i dezynfekowalna obudowa spełniająca normę IP67 |
|  | Ekran pokryty powłoką antybakteryjną Ionpure |
|  | Obsługa w rękawiczkach |
|  | Wyposażony w technologie ułatwiające autoryzację i uwierzytelnienie lekarzy i personelu medycznego |
|  | Czytnik kodów kreskowych 1D/2D) |
|  | Zintegrowany moduł WiFi i Bluetooth® 4.2 BLE |
|  | Bateria typu hot-swap |
|  | Android 9.0 (wersje GMS i bez GMS) |
|  | Dostęp do Google Play Storę |
|  | Kamery przednia i tyła 8MP, auto-focus i ledowa lampa |
|  | Stacje dokujące |
|  | Dodatkowe baterie Hot-swap |
|  | Paski i uchwyty na dłoń |
|  | Nakładki ochronne |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |

Tablet multimedialny

z wbudowanym modemem 5G, przeznaczonych do pracy biurowej, wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym.

| LP | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | #### Wyświetlacz - Przekątna ekranu: minimum 10,9 cala |
|  | - Rozdzielczość: minimum 2112 x 1320 pikseli |
|  | - Technologia: TFT lub równoważna |
|  | - Głębia kolorów: minimum 16M |
|  | - Obsługa dotyku wielopunktowego |
| 2. | #### Wydajność i pamięć - Procesor: |
|  | - minimum 8-rdzeniowy, |
|  | - minimum 2GHz - wykonany w procesie technologicznym nie większym niż 5 nm, |
|  | - zapewniający płynną obsługę wielozadaniowości i aplikacji biznesowych |
|  | - Pamięć RAM: minimum 6 GB |
|  | - Pamięć masowa: minimum 128 GB |
|  | - Możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty pamięci: minimum 2 TB |
| 3. | #### Łączność - Modem komórkowy: |
|  | - obsługa 5G |
|  | - kompatybilność wsteczna z 4G LTE, 3G |
|  | - Wi-Fi: minimum Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
|  | - Bluetooth: minimum wersja 5.3 |
|  | - GNSS: GPS, GLONASS lub równoważne systemy pozycjonowania |
| 4. | #### Aparaty - Aparat tylny: minimum 8 Mpix, autofocus |
|  | - Aparat przedni: minimum 5 Mpix |
|  | - Obsługa nagrywania wideo w rozdzielczości minimum FHD (1920 x 1080), 30 klatek/sekundę |
| 5. | #### Bateria i zasilanie - Pojemność baterii: minimum 8000 mAh |
|  | - Port ładowania: USB typu C |
| 6. | #### Oprogramowanie - System operacyjny przystosowany do tabletów |
|  | - Dostęp do oficjalnego sklepu z aplikacjami |
|  | - Deklarowane wsparcie producenta: - minimum 4 lata aktualizacji systemu, |
|  | - minimum 5 lat aktualizacji zabezpieczeń |
| 7. | #### Konstrukcja i wykonanie - Obudowa: metalowa |
|  | - Grubość: maksymalnie 7 mm |
|  | - Waga: maksymalnie 530 g |
|  | - Kolor: neutralny (np. szary, srebrny, grafitowy) |
| 8. | #### Multimedia i dodatkowe funkcje - Głośniki stereo (minimum 2), z obsługą dźwięku przestrzennego |
|  | - Wbudowane mikrofony |
|  | - Czujniki: akcelerometr, żyroskop, czujnik światła |
|  | - Obsługa rysika aktywnego (opcjonalnie, bez konieczności dołączania) |
| 9. | ### Wymagania formalne - Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane |
|  | - Produkt pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie UE |
|  | - Instrukcja obsługi w języku polskim (papierowa lub elektroniczna) |
| 10. | ### Gwarancja - Minimalny okres gwarancji producenta: 24 miesiące |
|  | - Serwis realizowany na terenie Polski |