Część nr 2

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa aparatu USG

APARAT USG WSZECHSTRONNY W TYM DOPPLER Z FUNKCJAMI KARDIO I NACZYNIOWYMI ORAZ Z FUNKCJĄ DO BADANIA JAMY BRZUSZNEJ – 1 szt.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Zaawansowana platforma obrazowania zapewniająca lepszą jakość obrazu, większą penetrację i wyższą rozdzielczość. |
|  | Technologia kompozytowego obrazowania wielokierunkowego poprawiająca kontrast i redukcję artefaktów. |
|  | Zaawansowane algorytmy usuwające szumy i poprawiające krawędzie struktur anatomicznych. |
|  | Automatyczne narzędzia do obrazowania objętościowego, przydatne w położnictwie i diagnostyce ginekologicznej. |
|  | Sztuczna inteligencja wspomagająca automatyczne pomiary w badaniach płodu, narządów miednicy oraz tarczycy. |
|  | Zaawansowana elastografia fali poprzecznej oraz ilościowa analiza sztywności tkanek. |
|  | Zaawansowane obrazowanie przepływu krwi |
|  | Podwyższona czułość na powolne przepływy dla dokładniejszej diagnostyki naczyń. |
|  | Wspomaganie biopsji |
|  | Funkcja poprawiająca widoczność igły podczas zabiegów interwencyjnych. |
|  | Panorama USG |
|  | Zaawansowane funkcje zarządzania danymi pacjentów oraz eksportowania raportów Monitor główny: +/- 21.5-calowy, bezramkowy LED, rozdzielczość +/- 1920x1080 px, +/- kąt widzenia 178°. |
|  | Ekran dotykowy: 15.6-calowy, antyodblaskowy, obsługuje gesty dotykowe. |
|  | Porty na głowice:. - 5 aktywnych portów + 1 port na głowicę ołówkową.. |
|  | Zakres częstotliwości:. - Obsługuje głowice pracujące w zakresie od 1.2 MHz do 20 MHz.. |
|  | Tryby obrazowania:. - 2D. - Doppler. - panoramiczne obrazowanie, wspomaganie biopsji, Smart Thyroid, Smart Breast.. |