Część nr 4

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa różnego sprzętu medycznego”

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

OTOSKOP – 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Wizjer optyczny z 3-krotnym powiększeniem o konstrukcji obrotowej |
|  | Obudowa rdzenia światłowodowego o średnicy 4,00 mm |
|  | Żarówka 2.5V LED w rękojeści narzędzia |
|  | Światło do główki optycznej transportuje włókno światłowodu, |
|  | Światło 4.200 Lux |
|  | 20000 cykli włączenia/wyłączenia |
|  | Jednorazowe ścieżki słuchowe Ø 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm i 5,0 mm |
|  | Rękojeść bateryjna AA |
|  | Etui |
|  | Zestaw jednorazowych wzierników słuchowych Ø 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm i 5,0 mm |
|  | Gwarancja min.24 miesiące |

DERMATOSKOP - 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Do dermatoskopii kontaktowej i bezkontaktowej |
|  | Standardowa żarówka LED 3,5 V |
|  | Płytka kontaktowa: 0 25 mm, ze skalą |
|  | Metalowa rękojeść akumulatorowa typ C |
|  | Z zamknięciem typu "klik" |
|  | Regulowane natężenie oświetlenia |
|  | 10-krotne powiększenie |
|  | Ostrość regulowana w zakresie od -6 do +3,5 dioptrii |
|  | Zapewnia intensywne i jednolite oświetlenie |
|  | Z akumulatorkiem w zestawie |
|  | Do ładowania w gniazdku |
|  | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności EC |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |

NEBULIZATOR – 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Regulowana szybkość nebulizacji w celu poprawy wchłaniania. |
|  | Technologia automatycznego czyszczenia po włączeniu zasilania |
|  | Odłączany pojemnik na leki Cicha praca, wygodniejsza w użyciu |
|  | 1 x nebulizator |
|  | 1 x maska dla dorosłych |
|  | 1 x maska dla dzieci |
|  | 1 x ustnik |
|  | 1 x osłona przeciwpyłowa |
|  | 1 x przewód zasilający USB |
|  | 1 x instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Nebulizacja - 0.15ml/min～0.90ml/min |
|  | MMAD - 30 to 250 bpm |
|  | Objętość pojemnika na lek - 10ml |
|  | Hałas ≤50dB(A) |
|  | Czas pracy na akumulatorze: 60 min. |
|  | Urządzenie medyczne posiada Certyfikat CE |

STETOSKOP (ZWYKŁY, INTERNISTYCZNY, PEDIATRYCZNY) – 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Stetoskop internistyczno-pediatryczny |
|  | Dwustronna głowica ze stali nierdzewnej |
|  | Membrana dla dorosłych i dzieci. |
|  | Lira zakończona miękkimi, bakteriostatycznymi, samouszczelniającymi oliwkami |
|  | W zestawie para dodatkowych miękkich i twardych oliwek i wymienna część głowicy stetoskopu |
|  | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności EC |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |

E-STETOSKOP – 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | 40-krotne wzmocnienie dźwięków ciała |
|  | Głowica z dużą i małą membraną |
|  | Transmisja danych do urządzenia mobilnego (Android lub iOS) poprzez Bluetooth |
|  | Wizualizacja fal dźwiękowych za pomocą aplikacji |
|  | Zapisywanie i dodawanie adnotacji do nagrań (15, 30, 60 lub 120 sekund) |
|  | Automatyczne przełączenie w tryb analogowy |
|  | Specjalna membrana umożliwia osłuchiwanie wysokich i niskich częstotliwości |
|  | Do auskultacji serca, płuc, jelit i naczyń krwionośnych |
|  | 7-stopniowa regulacja głośności |
|  | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |

TABLICE ISHIHARY – 1 szt.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw 38 tablic z interpretacją |
|  | Tablice wyposażone w instrukcję prawidłowego odczytu testów |
|  | Układ stron poziomy |
|  | Twarda okładka |
|  | Deklaracja zgodności |
|  | Wyrób medyczny klasa I |