Część nr 8

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia medycznego

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

WÓZEK INWALIDZKI DLA OSOBY DOROSŁEJ - 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Hamulec dla osoby towarzyszącej |
|  | Poduszka siedziska |
|  | Poduszka oparcia |
|  | Kieszeń za oparciem |
|  | Regulowany kąt nachylenia płyty pod stopę |
|  | Koła tylne w bloku aluminiowym na szybkozłączce z odblaskami |
|  | Możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża |
|  | Możliwość zmiany wysokości podparcia pod łokieć |
|  | Możliwość zmiany kąta płyty podnóżka |
|  | Możliwość zaadoptowania wózka dla osób po amputacji kończyn |
|  | Odporny na korozję - wykonany z aluminium |
|  | Podnóżki ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz |
|  | Podłokietniki odchylane za oparcie i wyciągane |
|  | Wysokość wózka: max 94 cm |
|  | Szerokość zewnętrzna: max 72 cm |
|  | Szerokość zewnętrzna po złożeniu: 30 cm |
|  | Szerokość wewnętrzna (siedziska) max 52 cm |
|  | Kąt nachylenia oparcia: 5 stopni |
| 19. | Wysokość siedziska: min. 52 cm |
| 20. | Długość siedziska: 43 cm |
| 21. | Wysokość oparcia: 42 cm |
| 22. | Waga całkowita wózka: 15,7 kg |
| 23. | Maksymalny kąt natarcia (podjazdu): 12 stopni |
| 24. | Maksymalne obciążenie wózka: 130kg |
| 25. | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE |
| 26. | Gwarancja min. 24 miesiące |

Kozetka lekarska – 1 szt.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Kozetka na kółkach. |
|  | Konstrukcja z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. |
|  | Zagłówek kozetki oraz leże pokryte materiałem skóropodobnym. |
|  | Wyposażona w 4 kółka metalowe podgumowane w tym 2 kółka wyposażone w hamulec. |
|  | Uchwyt na papier w roli |
|  | Wpis do Wyrobów Medycznych, Deklaracja zgodności |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |
|  | WYMIARY: Wysokość: 590 mm |
|  | Długość: 1880 mm |
|  | Szerokość: 550 mm |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 180 kg. |