Część nr 9

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli medycznych

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

ŁAWKA DO POCZEKALNI – 3 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Ławka oparta na metalowym stelażu |
|  | Siedzisko wykonane z wytrzymałego materiału zmywalnego |
|  | Wykonana na stalowej ramie |
|  | Cztery kubełkowe siedziska |
|  | Wysokość całkowita ± 750 mm |
|  | Wysokość siedziska: ± 440 mm |
|  | Szerokość oparcia: ± 430 mm |
|  | Głębokość całkowita: ± 600 mm |
|  | Głębokość siedziska: ± 405 mm |
|  | Szerokość ramy: ± 2325 mm |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |
|  | Posiada oznaczenie CE |

TABORET MEDYCZNY – 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Konstrukcja ze stali chromowanej |
| 2. | Tapicerowane siedzisko pokryte łatwo zmywalną tkaniną |
| 3. | Regulacja wysokości za pomocą siłownika gazowego |
| 4. | Wymiary: |
|  | Min. wysokość, cm 65 |
|  | Max. wysokość, cm 90 |
|  | Średnica siedziska, cm 39 |
|  | Grubość siedziska, cm 10 |
|  | Średnica podstawy, cm 64 |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące |
| 6. | Wyrób medyczny |
| 7. | Posiada oznaczenie CE |

STOLIK ZABIEGOWY – 3 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | 2 blaty zabiegowe o wymiarach ± 72x43,5 cm każdy |
| 2. | Powierzchnia użytkowa każdego blatu roboczego ±31,32 cm² |
| 3. | Stabilna konstrukcja stalowa z uchwytami do przetaczania |
| 4. | 4 koła kierunkowe (skrętne) |
| 5. | 2 koła wyposażone w nożny hamulec postojowy |
| 6. | Dostępne wyposażenie dodatkowe (misy zabiegowe) |
| 7. | Całość stolika zabiegowego pokryta lakierem proszkowym odpornym na zarysowania |
| 8. | Kilka kolorów lakieru proszkowego do wyboru |
| 9. | Wysokość całkowita stolika zabiegowego ±80 cm |
| 10. | Szerokość całkowita stolika zabiegowego ±78 cm |
| 11. | Głębokość całkowita stolika zabiegowego ±45 cm |
| 12. | Górna krawędź górnego blatu zabiegowego na poziomie ±69 cm od podłoża |
| 13. | Górna krawędź dolnego blatu zabiegowego na poziomie ±29 cm od podłoża |
| 14. | Przestrzeń pomiędzy blatami zabiegowymi ±40 cm |
| 15. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze każdego blatu zabiegowego do 15kg |
| 16. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze stolika zabiegowego do 35 kg |
| 17. | Gwarancja min 24miesiace |
| 18. | Wyrób medyczny |
| 19. | Posiada oznaczenie CE |

STOLIK POD APARATURĘ MEDYCZNĄ – 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Stabilną stalowa konstrukcja pokrytą farbą proszkową |
| 2. | Stolik wyposażony w dwie metalowe półki z podniesionym rantem |
| 3. | Wspornik na przewody |
| 4. | Kółka jezdne w tym 2 z hamulcem |
| 5. | Wysokość: ±92 cm |
| 6. | Szerokość: ±50 cm |
| 7. | Głębokość: ±50 cm |
| 8. | Wymiar półek (szer. x głęb.): ± 41x40 cm |
| 9. | Maksymalne obciążenie na półkę: 15 kg |
| 10. | Gwarancja min 24miesiace |
| 11. | Wyrób medyczny |
| 12. | Posiada oznaczenie CE |

FOTEL ZABIEGOWY Z ODCHYLANYM SIEDZISKIEM – 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Tapicerowane siedzisko oraz oparcie pleców z regulacją kąta nachylenia do pozycji leżącej |
| 2. | Regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° do 85° od poziomu siedziska |
| 3. | Regulacja wysokości opcjonalnego podgłówka w zakresie 0-15 cm od szczytu oparcia pleców |
| 4. | Tapicerowane podłokietniki o wymiarach 35x15 cm z regulacją w osi pionowej i poziomej |
| 5. | Zakres regulacji wysokości podłokietników 0-25 cm |
| 6. | Zakres obrotu podłokietników w osi poziomej od -90° wewnątrz do +90° na zewnątrz (180°) |
| 7. | Prosta regulacja kąta nachylenia podłokietników w zakresie od 0° do -10° |
| 8. | Regulacja kąta opuszczania i podnoszenia opcjonalnego podnóżka w zakresie -93° do +5° od poziomu siedziska |
| 9. | Możliwa pozycja Trendelenburga -5° w przypadku omdleń |
| 10. | Podgumowane stopki w podstawie pozwalające na poziomowanie |
| 11. | Maksymalne obciążenie do 150 kg |
| 12. | Wysokość siedziska ±50 cm od podłoża |
| 13. | Wysokość całkowita fotela bez podgłówka 101 cm |
| 14. | Wysokość całkowita fotela z opcjonalnym podgłówkiem ±140 cm |
| 15. | Szerokość siedziska ± 48 cm |
| 16. | Szerokość całkowita fotela ±70 cm |
| 17. | Długość całkowita fotela z podniesionym oparciem pleców ±80 cm |
| 18. | Długość całkowita fotela rozłożonego do pozycji leżącej z opcjonalnym podnóżkiem ± 143 cm |
| 19. | Długość całkowita fotela rozłożonego do pozycji leżącej z opcjonalnym podgłówkiem i opcjonalnym podnóżkiem ±170 cm |
| 20. | Dostępne wyposażenie dodatkowe (podgłówek, podnóżek z pokrowcem) |
| 21. | Gwarancja min 24miesiace |
| 22. | Wyrób medyczny |
| 23. | Posiada oznaczenie CE |

PARAWAN DO GABINETÓW LEKARSKICH – 3 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Metalowa konstrukcja |
| 2. | Parawan mobilny - 4 koła kierunkowe (skrętne) |
| 3. | Składany |
| 4. | 1-skrzydłowy o wysokości 170 cm i szerokości 100 cm |
| 5. | Zasłona z impregnowanej tkaniny zmywalnej |
| 6. | Certyfikowany wyrób medyczny |
| 7. | Gwarancja min 24 miesiące |

STELAŻ NA ODPADY - 2 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Metalowy ocynkowany z powłoką poliuretanową |
| 2. | Na 2 worki na śmieci o pojemności 120 litra |
| 3. | Posadowiony na czterech obrotowych kółkach, z których dwa posiadają blokadę |
| 4. | Osłony odbojowe z tworzywa sztucznego |
| 5. | Wyposażony w zapinki do zamocowania worka |
| 6. | Pokrywy do wyboru w kolorach niebieskim, czerwonym, zielonym, żółtym |
| 7. | Otwieranie klap osobno przy pomocy pedału nożnego |
| 8. | Wyposażenie: |
|  | 2x stelaż |
|  | 2x pokrywa |
|  | 2x pedał |
|  | 2x koła z blokadą z odbojnikiem |
|  | 2x koła bez blokady z odbojnikiem |
| 9. | Gwarancja min 24miesiace |
| 10. | Posiada oznaczenie CE |