Część nr 4

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Dostawa różnego sprzętu medycznego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rok produkcji | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Otoskop |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Dermatoskop |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Nebulizator |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 4. | Stetoskop (zwykły, internistyczny, pediatryczny) |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 5. | E-stetoskop |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 6. | Tablice Ishihary |  | szt. | 1 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Otoskop |  |  |  |
| 1. | Wizjer optyczny z 3-krotnym powiększeniem o konstrukcji obrotowej | Tak, podać |  |
|  | Obudowa rdzenia światłowodowego o średnicy 4,00 mm | Tak, podać |  |
|  | Żarówka 2.5V LED w rękojeści narzędzia | Tak, podać |  |
|  | Światło do główki optycznej transportuje włókno światłowodu, | Tak, podać |  |
|  | Światło 4.200 Lux | Tak, podać |  |
|  | 20000 cykli włączenia/wyłączenia | Tak, podać |  |
|  | Jednorazowe ścieżki słuchowe Ø 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm i 5,0 mm | Tak, podać |  |
|  | Rękojeść bateryjna AA | Tak, podać |  |
|  | Etui | Tak, podać |  |
|  | Zestaw jednorazowych wzierników słuchowych Ø 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm i 5,0 mm | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja min.24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| Dermatoskop |  |  |  |
| 1. | Do dermatoskopii kontaktowej i bezkontaktowej | Tak, podać |  |
| 2. | Standardowa żarówka LED 3,5 V | Tak, podać |  |
| 3. | Płytka kontaktowa: 0 25 mm, ze skalą | Tak, podać |  |
| 4. | Metalowa rękojeść akumulatorowa typ C | Tak, podać |  |
| 5. | Z zamknięciem typu "klik" | Tak, podać |  |
| 6. | Regulowane natężenie oświetlenia | Tak, podać |  |
| 7. | 10-krotne powiększenie | Tak, podać |  |
| 8. | Ostrość regulowana w zakresie od -6 do +3,5 dioptrii | Tak, podać |  |
| 9. | Zapewnia intensywne i jednolite oświetlenie | Tak, podać |  |
| 10. | Z akumulatorkiem w zestawie | Tak, podać |  |
| 11. | Do ładowania w gniazdku | Tak, podać |  |
| 12 | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności EC | Tak, podać |  |
| 13 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| Nebulizator |  |  |  |
| 1. | Regulowana szybkość nebulizacji w celu poprawy wchłaniania. | Tak, podać |  |
| 2. | Technologia automatycznego czyszczenia po włączeniu zasilania | Tak, podać |  |
| 3. | Odłączany pojemnik na leki Cicha praca, wygodniejsza w użyciu | Tak, podać |  |
| 4. | 1 x nebulizator | Tak, podać |  |
| 5. | 1 x maska dla dorosłych | Tak, podać |  |
| 6. | 1 x maska dla dzieci | Tak, podać |  |
| 7. | 1 x ustnik | Tak, podać |  |
| 8. | 1 x osłona przeciwpyłowa | Tak, podać |  |
| 9. | 1 x przewód zasilający USB | Tak, podać |  |
| 10. | 1 x instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |
| 11. | Nebulizacja - 0.15ml/min～0.90ml/min | Tak, podać |  |
| 12. | MMAD - 30 to 250 bpm | Tak, podać |  |
| 13. | Objętość pojemnika na lek - 10ml | Tak, podać |  |
| 14. | Hałas ≤50dB(A) | Tak, podać |  |
| 15. | Czas pracy na akumulatorze: 60 min. | Tak, podać |  |
| 16. | Urządzenie medyczne posiada Certyfikat CE | Tak, podać |  |
| 17. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| Stetoskop (zwykły, internistyczny, pediatryczny) |  |  |  |
| 1. | Stetoskop internistyczno-pediatryczny | Tak, podać |  |
| 2. | Dwustronna głowica ze stali nierdzewnej | Tak, podać |  |
| 3. | Membrana dla dorosłych i dzieci. | Tak, podać |  |
| 4. | Lira zakończona miękkimi, bakteriostatycznymi, samouszczelniającymi oliwkami | Tak, podać |  |
| 5. | W zestawie para dodatkowych miękkich i twardych oliwek i wymienna część głowicy stetoskopu | Tak, podać |  |
| 6. | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności EC | Tak, podać |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| E-stetoskop |  |  |  |
| 1. | 40-krotne wzmocnienie dźwięków ciała | Tak, podać |  |
| 2. | Głowica z dużą i małą membraną | Tak, podać |  |
| 3. | Transmisja danych do urządzenia mobilnego (Android lub iOS) poprzez Bluetooth | Tak, podać |  |
| 4. | Wizualizacja fal dźwiękowych za pomocą aplikacji | Tak, podać |  |
| 5. | Zapisywanie i dodawanie adnotacji do nagrań (15, 30, 60 lub 120 sekund) | Tak, podać |  |
| 6. | Automatyczne przełączenie w tryb analogowy | Tak, podać |  |
| 7. | Specjalna membrana umożliwia osłuchiwanie wysokich i niskich częstotliwości | Tak, podać |  |
| 8. | Do auskultacji serca, płuc, jelit i naczyń krwionośnych | Tak, podać |  |
| 9. | 7-stopniowa regulacja głośności | Tak, podać |  |
| 10. | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE | Tak, podać |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| Tablice Ishihary |  |  |  |
| 1. | Zestaw 38 tablic z interpretacją | Tak, podać |  |
| 2. | Tablice wyposażone w instrukcję prawidłowego odczytu testów | Tak, podać |  |
| 3. | Układ stron poziomy | Tak, podać |  |
| 4. | Twarda okładka | Tak, podać |  |
| 5. | Deklaracja zgodności | Tak, podać |  |
| 6. | Wyrób medyczny klasa I | Tak, podać |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.