Część nr 6

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Dostawa sprzętu do pomiaru oraz analizy masy ciała

| Lp. | Przedmiot zamówienia | rok Produkcji | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga z analizatorem masy ciała |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Elektroniczna waga dla niemowląt |  | szt. | 1 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Waga z analizatorem masy ciała |  |  |  |
| 1. | WAGA medyczna z pomiarem wody, tłuszczu i Body Mass lndex, ze wzrostomierzem, z legalizacją i drukarką | Tak, podać |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie) | Tak, podać |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| Elektroniczna waga dla niemowląt |  |  |  |
| 1. | Elektroniczna waga medyczna niemowlęca i podłogowa, z legalizacją , z wzrostomierzem elektronicznym, infantometrem | Tak, podać |  |
| 2. | Obciążenie maksymalne: 20 kg | Tak, podać |  |
| 3. | Dokładność odczytu: 5g<10kg>10g | Tak, podać |  |
| 4. | Wyświetlacz LCD | Tak, podać |  |
| 5. | Zdejmowana szalka | Tak, podać |  |
| 6. | Zasilanie: bateryjne oraz sieciowe (zasilacz w zestawie) | Tak, podać |  |
| 7. | Opcje: TARA, HOŁD | Tak, podać |  |
| 8. | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE | Tak, podać |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.