Część nr 9

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Dostawa mebli medycznych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ławka do poczekalni | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Taboret medyczny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Stolik zabiegowy | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Stolik pod aparaturę medyczną | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Fotel zabiegowy z odchylanym siedziskiem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Parawan do gabinetów lekarskich | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Stelaż na odpady | szt. | 2 |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| ŁAWKA DO POCZEKALNI – 3 SZT. |  |  |  |
| 1. | Ławka oparta na metalowym stelażu | Tak, podać |  |
|  | Siedzisko wykonane z wytrzymałego materiału zmywalnego | Tak, podać |  |
|  | Wykonana na stalowej ramie | Tak, podać |  |
|  | Cztery kubełkowe siedziska | Tak, podać |  |
|  | Wysokość całkowita ± 750 mm | Tak, podać |  |
| 6. | Wysokość siedziska: ± 440 mm | Tak, podać |  |
| 7. | Szerokość oparcia: ± 430 mm | Tak, podać |  |
| 8. | Głębokość całkowita: ± 600 mm | Tak, podać |  |
| 9. | Głębokość siedziska: ± 405 mm | Tak, podać |  |
| 10. | Szerokość ramy: ± 2325 mm | Tak, podać |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| 12. | Posiada oznaczenie CE | Tak, podać |  |
| TABORET MEDYCZNY – 1 SZT. |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja ze stali chromowanej | Tak, podać |  |
| 2. | Tapicerowane siedzisko pokryte łatwo zmywalną tkaniną | Tak, podać |  |
| 3. | Regulacja wysokości za pomocą siłownika gazowego | Tak, podać |  |
| 4. | Wymiary: |  |  |
|  | Min. wysokość, cm 65 | Tak, podać |  |
|  | Max. wysokość, cm 90 | Tak, podać |  |
|  | Średnica siedziska, cm 39 | Tak, podać |  |
|  | Grubość siedziska, cm 10 | Tak, podać |  |
|  | Średnica podstawy, cm 64 | Tak, podać |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| 6. | Wyrób medyczny | Tak, podać |  |
| 7. | Posiada oznaczenie CE | Tak, podać |  |
| STOLIK ZABIEGOWY – 3 SZT. |  |  |  |
| 1. | 2 blaty zabiegowe o wymiarach ± 72x43,5 cm każdy | Tak, podać |  |
| 2. | Powierzchnia użytkowa każdego blatu roboczego ±31,32 cm² | Tak, podać |  |
| 3. | Stabilna konstrukcja stalowa z uchwytami do przetaczania | Tak, podać |  |
| 4. | 4 koła kierunkowe (skrętne) | Tak, podać |  |
| 5. | 2 koła wyposażone w nożny hamulec postojowy | Tak, podać |  |
| 6. | Dostępne wyposażenie dodatkowe (misy zabiegowe) | Tak, podać |  |
| 7. | Całość stolika zabiegowego pokryta lakierem proszkowym odpornym na zarysowania | Tak, podać |  |
| 8. | Kilka kolorów lakieru proszkowego do wyboru | Tak, podać |  |
| 9. | Wysokość całkowita stolika zabiegowego ±80 cm | Tak, podać |  |
| 10. | Szerokość całkowita stolika zabiegowego ±78 cm | Tak, podać |  |
| 11. | Głębokość całkowita stolika zabiegowego ±45 cm | Tak, podać |  |
| 12. | Górna krawędź górnego blatu zabiegowego na poziomie ±69 cm od podłoża | Tak, podać |  |
| 13. | Górna krawędź dolnego blatu zabiegowego na poziomie ±29 cm od podłoża | Tak, podać |  |
| 14. | Przestrzeń pomiędzy blatami zabiegowymi ±40 cm | Tak, podać |  |
| 15. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze każdego blatu zabiegowego do 15kg | Tak, podać |  |
| 16. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze stolika zabiegowego do 35 kg | Tak, podać |  |
| 17. | Gwarancja min 24miesiace | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| 18. | Wyrób medyczny | Tak, podać |  |
| 19. | Posiada oznaczenie CE | Tak, podać |  |
| STOLIK POD APARATURĘ MEDYCZNĄ – 1 SZT. |  |  |  |
| 1. | Stabilną stalowa konstrukcja pokrytą farbą proszkową | Tak, podać |  |
| 2. | Stolik wyposażony w dwie metalowe półki z podniesionym rantem | Tak, podać |  |
| 3. | Wspornik na przewody | Tak, podać |  |
| 4. | Kółka jezdne w tym 2 z hamulcem | Tak, podać |  |
| 5. | Wysokość: ±92 cm | Tak, podać |  |
| 6. | Szerokość: ±50 cm | Tak, podać |  |
| 7. | Głębokość: ±50 cm | Tak, podać |  |
| 8. | Wymiar półek (szer. x głęb.): ± 41x40 cm | Tak, podać |  |
| 9. | Maksymalne obciążenie na półkę: 15 kg | Tak, podać |  |
| 10. | Gwarancja min 24miesiace | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| 11. | Wyrób medyczny | Tak, podać |  |
| 12. | Posiada oznaczenie CE | Tak, podać |  |
| FOTEL ZABIEGOWY Z ODCHYLANYM SIEDZISKIEM – 1SZT. |  |  |  |
| 1. | Tapicerowane siedzisko oraz oparcie pleców z regulacją kąta nachylenia do pozycji leżącej | Tak, podać |  |
| 2. | Regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° do 85° od poziomu siedziska | Tak, podać |  |
| 3. | Regulacja wysokości opcjonalnego podgłówka w zakresie 0-15 cm od szczytu oparcia pleców | Tak, podać |  |
| 4. | Tapicerowane podłokietniki o wymiarach 35x15 cm z regulacją w osi pionowej i poziomej | Tak, podać |  |
| 5. | Zakres regulacji wysokości podłokietników 0-25 cm | Tak, podać |  |
| 6. | Zakres obrotu podłokietników w osi poziomej od -90° wewnątrz do +90° na zewnątrz (180°) | Tak, podać |  |
| 7. | Prosta regulacja kąta nachylenia podłokietników w zakresie od 0° do -10° | Tak, podać |  |
| 8. | Regulacja kąta opuszczania i podnoszenia opcjonalnego podnóżka w zakresie -93° do +5° od poziomu siedziska | Tak, podać |  |
| 9. | Możliwa pozycja Trendelenburga -5° w przypadku omdleń | Tak, podać |  |
| 10. | Podgumowane stopki w podstawie pozwalające na poziomowanie | Tak, podać |  |
| 11. | Maksymalne obciążenie do 150 kg | Tak, podać |  |
| 12. | Wysokość siedziska ±50 cm od podłoża | Tak, podać |  |
| 13. | Wysokość całkowita fotela bez podgłówka 101 cm | Tak, podać |  |
| 14. | Wysokość całkowita fotela z opcjonalnym podgłówkiem ±140 cm | Tak, podać |  |
| 15. | Szerokość siedziska ± 48 cm | Tak, podać |  |
| 16. | Szerokość całkowita fotela ±70 cm | Tak, podać |  |
| 17. | Długość całkowita fotela z podniesionym oparciem pleców ±80 cm | Tak, podać |  |
| 18. | Długość całkowita fotela rozłożonego do pozycji leżącej z opcjonalnym podnóżkiem ± 143 cm | Tak, podać |  |
| 19. | Długość całkowita fotela rozłożonego do pozycji leżącej z opcjonalnym podgłówkiem i opcjonalnym podnóżkiem ±170 cm | Tak, podać |  |
| 20. | Dostępne wyposażenie dodatkowe (podgłówek, podnóżek z pokrowcem) | Tak, podać |  |
| 21. | Gwarancja min 24miesiace | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| 22. | Wyrób medyczny | Tak, podać |  |
| 23. | Posiada oznaczenie CE | Tak, podać |  |
| PARAWAN DO GABINETÓW LEKARSKICH – 3 SZT. |  |  |  |
| 1. | Metalowa konstrukcja | Tak, podać |  |
| 2. | Parawan mobilny - 4 koła kierunkowe (skrętne) | Tak, podać |  |
| 3. | Składany | Tak, podać |  |
| 4. | 1-skrzydłowy o wysokości 170 cm i szerokości 100 cm | Tak, podać |  |
| 5. | Zasłona z impregnowanej tkaniny zmywalnej | Tak, podać |  |
| 6. | Certyfikowany wyrób medyczny | Tak, podać |  |
| 7. | Gwarancja min 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| STELAŻ NA ODPADY - 2 SZT. |  |  |  |
| 1. | Metalowy ocynkowany z powłoką poliuretanową | Tak, podać |  |
| 2. | Na 2 worki na śmieci o pojemności 120 litra | Tak, podać |  |
| 3. | Posadowiony na czterech obrotowych kółkach, z których dwa posiadają blokadę | Tak, podać |  |
| 4. | Osłony odbojowe z tworzywa sztucznego | Tak, podać |  |
| 5. | Wyposażony w zapinki do zamocowania worka | Tak, podać |  |
| 6. | Pokrywy do wyboru w kolorach niebieskim, czerwonym, zielonym, żółtym | Tak, podać |  |
| 7. | Otwieranie klap osobno przy pomocy pedału nożnego | Tak, podać |  |
| 8. | Wyposażenie: | Tak, podać |  |
|  | 2x stelaż | Tak, podać |  |
|  | 2x pokrywa | Tak, podać |  |
|  | 2x pedał | Tak, podać |  |
|  | 2x koła z blokadą z odbojnikiem | Tak, podać |  |
|  | 2x koła bez blokady z odbojnikiem | Tak, podać |  |
| 9. | Gwarancja min 24miesiace | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| 10. | Posiada oznaczenie CE | Tak, podać |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.