## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr referencyjny/EAN (jeśli nadano)
1 | Preparat alkoholowy na bazie mieszaniny alkoholi: etanol maksymalnie do 60g i izopropanol maksymalnie do 7g. Środek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych ze spryskiwaczem o szerokim spektrum mikrobójczym : B(EN14531),F (EN14562),Tbc (M.Terrae i M.Avium)(EN14653),V HIV,HBV,HCV,VacciniaNoro i Aden - EN 14476) – do 30 sekund z możliwością poszerzenia o pleśnie i wirusa Polio (EN14476) w czasie ekspozycji do 2 minut. Preparat może być używany do dezynfekcji poprzez przetarcie potwierdzone badaniem zgodnie z EN 16615. Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. Preparat o podwójnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. | 300 |  | 0 | 8% | 0
2 | Preparat alkoholowy na bazie mieszaniny alkoholi: etanol maksymalnie do 60g i izopropanol maksymalnie do 7g. Środek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych ze spryskiwaczem o szerokim spektrum mikrobójczym : B(EN14531),F (EN14562),Tbc (M.Terrae i M.Avium)(EN14653),V HIV,HBV,HCV,VacciniaNoro i Aden - EN 14476) – do 30 sekund z możliwością poszerzenia o pleśnie i wirusa Polio (EN14476) w czasie ekspozycji do 2 minut. Preparat może być używany do dezynfekcji poprzez przetarcie potwierdzone badaniem zgodnie z EN 16615. Opakowanie 5 L. Preparat o podwójnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. | 250 |  | 0 | 8% | 0
3 | Chusteczki na bazie mieszaniny alkoholi: etanol maksymalnie do 60g i izopropanol maksymalnie do 7g, do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych ze spryskiwaczem o szerokim spektrum mikrobójczym : B(EN14531),F (EN14562),Tbc (M.Terrae i M.Avium)(EN14653),V HIV,HBV,HCV,VacciniaNoro i Aden - EN 14476) – do 30 sekund z możliwością poszerzenia o pleśnie i wirusa Polio (EN14476) w czasie ekspozycji do 2 minut. Preparat może być używany do dezynfekcji poprzez przetarcie potwierdzone badaniem zgodnie z EN 16615 w warunkach brudnych. Opakowanie tuba 200 sztuk. Wyrób medyczny. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
4 | Bezaldehydowy preparat oparty na czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych ( w tym inkubatorów) oraz wstępnego zwilżania narzędzi chirurgicznych i inwazyjnych instrumentów medycznych o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE),F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) w czasie ekspozycji do 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae) – 5 minut (warunki brudne), F EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(Cl, Difficile) – 15 min. Opakowanie 1000 ml ze spryskiwaczem pianowym. Wyrób medyczny klasy IIb. | 30 |  | 0 | 8% | 0
5 | Bezalkoholowe chusteczki do stosowania na inwazyjnych i nie inwazyjnych wyrobów medycznych na bazie co najmniej dwóch substancji aktywnych w tym czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych ( w tym inkubatorów) o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE),F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae)– 5 minut (warunki brudne), F EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(Cl, Difficile) – 15 min. Konfekcjonowane w tuby po 120 lub 200 sztuk. Wyrób medyczny klasy IIb. | 100 |  | 0 | 8% | 0
6 | Tiksotropowy żelowy hypoalergiczny o neutralnym dla skóry pH, preparat na bazie alkoholu etylowego (72,5g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (7,5g/100g), bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(Noro, Adeno i Polio) w czasie do 30 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 1447. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Opakowanie 500 ml z pompką dozującą. | 250 |  | 0 | 8% | 0
7 | Tiksotropowy żelowy hypoalergiczny o neutralnym dla skóry pH, preparat na bazie alkoholu etylowego (72,5g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (7,5g/100g), bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(Noro, Adeno i Polio) w czasie do 30 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 1447. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Opakowanie 5 l. | 50 |  | 0 | 8% | 0
8 | Profesjonalna emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów, posiadająca certyfikat Ecolabel, o neutralnym dla skóry pH 5.5 na bazie bezpiecznej substancji myjącej kokamidopropylobetainy oraz zawierająca glicerynę, bez substancji mogących wywołać podrażnienie i mikrourazy na skórze. Nie zawierająca w swoim składzie barwników, substancji zapachowych, parabenów, poliaminopropylu biguanidu oraz ich pochodnych. Klasa produktu kosmetyk, wpis do CPNP. Opakowanie 500 ml z pompką. | 140 |  | 0 | 23% | 0
9 | Profesjonalna emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów, posiadająca certyfikat Ecolabel, o neutralnym dla skóry pH 5.5 na bazie bezpiecznej substancji myjącej kokamidopropylobetainy oraz zawierająca glicerynę, bez substancji mogących wywołać podrażnienie i mikrourazy na skórze. Nie zawierająca w swoim składzie barwników, substancji zapachowych, parabenów, poliaminopropylu biguanidu oraz ich pochodnych. Klasa produktu kosmetyk, wpis do CPNP. Opakowanie 5 L. | 15 |  | 0 | 23% | 0
10 | Wydajny koncentrat w płynie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz innych inwazyjnych i nie inwazyjnych wyrobów medycznych o szerokim spektrum działania wobec: B(EN13727 i EN 14561 - w tym MRSA i VRE), F(EN13624 – candida albicans), V(EN14476 – HIV,HBV,HCV,Ebola,Covid,Vaccina) – w czasie 5 minut i stężeniu 0,5% oraz w czasie 15 minut i stężeniu 0,25%, Tbc (M.Avium i M.Terrae) – w 15 minut i stężeniu 0,5%. Z możliwością poszerzenia o wirusy Rota i Noro w czasie do 15 minut w maksymalnym stężeniu 1%, Aspergillus Brasiliensis w stężeniu do 1% oraz Cl.Difficile do 3%. Dobre właściwości myjące i wysoka kompatybilność materiałowa , nie uwalniający aktywnego chloru, tlenu bez zawartości związków fenolowych, pochodnych biguanidyny, aldehydów, propionianu sodu i enzymów. Opakowanie 1 litr. | 20 |  | 0 | 8% | 0
11 | Antyseptyczne Przemywanie Ran -Do każdego rodzaju niezakażonych i zakażonych ran, w tym ran trudnogojących się oraz błon śluzowych (badania ginekologiczne i cewnikowanie) -Do pielęgnacji skóry wokół obwodowych i centralnych dostępów naczyniowych oraz okolic stomii - Zgodny z każdym rodzajem opatrunku (w tym zawierającym srebro) -Bezbolesne usuwanie zaschniętnych opatrunków, nie drażni, nie uczula, nie powoduje bólu -Usuwa biofilm i zapobiega jego powstawaniu -Jałowy, nietoksyczny dla tkanek, potwierdzona skuteczność mikrobiologiczna w obciążeniu białkowym oraz przy zmiennym pH - Możliwość stosowania w czasie ciąży i laktacji oraz u dzieci od 1-go dnia życia Bezbarwny, gotowy do użycia -Kombinacja poliheksanidu 0,1% oraz betainy 0,1% -Możliwość użycia przy terapii podciśnieniowej -Do wszystkich rodzajów ran – zapobiega ich zakażeniom -Zgodny ze wszystkimi opatrunkami (w tym srebrowymi) -Wspomaga gojenie rany, minimalizuje powstawanie blizn Butelka 350 ml | 300 |  | 0 | 8% | 0
| lub produkty równoważne |  | Razem: | 0 |  | 0
W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr referencyjny/EAN - jeśli nadano
d) wielkość handlowego opakowania zbiorczego.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment | Ilość szt./opak. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr referencyjny/EAN (jeśli nadano)
1 | Płyn do odkażania błon śluzowych przed operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza. Produkt złożony, zawierający substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej. W produkcie zastosowane substancje czynne: diglukonian chlorheksydyny oraz nadtlenek wodoru wzajemnie uzupełniające swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania. Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, pierwotniakobójczym, wirusobójczym w stosunku do wirusa Herpes Simplex, inaktywuje wirusy HBV i HIV. Preparat autosterylny. Nadtlenek wodoru gwarantuje, że preparat jest wolny do przetrwalników przy produkcji, przelewaniu i napełnianiu. Zawarty w preparacie nadtlenek wodoru niszczy przetrwalniki bakterii, które mogą się dostać ponownie do roztworu. Opakowanie 500 ml. | 250 |  | 0 | 8% | 0
2 | Antybakteryjny płyn z zawartością chlorheksydyny przeznaczony jest do płukania jamy ustnej i gardła. Łagodzi stany zapalne w jamie ustnej oraz hamuje rozwój bakterii, nie wpływając negatywnie na szkliwo i kolor zębów. Opakowanie 200 ml. | 75 |  | 0 | 8% | 0
3 | Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi medycznych łącznie z giętkimi endoskopami. Szczególnie przydatny do przygotowywania endoskopów w myjniach półautomatycznych (z cyrkulacją preparatu dezynfekcyjnego). Nadaje się również do manualnego mycia wstępnego endoskopów przed obróbką w myjni-dezynfektorze.Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi lekarskich, sprzętu meskoncentrowany preparat w postaci proszku przeznaczony do mycia i dezynfekcji. Właściwości preparatu: -krótki czas działania, -niskie stężenia użytkowe, -skuteczny wobec utrwalonym zabrudzeniom - aktywne substancje myjące -rozpuszczają trwałe zabrudzenia w trudnodostępnych miejscach, ma zastosowanie również w myjka ultradźwiękowych uniwersalny w zastosowaniu do całego instrumentarium szczególnie endoskopów giętkich i materiałów krytycznych, takich jak: silikon, poliwęglan, polisulfan szkło akrylowe, podczas użytkowania nie dochodzi do pienienia roztworu, granulat jest ulega całkowitemu rozpuszczeniu w roztworze. Spektrum biobójcze: grzybobójczy według EN 137624 wirusobójczy według EN 14476 sporobójczy - B.subtillis, Cl.difficile, Cl. perfringens według EN 13704, prątkobójczy (M.tuberculosis) Opakowanie 1,5 kg. | 10 |  | 0 | 8% | 0
4 | MATA DEKONTAMINACYJNA /DEZYNFEKCYJNA 115×45 CM (NIEBIESKA) Mata dekontaminacyjna -30 cienkich, lepnych arkuszy z tworzywa: żywice polietylenowe niskiej gęstości. Każda warstwa posiadająca powłokę grzybobójczą hamującą rozwój bakterii na macie – środek antybakteryjny. Mata charakteryzująca się odpornością chemiczną. Samoprzylepna warstwa spodnia zapobiegająca niepożądanemu przesuwaniu się maty i utrzymująca ją w stałym miejscu. Cienka co nie utrudni komunikacji zarówno pieszej, jak i np. wózkowej.Mata posiadająca znakomite zdolności przylepne. Jej zadaniem ma być zapobieganie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wnoszonych na podeszwach butów i kółkach wózków do sal operacyjnych, laboratoriach, clean roomach oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba utrzymania wysokiego stanu czystości. W opakowaniu znajduje się 10 sztuk 30-to warstwowych mat w kolorze niebieskim o wymiarach 115 x 45 cm. (J.m opakowanie) | 35 |  | 0 | 8% | 0
5 | Pianka myjąca - delikatna alternatywa dla mydła i wody. Idealnie nadajaca się do częstego stosowania szczególnie podczas pielęgnacji przy nietrzymaniu moczu. Pianka 3w1 o świeżym zapachu – oczyszczająca, chroniąca i nawilżająca delikatną skórę osób starszych. Łatwa i wygodna w użyciu ,nie wymagane dodatkowe spłukiwanie. Zawierająca glicerynę, która chroni delikatną tkankę przed podrażnieniami. Produkt bez dodatku alkoholu i mydła, przebadany dermatologicznie, który nie wysusza skóry i nie powoduje zaczerwienień. Pomaga zachować naturalne pH skóry. Opakowanie 500 ml w formie sprayu. | 600 |  | 0 | 8% | 0
6 | Wodny roztwór powidonu jodu do antyseptycznego leczenia skóry, tkanki podskórnej, błon śluzowych i ran. Dezynfekcja nieuszkodzonej skóry oraz błony śluzowej, np. przed zabiegiem chirurgicznym, biopsją, iniekcjami, nakłuciem, pobraniem próbki krwi i cewnikowaniem. Dezynfekcja ran (np. odleżyn, owrzodzeń goleni i ZZSC), oparzeń, dezynfekcja oka, złamań otwartych, ucha środkowego, pochwy i sromu. Choroby infekcyjne skóry (np. liszajec, róża, zastrzał, nadkażenia grzybicze). Szerokie zastosowanie na oddziałach: okulistycznych, ginekologicznych, położniczych, urologicznych, ortopedycznych, chirurgii stomatologicznej i twarzowo-szczękowej Higieniczna dezynfekcja rąk - 1 minuta, chirurgiczna - 5 minut Kąpiele antyseptyczne częściowe i kompletne Dezynfekcja przed iniekcjami, punkcjami - 15 sekund; przed biobsją, operacją - 1 minuta Nie zostawia trwałych przebarwień na odzieży, skórze i ranie Zalety: Pełne spektrum bójcze Szybki czas działania Brązowy kolor czasowo oznacza dezynfekowany obszar (ulega odbarwieniu). Opakowanie 1l. | 20 |  | 0 | 8% | 0
7 | Wodny roztwór powidonu jodu do antyseptycznego leczenia skóry, tkanki podskórnej, błon śluzowych i ran. Dezynfekcja nieuszkodzonej skóry oraz błony śluzowej, np. przed zabiegiem chirurgicznym, biopsją, iniekcjami, nakłuciem, pobraniem próbki krwi i cewnikowaniem. Dezynfekcja ran (np. odleżyn, owrzodzeń goleni i ZZSC), oparzeń, dezynfekcja oka, złamań otwartych, ucha środkowego, pochwy i sromu. Choroby infekcyjne skóry (np. liszajec, róża, zastrzał, nadkażenia grzybicze). Szerokie zastosowanie na oddziałach: okulistycznych, ginekologicznych, położniczych, urologicznych, ortopedycznych, chirurgii stomatologicznej i twarzowo-szczękowej Higieniczna dezynfekcja rąk - 1 minuta, chirurgiczna - 5 minut Kąpiele antyseptyczne częściowe i kompletne Dezynfekcja przed iniekcjami, punkcjami - 15 sekund; przed biobsją, operacją - 1 minuta Nie zostawia trwałych przebarwień na odzieży, skórze i ranie Zalety: Pełne spektrum bójcze Szybki czas działania Brązowy kolor czasowo oznacza dezynfekowany obszar (ulega odbarwieniu). Opakowanie 250 ml spray. | 30 |  | 0 | 8% | 0
8 | Łagodny preparat myjący do rąk i ciała w specjalnych, zasysających się butelkach, które zapewniają wykorzystanie produktu do końca. Pompka jest wymieniana wraz z butelką. Dodatkowa ochrona i nawilżenie dla rąk. Zawierajacy emolienty, zapobiegające wysuszaniu skóry. Dzięki zawartości specjalnie dobranych środków powierzchniowo-czynnych dokładnie myjący, jednocześnie pielęgnujący skórę. Formuła bez barwników i substancji zapachowych. Neutralna dla skóry wartość pH. Przetestowany dermatologicznie. Opakowanie 750 ML - SYSTEM ZAMKNIETY | 40 |  | 0 | 8% | 0
9 | Wirusobójczy preparat w płynie do dezynfekcji rąk, zawierający witaminę E, glicerynę i pantenol w specjalnych, zasysających się butelkach, które zapewniają wykorzystanie produktu do końca. Pompka jest wymieniana wraz z butelką. W pełni wirusobójcza formuła jest skuteczna również wobec Norowirusów w czasie 15 sekund. Długoterminowa ochrony dla skóry. Przeznaczony do częstego stosowania. PEŁNA SKUTECZNOŚĆ MIKROBÓJCZA Skuteczność wobec bakterii i wirusów, prątków gruźlicy, drożdży i grzybów. opakowanie750 ML - SYSTEM ZAMKNIETY | 10 |  | 0 | 8% | 0
| lub produkty równoważne |  | Razem: | 0 |  | 0
W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr referencyjny/EAN - jeśli nadano
d) wielkość handlowego opakowania zbiorczego.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr referencyjny/EAN (jeśli nadano)
1 | Środek do dezynfekcji, przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych, wiążących się z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą. Wskazany do stosowania przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi: w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, na oddziałach intensywnej terapii oraz oddziałach zakaźnych. Doskonały do opracowywania czystych i płukania zakażonych ran chirurgicznych; do pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych jak i do opracowywania zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych. Gotowy do użycia środek do ran i błon śluzowych, który charakteryzuje się właściwościami bakteriobójczymi (łącznie z MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), drożdżakobójczymi, pierwotniakobójczymi (łącznie z Trichomonas), wirusobójczymi (Herpes simplex, HBV i HIV) i grzybobójczymi. Jest bezbarwny i nie pozostawia plam. Skład: 100 g płynu zawiera:substancje czynne: - oktenidyny dichlorowodorek - 0,10 g, - fenoksyetanol - 2,00 g; substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina, roztwór 30%, sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, sodu chlorek, woda oczyszczona. Opakowanie 1000 ml | 50 |  | 0 | 8% | 0
2 | Środek do dezynfekcji, przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych, wiążących się z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą. Wskazany do stosowania przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi: w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, na oddziałach intensywnej terapii oraz oddziałach zakaźnych. Doskonały do opracowywania czystych i płukania zakażonych ran chirurgicznych; do pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych jak i do opracowywania zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych. Gotowy do użycia środek do ran i błon śluzowych, który charakteryzuje się właściwościami bakteriobójczymi (łącznie z MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), drożdżakobójczymi, pierwotniakobójczymi (łącznie z Trichomonas), wirusobójczymi (Herpes simplex, HBV i HIV) i grzybobójczymi. Jest bezbarwny i nie pozostawia plam. Skład: 100 g płynu zawiera:substancje czynne: - oktenidyny dichlorowodorek - 0,10 g, - fenoksyetanol - 2,00 g; substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina, roztwór 30%, sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, sodu chlorek, woda oczyszczona. Opakowanie 250 ml spray. | 250 |  | 0 | 8% | 0
3 | Alkoholowy płyn do dezynfekcji skóry, bezbarwny, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, przed zastrzykami (w tym szczepieniami), punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry. działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Produkt o działaniu na takie drobnoustroje, jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae oraz Enterobacter cloacae), mykobakterie (w tym Mycobacterium tuberculosis), grzybobójczo, m. in. na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity (w tym Trichophyton mentagrophytes oraz Microsporum gypseum), wirusobójczo na wirusy m. in. HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej. 100g płynu zawiera substancje czynne: 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-difenylol 0,2 g. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona. Opakowanie 1000 ml | 110 |  | 0 | 8% | 0
4 | Alkoholowy płyn do dezynfekcji skóry, bezbarwny, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, przed zastrzykami (w tym szczepieniami), punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry. działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Produkt o działaniu na takie drobnoustroje, jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae oraz Enterobacter cloacae), mykobakterie (w tym Mycobacterium tuberculosis), grzybobójczo, m. in. na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity (w tym Trichophyton mentagrophytes oraz Microsporum gypseum), wirusobójczo na wirusy m. in. HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej. 100g płynu zawiera substancje czynne: 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-difenylol 0,2 g. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona. Opakowanie 250 ml spray. | 400 |  | 0 | 8% | 0
5 | Alkoholowy barwiony płyn do dezynfekcji skóry. Przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, przed zastrzykami (w tym szczepieniami), punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów. Zapobiega grzybicom skóry. działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Produkt o działaniu na takie drobnoustroje, jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae oraz Enterobacter cloacae), mykobakterie (w tym Mycobacterium tuberculosis), grzybobójczo, m. in. na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity (w tym Trichophyton mentagrophytes oraz Microsporum gypseum), wirusobójczo na wirusy m. in. HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej. 100g płynu zawiera substancje czynne: 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-difenylol 0,2 g, substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, barwnik brązowy LF 1889, woda oczyszczona. Opakowanie 1000 ml. | 170 |  | 0 | 8% | 0
6 | Alkoholowy barwiony płyn do dezynfekcji skóry. Przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, przed zastrzykami (w tym szczepieniami), punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów. Zapobiega grzybicom skóry. działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Produkt o działaniu na takie drobnoustroje, jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae oraz Enterobacter cloacae), mykobakterie (w tym Mycobacterium tuberculosis), grzybobójczo, m. in. na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity (w tym Trichophyton mentagrophytes oraz Microsporum gypseum), wirusobójczo na wirusy m. in. HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej. 100g płynu zawiera substancje czynne: 2-propanol 45 g, 1-propanol 10 g, 2-difenylol 0,2 g, substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, barwnik brązowy LF 1889, woda oczyszczona. Opakowanie 250 ml spray. | 35 |  | 0 | 8% | 0
| lub produkty równoważne |  | Razem: | 0 |  | 0
W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr referencyjny/EAN - jeśli nadano
d) wielkość handlowego opakowania zbiorczego.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr referencyjny/EAN (jeśli nadano)
1 | Środek dezynfekcyjny w postaci gotowego roztworu przeznaczony dodezynfekcji powietrza oraz powierzchni w pomieszczeniach metodą zamgławiania EN 17272. Zawierający w swoim składzie ultraczysty, stabilny kwas podchlorawy o stężeniu 500ppm. Wykazujący działanie bakteriobójcze (w tym na szczepy Clostridium difficile), grzybobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze (w tym polio, adeno, norowirusa oraz wirusów osłonkowych, takich jak koronawirusy). Produkt gotowy do użycia, nie pozostawia substancji resztkowych po wyschnięciu i nie wymaga spłukiwania. Opakowanie 1 l | 8 |  | 0 | 8% | 0
2 | Środek dezynfekcyjny w postaci gotowego roztworu przeznaczony dodezynfekcji powietrza oraz powierzchni w pomieszczeniach metodą zamgławiania EN 17272. Zawierający w swoim składzie ultraczysty, stabilny kwas podchlorawy o stężeniu 500ppm. Wykazujący działanie bakteriobójcze (w tym na szczepy Clostridium difficile), grzybobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze (w tym polio, adeno, norowirusa oraz wirusów osłonkowych, takich jak koronawirusy). Produkt gotowy do użycia, nie pozostawia substancji resztkowych po wyschnięciu i nie wymaga spłukiwania.Opakowanie 5l | 5 |  | 0 | 8% | 0
| lub produkty równoważne |  | Razem: | 0 |  | 0
W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr referencyjny/EAN - jeśli nadano
d) wielkość handlowego opakowania zbiorczego.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr referencyjny/EAN (jeśli nadano)
1 | Preparat do ręcznej dezynfekcji endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych na poziomie sporobójczym, Usuwa pozostałości organiczne oraz zwarte struktury biofilmu. • Nie wydziela oparów drażniących. • Preparat zawiera substancje antykorozyjne. Produkt cechuje się wysoką skutecznością w dezynfekowaniu: czas skutecznego oddziaływania bakteriobójczego, prątkobójczego, grzybobójczego, wirusobójczego i sporobójczego wynosi 5 minut. • Bacillus subtilis, • Bacillus cereus, • Clostridium sporogenes, • Clostridium difficile (testy przeprowadzono zgodnie z normami europejskimi) Substancja aktywna: kwas nadoctowy wytwarzany z acetylokaprolaktamu i 3% nadtlenku wodoru (system PHERA) -przy użyciu nie zachodzi do koagulacji białka • pH od 5,5 do 7 (neutralne po delikatnie kwaśny odczyn) • Wysoka kompatybilność materiałowa Użytkowanie: Możliwe jest wielokrotne wykorzystywanie aktywowanego roztworu w procesie reprocesingu do 50 endoskopów. Po aktywacji preparat zachowuje aktywność biobójczą do 14 dni i może być wielokrotnie używany – przed użyciem należy wykonać kontrolę aktywności za pomocą pasków testowych, zalecanych przez producenta.Kanister 5 L zawiera wbudowany aktywator. testy kontrolne - 50 sztuk. - 4 op. | 55 |  | 0 | 8% | 0
2 | Pięcioenzymatyczny skoncentrowany preparat o dobrych właściwościach bakteriostatycznych, grzybostatycznych stosowany do mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego (w tym sprzętu termolabilnego). Preparat używany zarówno do mycia ręcznego oraz maszynowego(w myjkach ultradźwiękowych, półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów, myjniach,dezynfektorach oraz w tunelach myjących). Skład: Kompozycja enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, mannoza, celulaza) w połączeniu z detergentem usuwa wszystkie zanieczyszczenia organiczne Stężenie robocze: Aktywność od 0,01% do 0,5% Efekt działania już po 1 minucie. Zachowuje aktywność w temperaturze do 60 oC • Można stosować go nawet w wodzie o dużej twardości. • Neutralne pH roztworu, wysoka tolerancja materałowa. • Środek niepieniący się. Jest dobrze wypłukiwany, nie wymaga stosowania środków neutralizujących w przypadku mycia maszynowego. 5 l | 15 |  | 0 | 8% | 0
| lub produkty równoważne |  | Razem: | 0 |  | 0
W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr referencyjny/EAN - jeśli nadano
d) wielkość handlowego opakowania zbiorczego.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr referencyjny/EAN (jeśli nadano)
1 | Preparat chlorowy w tabletkach do dezynfekcji powierzchni obciążonych substancjami organicznymi. Rozpuszczalny w wodzie, oparty o aktywny chlor. Tabletka o gramaturze 2,7 g o zawartości 1,5 g aktywnego chloru. Spektrum działania B, F, Tbc, V w czasie do 15 min. Przy wyższych stężeniach możliwość stosowania do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych krwi. Potwierdzona zgodnie normą EN 13704 skuteczność wobec: C.difficile w warunkach brudnych, tj. przy obciążeniu białkowym 3g/l albuminy wołowej i przy użyciu wody twardej, oraz wobec B.subtilis. Potwierdzona skuteczność wobec Salmonella i Listeria monocytogenes. Skuteczność bakterio i drożdżakobójcza (wg EN 16615) w warunkach brudnych 1 000 ppm – 15 min. Możliwość stosowania preparatu do kontaktu z żywnością. Opakowanie 300 tabletek | 40 |  | 0 | 8% | 0
2 | Preparat dezynfekcyjny, gotowy do użycia, na bazie 2,5 % aldehydu glutarowego przeznaczony do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i termolabilnego sprzetu medycznego. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBC, HCV, Adeno, Polio) w czasie 10min, S (B.subtilis, B.cereus) do 15min. Przebadany na wszystkie szczepy normatywne. Zachowujący pełną aktywność biobójczą przez okres 45 dni. PASKI TESTOWE 100 SZT | 5 |  | 0 | 8% | 0
3 | Preparat do mycia i dezynfekcji o neutralnym zapachu do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru, substancji nadtlenowych i alkoholu. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu roboczym 0,5% . Krótki czas działania- aktywność bakteriobójcza i grzybobójcza w warunkach brudnych w czasie 5 min. Możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz do powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością bez konieczności płukania mytych powierzchni. Opakowania- kanister 5 litrów Zamawiający wymaga dostarczenia 15 szt. przepływowych urządzeń dozujących. Spectrum działania : bakterie (dodatkowe działanie wobec Salmonella enterica, Listeria monocytogenes i Legionella pneumophila), grzyby (C. albicans), prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terrae), wirusy: BVDV (HIV, HBV, HCV, Rota) z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergilius | 80 |  | 0 | 8% | 0
4 | Preparat w koncentracie do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, zawierający kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) i niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, bez pochodnych biguanidyny, alkoholu, chlorheksydyny, amin i pochodnych fenolowych, bez dodatków zapachowych, skuteczny wobec biofilmu, wykazujący działanie bójcze wobec B, F(C.albicans), V(HIV,HBV,HCV,Herpes,Vaccinia) w stężeniu 0,5% w czasie 10 minut, z możliwością rozszerzenia o Tbc, o potwierdzonej skuteczności wirusobójczej wg EN 17111, z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych, o wysokiej kompatybilności materiałowej, potwierdzona analizą elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1. Wyrób medyczny kl. II b. Opakowanie 5 litrów. | 45 |  | 0 | 8% | 0
5 | Gotowy do użycia bezalkoholowy preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. • szerokie spektrum biobójcze już w 5 minut • skuteczny w obecności substancji organicznych • nie niszczy powierzchni • wygodna i bezpieczna forma aplikacji Preparat do użytku profesjonalnego. Wyrób medyczny kl. II a, CE 0482. • wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżako-, prątkobójczy (M.terrae, M. avium, M. tuberculosis) oraz aktywny wobec wirusów (HIV, HBV, HCV, Corona, Rota, Papova – SV 40) • czas działania: min. 5 min. • polecany do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością • kompatybilność materiałowa potwierdzona licznymi testami – możliwość bezpiecznego stosowania do różnego rodzaju wyposażenia medycznego wykonanego m.in. ze szkła, akrylu, gumy, niklu, miedzi, mosiądzu, aluminium • delikatny – przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu takich jak: fotele, łóżka zabiegowe, sondy ultradźwiękowe, kable, czujniki ciśnieniowe, głowice USG, laparoskopy, endoskopy (przecieranie zewnętrznych powierzchni), końcówki stomatologiczne, jak i stoliki podręczne, blaty robocze itd. • idealny do dezynfekcji zabawek • możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych • wygodna i szybka forma aplikacji możliwa w dwojaki sposób – butelka wyposażona w podwójną końcówkę (spieniająca/spryskująca) 1 l | 10 |  | 0 | 8% | 0
| lub produkty równoważne |  | Razem: | 0 |  | 0
W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr referencyjny/EAN - jeśli nadano
d) wielkość handlowego opakowania zbiorczego.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 7
Lp. | Asortyment | Ilość szt./opak. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr referencyjny/EAN (jeśli nadano)
1 | Specjalistyczne gaziki zestaw duo (mokry + suchy) do dezynfekcji skóry, nasączone alkoholem izopropylowym i etylowym i zabezpieczenia miejsca wkłucia. Gaziki gotowe do natychmiastowego użycia. Opakowanie 100 szt.:
a. | rozmiar 12,5x12cm, minimum ilość warstw włókniny 9 warstw | 25 |  | 0 | 8% | 0
b. | rozmiar 9 x 12 cm, minimum ilość warstw włókniny 9 warstw. (j.m opakowanie) | 5 |  | 0 | 8% | 0
| lub produkty równoważne |  | Razem: | 0 |  | 0
W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr referencyjny/EAN - jeśli nadano
d) wielkość handlowego opakowania zbiorczego.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet nr 8
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 8
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr referencyjny/EAN (jeśli nadano)
1 | Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, szerokie spektrum działania obejmujące: bakterie, prątki, drożdże, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV), Rota, przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, takich jak: wejścia do kanału wkłucia, części kanałów, korki, kraniki itp. preparat alkoholowy, zawiera diglukonian chlorheksydyny, który zapewnia trwałą i skuteczną barierę antybakteryjną, poręczne opakowanie zapewnia wygodę użycia podczas dezynfekcji nawet najtrudniej dostępnych miejsc. pojemność 250 ml- atomizer. | 40 |  | 0 | 8% | 0
| lub produkty równoważne |  | Razem: | 0 |  | 0
W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr referencyjny/EAN - jeśli nadano
d) wielkość handlowego opakowania zbiorczego.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet nr 9
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 9
Lp. | Asortyment | Ilość | j.m | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr referencyjny/EAN (jeśli nadano)
1 | Rękawy papierowo-foliowe ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydem zgodne z normą PN-EN 868-5 / EN 868-5, PN-EN ISO 11607-1 / ISO 11607-1 a) wykluczone umieszczenie testu między warstwami foli b) wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii c) minimum trzy wskaźniki sterylizacji do pary wodnej, tlenku etylenu i formaldehydu zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1 / ISO 11140-1 d) jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania d) zgrzew fabryczny wielokrotny (min. 3 ścieżki) o wytrzymałości nie mniejszej niż 250 Nm 1.1 papier o gramaturze nominalnej 70 g/m2 (tolerancja wg PN-EN 868-3 / EN 868-3), e) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4,2 kN/m d) wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 800 mN w obu kierunkach e) wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 440 kPa f) folia co najmniej sześciowarstwowa, g) grubość nie większa niż 52 μm c) zgrzewalna w temperaturze minimum 170 – 190 st. C, w tym:
a. | Rękaw papierowo – foliowy płaski, w tym:
1) | 50 mm / 200 m | 20 | rol. |  | 0 | 8% | 0
2) | 75 mm / 200 m | 20 | rol. |  | 0 | 8% | 0
3) | 100 mm / 200 m | 20 | rol. |  | 0 | 8% | 0
4) | 125 mm / 200 m | 20 | rol. |  | 0 | 8% | 0
5) | 150 mm / 200 m | 20 | rol. |  | 0 | 8% | 0
6) | 200 mm / 200 m | 20 | rol. |  | 0 | 8% | 0
7) | 250 mm / 200 m | 20 | rol. |  | 0 | 8% | 0
8) | 300 mm / 200 m | 20 | rol. |  | 0 | 8% | 0
9) | 350 mm / 200 m | 20 | rol. |  | 0 | 8% | 0
10) | 380 mm / 200 m | 10 | rol. |  | 0 | 8% | 0
11) | 400 mm / 200 m | 10 | rol. |  | 0 | 8% | 0
12) | 420 mm / 200 m | 10 | rol. |  | 0 | 8% | 0
b. | Rękaw papierowo – foliowy z fałdą, w tym: |  |  |  | 0 |  | 0
1) | 75 x 25 mm / 100 m | 12 | rol. |  | 0 | 8% | 0
2) | 100 x 25 mm / 100 m | 12 | rol. |  | 0 | 8% | 0
3) | 150 x 25 mm / 100 m | 12 | rol. |  | 0 | 8% | 0
4) | 200 x 25 mm / 100 m | 12 | rol. |  | 0 | 8% | 0
5) | 250 x 25 mm / 100 m | 12 | rol. |  | 0 | 8% | 0
6) | 300 x 25 mm / 100 m | 12 | rol. |  | 0 | 8% | 0
7) | 380 x 25 mm / 100 m | 12 | rol. |  | 0 | 8% | 0
8) | 420 x 25 mm / 100 m | 12 | rol. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2 | Papier opakowaniowy I generacja Papier sterylizacyjny, mikro krepowany, kolor niebieski i zielony Włókna celulozy - 100% Gramatura nominalna 60 g/m² (EN 868 – 2)Wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 800 mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1000 mN, Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 180 kPa. Zgodne z normą EN ISO 11607-1 i EN 868-2. Spełniają wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE, w tym: |  |  |  | 0 |  | 0
1) | 75 x 75 cm op. 250 ark. | 10 | opak. |  | 0 | 8% | 0
2) | 90 x 90 cm op. 250 ark. | 15 | opak. |  | 0 | 8% | 0
3) | 120 x 120 cm op. 100 ark. | 15 | opak. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
3 | Włóknina sterylizacyjna III generacja, mikro krepowana, kolor niebieski, zielony Gramatura nominalna 57 g/m² (EN 868 – 2) Wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 1100 mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1500 mN. Wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 190 kPa, na mokro nie mniej niż 150 kPa. Zgodne z normą EN ISO 11607-1 i EN 868-2. Spełniają wymagania Dyrektywy Wyrobów MedycznychMDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE, w tym: |  |  |  | 0 |  | 0
1) | 90 x 90 cm op. 100 szt. | 25 | opak. |  | 0 | 8% | 0
2) | 120 x 120 cm op. a'70 szt. niebieska, a'75 zielona | 15 | opak. |  | 0 | 8% | 0
| lub produkty równoważne |  |  | Razem: | 0 |  | 0
W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr referencyjny/EAN - jeśli nadano
d) wielkość handlowego opakowania zbiorczego.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet nr 10
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 10
Lp. | Asortyment | Ilość | j.m | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr referencyjny/EAN (jeśli nadano)
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt.. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 14 | opak. |  | 0 | 8% | 0
2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wkaźnik w technologii typ 6, w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Rozmiar wskaźnika dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, nie większy niż 75 x 6 mm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.W opakowaniach po 400 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 3 | opak. |  | 0 | 8% | 0
3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wkaźnik w technologii typ, 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Rozmiar wskaźnika dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, nie większy niż 75 x 6 mm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 3 | opak. |  | 0 | 8% | 0
4 | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie&Dick do parametrów w zakresie 134-137ºC/3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12 cm x 12 cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą EN ISO11140-4. Wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność testu z normą EN ISO 11140 wydane przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-4:2007, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 400 | szt. |  | 0 | 8% | 0
5 | Plastikowe plomby do zabezpieczenia kontenerów ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, w kolorze białym. Opakowanie 100 szt. | 15 | opak. |  | 0 | 8% | 0
6 | Filtr jednorazowy, papierowy, okrągły do kontenerów - śr. 19 mm. Opakowanie 500 szt. | 4 | opak. |  | 0 | 8% | 0
7 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. | 20 | opak. |  | 0 | 23% | 0
8 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku i/lub każdym opakowaniu nadrukowany nr normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 15 | opak. |  | 0 | 8% | 0
9 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, laminowany, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów. Odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1 - wymagane dołączenie deklaracji producenta. W opakowaniach po 240/480 szt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 25 | opak. |  | 0 | 8% | 0
10 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). Opakowanie 250 szt. testów | 2 | opak. |  | 0 | 23% | 0
11 | Taśma do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 40 | rol. |  | 0 | 8% | 0
12 | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 40 | rol. |  | 0 | 8% | 0
13 | Jednorazwe etykiety papierowe do kontenerów Aesculap ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej. Wymiary: 35 x 74 mm Opakowanie 1000 szt. | 4 | opak. |  | 0 | 23% | 0
14 | Lubrykant w spray'u do smarowania napędów, w tym napędów firmy Aesculap, do stosowania przed procesem sterylizacji - opakowanie 300 ml | 3 | szt. |  | 0 | 8% | 0
15 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 25-<50% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (emulguje w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC). Op. 400 ml. | 3 | szt. |  | 0 | 8% | 0
16 | Przyrząd do kontroli skuteczności mycia wyrobów o przekroju kanałowym w myjni-dezynfektorze składający się z przewodu o długości 500 mm i średnicy 2 mm wykonany z materiału PTFE. Na jednym końcu urządzenia znajduje się przeźroczysta kapsuła w której umieszczany jest wskaźnik testowy oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na drugim końcu znajduję się łącznik luer lock, który pozwala podłączyć przyrząd do myjni-dezynfektora. Kompatybliny z testami do kontroli skuteczności narzędzi kanałowych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0
17 | Testy do kontroli skuteczności mycia wyrobów medycznych o przekroju kanałowym w postaci niewielkich arkuszy z substancją odpowiadającą zanieczyszczeniom organicznym, niezawierającą pochodnych krwi. Substancja zawiera białka, lipidy, polisacharidy i jest zgodna z normą ISO/TS 15883-5. Całkowite zmycie substancji testowej w procesie mycia potwierdza skuteczność procesu. Kompatybilne z posiadanym przyrządem HX100 firmy Albert Browne do kontroli skuteczności mycia w myjni-dezynfektorze. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. Opakowanie 100 sztuk. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0
| lub produkty równoważne |  |  | Razem: | 0 |  | 0
W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr referencyjny/EAN - jeśli nadano
d) wielkość handlowego opakowania zbiorczego.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet nr 11
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 11
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr referencyjny/EAN (jeśli nadano)
1 | Etykiety samoprzylepne do metkownicy etykiety trzywierszowe ze wskaźnikami STEAM - wykonane są ze specjalnego papieru o gramaturze 74g/m² rozmiar 25 m x 3 l – rolka - specjalna warstwa kleju daje możliwość łatwego i bezpiecznego naklejania etykiety na dowolny sterylizowany pakiet , a druga warstwa klejąca ułatwia wklejenie etykiety do koperty archiwizującej lub na kartę pacjenta | 30 |  | 0 | 23% | 0
| lub produkty równoważne |  | Razem: | 0 |  | 0
W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr referencyjny/EAN - jeśli nadano
d) wielkość handlowego opakowania zbiorczego.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Pakiet 12
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 12
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr referencyjny/EAN (jeśli nadano)
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfekatorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego, także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 1 do 10 ml/l w temp. do 60C. Spełniający wymagania Instytutu choroby Creuztfeldta Jacoba, oraz redukowania biofilmów, potwierdzony badaniamizgodnymi z ISO / TS 15883-5:2005. Produkt słabopieniący, pozwalający na dozowanie środka bezpośrednio po zakończeniu napełniania wodą w fazie mycia (woda zimna). Cechujący się wysoką efektywnością w usuwaniu matowych przebarwień, nadający połysk narzędziom. Niewymagający neutralizacji, ph 10,5 - 10,7. Posiadającyw swoim składzie: 5-10% fosfoniany, < 5% niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne enzymy. Dodatkowo zawierający w zakresie 1-<10% 1-aminopropan-2-ol; trioctan trisodowy (2-hydroksyetylo) etylenodiaminy, propano-1, 2-diol. Opakowanie 20 l. | 2 |  | 0 | 8% | 0
2 | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfekatorachniezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyspieszający szuszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0 ml/l. Opakowanie 5 l. | 5 |  | 0 | 8% | 0
3 | Płynny w postaci środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymii narzędziami dentystycznymiprzed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych. Środek nie powoduje utwardzania białek. Szeroka kompatybilność materiałowa m.in. stal nierdzewna, anodowane aluminium, silikon, tworzywa sztuczne. Środek zachowujący działaniew wodzie do 20 dH. Nieużywany roztwór zachowuje aktywność 7 dni. Działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusy osłonkowe [ HIV, HBV, HCV ] 0,5% - 15min. Opakowanie 5 l. | 5 |  | 0 | 8% | 0
| lub produkty równoważne |  | Razem: | 0 |  | 0
W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr referencyjny/EAN - jeśli nadano
d) wielkość handlowego opakowania zbiorczego.
Zapis do Centralnego Systemu Dozowania
Zamawiający wymaga instalacji i serwisowania Centralnego Układu Dozowania.
Układ przystosowany do dozowania środków z kanistrów o pojemności 20-30 l.
Układ nie ingerujący w pracujące w obiekcie myjnie dezynfekatory.
Układ sygnalizującyzaburzenia pracy pomp dozującychoraz brak środków chemii procesowej.
Wykonawca nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z instalacją systemu.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## PAKIET 13
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz szczegółowej oferty cenowej
Pakiet nr 13
Lp. | Asortyment | jm | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr referencyjny/EAN (jeśli nadano)
1. | Łagodny preparat, przyjemnie perfumowany, neutralny, ze zrównoważonym pH przeznaczony do częstego mycia i pielęgnacji rąk. Produkt w jednorazowych saszetkach zaopatrzonych w zastawkę zabezpieczającą substancję znajdującą się w saszetce przed wtórną kontaminacją, uniemożliwiającą kapanie produktu. Produtk z przeźroczystą etykietą na saszetce zapewniającą wyraźną widoczność poziomu produktu. Formuła oparta na kompozycji łagodnych środków powierzchniowo czynnych i substancji nawilżających - gliceryny i kwasku cytrynowego , w 100% wolna od mikroplastiku. Pasuje do dozownika Intelli Care. Powinien spełniać wymagania odnośnie produktów ekologicznych, posiadać certyfikat EU Ecolabel / Nordic Swan. Produkt powinien mieć delikatny zapach, kremową konsystęcję, wartość pH produktu ok.5, gęstość względna ok. 1,04. Preparat konfekcjonowany w saszetkach. Kompatybilny z dozownikiem. Opakowanie o pojemności 1300ml. | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0
2. | Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w jednorazowych saszetkach zaopatrzonych w zastawkę zabezpieczającą substancję znajdującą się w saszetce przed wtórną kontaminacją, uniemożliwiającą kapanie produktu. Produkt z przezroczystą etykietą na saszetce zapewniającą wyraźną widoczność poziomu produktu. Zawiera mieszaninę propanolu oraz związki nawilżające i zagęszczające ( w tym glicerynę), które zapobiegają wysuszaniu skóry. Potwierdzona skuteczność higienicznej dezynfekcji rąk w czasie 15 sekund. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone. Przebadany zgodnie z normą EN 1500, EN 12791, EN 12054. Spektrum: bakterie łącznie z MRSA (EN 13727), grzyby, wirusy ( HIV HBV, Rotawirus, Norowirus, Avian influenza wirus) oraz prątki. Produkt przebadany pod kątem dermatologicznym w zakresie zgodności ze skórą Opakowanie saszetka 1300 ml. Kompatybilny z preparatem myjącym tj. produkt od tego samego producenta. Status klasyfikacyjny – produkt biobójczy | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
lub produkty równoważne
1. Dostawy ww. materiałów będą realizowane sukcesywnie.
2. Miejsce dostawy: Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów
3. Wszystkie środki czystości muszą mieć termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy. .
4. Przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
5. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego środki czystości spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr referencyjny/EAN - jeśli nadano
d) wielkość handlowego opakowania zbiorczego.
Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy hybrydowych dozowników w ilości 10 szt
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## PAKIET 14
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz szczegółowej oferty cenowej
Pakiet nr 14
Lp. | Asortyment | jm | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr referencyjny/EAN (jeśli nadano)
1. | Preparat w płynie o gęstej żelowej konsystencji , w kolorze opalizującym białym i delikatnym zapachu. Sklasyfikowany jako kosmetyk i przeznaczony do częstego stosowania- nie wysusza i nie podrażnia skóry dłoni. Nadaje się do stosowania jako płyn do kąpieli. Produkt w jednorazowych saszetkach o pojemności 800 ml, czysty mikrobiologicznie - hermetyczne zamkniecie saszetki oraz specjalna zastawka uniemożliwiają wtórną kontaminację , dzięki czemu mydło pozostaje sterylne przez cały okres użytkowania. Opakowanie winno podlegać całkowitemu recyklingowi po zużyciu. pH produktu ~ 5 ; gęstość 1.04 g/cm3. Preparat spełniający wymagania odnośnie produktów ekologicznych, posiadający certyfikat EU Ecolabel / Nordic Swan .Formuła oparta na kompozycji łagodnych środków powierzchniowo czynnych i substancji nawilżających - gliceryny i kwasku cytrynowego, w 100% wolny od mikroplastiku. | szt. | 500 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2. | Łagodny alkoholowy preparat dezynfekcyjny do rak w postaci żelu, zawierający synergistyczny połączenie alkoholi : n-propanolu i iso-propanolu, (całkowita zawartość alkoholu 70%) i substancji nawilżających - glicerynę , które zapewniają skórze właściwą ochronę, pozostawia skórę sucha, z poczuciem miękkości i gładkości. Posiadający właściwości bakteriobójcze, bójcze wobec MRSA (bakterii z odpornością na antybiotyki), grzybów drożdżopodobnych i prątków gruźlicy. Preparat w jednorazowych saszetkach o pojemności 800ml, które są czyste mikrobiologicznie - hermetyczne zamkniecie saszetki oraz specjalna zastawka uniemożliwiają wtórną kontaminację , dzięki czemu preparat pozostaje sterylny przez cały okres użytkowania. pH: ≈ 7 Gęstość względna: ≈ 0.85 (20 °C) | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
lub produkty równoważne
1. Dostawy ww. materiałów będą realizowane sukcesywnie.
2. Miejsce dostawy: Magazyn Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów
3. Wszystkie środki czystości muszą mieć termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru danej partii dostawy. .
4. Przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
5. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego środki czystości spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr referencyjny/EAN - jeśli nadano
d) wielkość handlowego opakowania zbiorczego.
Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy dozowników na wkłady 800ml w ilości 50 szt
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.