Część nr 4

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu do pomiaru oraz analizy masy ciała

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

WAGA Z ANALIZATOREM MASY CIAŁA - 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Waga medyczna z pomiarem wody, tłuszczu i Body Mass lndex, ze wzrostomierzem, z legalizacją i drukarką |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania |
|  | Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie) |
|  | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |

ELEKTRONICZNA WAGA DLA NIEMOWLĄT  – 1 SZT.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Elektroniczna waga medyczna niemowlęca i podłogowa, z legalizacją , z wzrostomierzem elektronicznym, infantometrem |
|  | Obciążenie maksymalne: 20 kg |
|  | Dokładność odczytu: 5g<10kg>10g |
|  | Wyświetlacz LCD |
|  | Zdejmowana szalka |
|  | Zasilanie: bateryjne oraz sieciowe (zasilacz w zestawie) |
|  | Opcje: TARA, HOŁD |
|  | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |