Część nr 3

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Dostawa urządzeń diagnostycznych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rok produkcji | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Detektor tętna płodu |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Fantom do samobadania piersi |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Bilirubinometr |  | szt. | 1 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Detektor tętna płodu |  |  |  |
| 1. | Głowica BP2MHz - wąskokątna, ogólnego zastosowania | Tak, podać |  |
|  | Wysoka czułość, od 10 tygodnia ciąży | Tak, podać |  |
|  | Ręczna i automatyczna regulacja głośności | Tak, podać |  |
|  | Moduł ograniczenia zakłóceń kontaktowych | Tak, podać |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca FHR, 50-210 bpm | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny i ręczny pomiar częstości | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe, 2xAA/R6 z układem oszczędzającym zużycie prąd | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny wyłącznik | Tak, podać |  |
|  | Długi czas pracy baterii, około 30 godzin | Tak, podać |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| Fantom do samobadania piersi |  |  |  |
| 1. | Pojedynczy model piersi naturalnej wielkości z dwoma guzami do badania. | Tak, podać |  |
| 2. | Model piersi do nauki badania piersi wykonany z skóropodobnego tworzywa. Tworzywo jest dermatologicznie przetestowanym silikonem imitującym dokładnie strukturę skóry. | Tak, podać |  |
| 3. | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE | Tak, podać |  |
| 4. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
| Bilirubinometr |  |  |  |
| 1. | Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności CE | Tak, podać |  |
| 2. | Zintegrowany kalibrator czujnika | Tak, podać |  |
| 3. | 2000 pomiarów na jednym ładowaniu | Tak, podać |  |
| 4. | Funkcja pomiaru uśrednionego z 1-5 pomiarów | Tak, podać |  |
| 5. | Kolorowy duży i czytelny wyświetlacz | Tak, podać |  |
| 6. | Komfortowe użytkowanie dzięki stacji dokującej | Tak, podać |  |
| 7. | Dwie jednostki miary: mg/dl, Mol/I | Tak, podać |  |
| 8. | Lampa ksenonowa zapewniająca min. 150 000 pomiarów | Tak, podać |  |
| 9. | Pamięć 100 ostatnich pomiarów | Tak, podać |  |
| 10. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.