Część nr 6

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

Dostawa tabletów

| LP. | Przedmiot zamówienia | Rok produkcji | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablet medyczny |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Tablet multimedialny |  | szt. | 1 |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |

TABLET MEDYCZNY - 1 SZT.

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodoodporna i dezynfekowalna obudowa spełniająca normę IP67 | Tak, podać |  |
|  | Ekran pokryty powłoką antybakteryjną Ionpure | Tak, podać |  |
|  | Obsługa w rękawiczkach | Tak, podać |  |
|  | Wyposażony w technologie ułatwiające autoryzację i uwierzytelnienie lekarzy i personelu medycznego | Tak, podać |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych 1D/2D) | Tak, podać |  |
| 6. | Zintegrowany moduł WiFi i Bluetooth® 4.2 BLE | Tak, podać |  |
| 7. | Bateria typu hot-swap | Tak, podać |  |
| 8. | Android 9.0 (wersje GMS i bez GMS) | Tak, podać |  |
| 9. | Dostęp do Google Play Storę | Tak, podać |  |
| 10. | Kamery przednia i tyła 8MP, auto-focus i ledowa lampa | Tak, podać |  |
| 11. | Stacje dokujące | Tak, podać |  |
| 12. | Dodatkowe baterie Hot-swap | Tak, podać |  |
| 13. | Paski i uchwyty na dłoń | Tak, podać |  |
| 14. | Nakładki ochronne | Tak, podać |  |
| 15. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |

Tablet multimedialny

z wbudowanym modemem 5G, przeznaczonych do pracy biurowej, wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Wyświetlacz - Przekątna ekranu: minimum 10,9 cala | #### Tak, podać |  |
|  | - Rozdzielczość: minimum 2112 x 1320 pikseli | Tak, podać |  |
|  | - Technologia: TFT lub równoważna | Tak, podać |  |
|  | - Głębia kolorów: minimum 16M | Tak, podać |  |
|  | - Obsługa dotyku wielopunktowego | Tak, podać |  |
| 2. | #### Wydajność i pamięć - Procesor: | #### Tak, podać |  |
|  | - minimum 8-rdzeniowy, | Tak, podać |  |
|  | - minimum 2GHz - wykonany w procesie technologicznym nie większym niż 5 nm, | Tak, podać |  |
|  | - zapewniający płynną obsługę wielozadaniowości i aplikacji biznesowych | Tak, podać |  |
|  | - Pamięć RAM: minimum 6 GB | Tak, podać |  |
|  | - Pamięć masowa: minimum 128 GB | Tak, podać |  |
|  | - Możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty pamięci: minimum 2 TB | Tak, podać |  |
| 3. | #### Łączność - Modem komórkowy: | #### Tak, podać |  |
|  | - obsługa 5G | Tak, podać |  |
|  | - kompatybilność wsteczna z 4G LTE, 3G | Tak, podać |  |
|  | - Wi-Fi: minimum Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | Tak, podać |  |
|  | - Bluetooth: minimum wersja 5.3 | Tak, podać |  |
|  | - GNSS: GPS, GLONASS lub równoważne systemy pozycjonowania | Tak, podać |  |
| 4. | #### Aparaty - Aparat tylny: minimum 8 Mpix, autofocus | #### Tak, podać |  |
|  | - Aparat przedni: minimum 5 Mpix | Tak, podać |  |
|  | - Obsługa nagrywania wideo w rozdzielczości minimum FHD (1920 x 1080), 30 klatek/sekundę | Tak, podać |  |
| 5. | #### Bateria i zasilanie - Pojemność baterii: minimum 8000 mAh | #### Tak, podać |  |
|  | - Port ładowania: USB typu C | Tak, podać |  |
| 6. | #### Oprogramowanie - System operacyjny przystosowany do tabletów | #### Tak, podać |  |
|  | - Dostęp do oficjalnego sklepu z aplikacjami | Tak, podać |  |
|  | - Deklarowane wsparcie producenta: - minimum 4 lata aktualizacji systemu, | Tak, podać |  |
|  | - minimum 5 lat aktualizacji zabezpieczeń | Tak, podać |  |
| 7. | #### Konstrukcja i wykonanie - Obudowa: metalowa | #### Tak, podać |  |
|  | - Grubość: maksymalnie 7 mm | Tak, podać |  |
|  | - Waga: maksymalnie 530 g | Tak, podać |  |
|  | - Kolor: neutralny (np. szary, srebrny, grafitowy) | Tak, podać |  |
| 8. | #### Multimedia i dodatkowe funkcje - Głośniki stereo (minimum 2), z obsługą dźwięku przestrzennego | #### Tak, podać |  |
|  | - Wbudowane mikrofony | Tak, podać |  |
|  | - Czujniki: akcelerometr, żyroskop, czujnik światła | Tak, podać |  |
|  | - Obsługa rysika aktywnego (opcjonalnie, bez konieczności dołączania) | Tak, podać |  |
| 9. | ### Wymagania formalne - Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | ### Tak, podać |  |
|  | - Produkt pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie UE | Tak, podać |  |
|  | - Instrukcja obsługi w języku polskim (papierowa lub elektroniczna) | Tak, podać |  |
| 10. | ### Gwarancja - Minimalny okres gwarancji producenta: 24 miesiące | ### Tak, podać (zgodnie z ofertą) |  |
|  | - Reakcja serwisu max 3 dni | Tak, podać |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.