Część nr 7

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych

SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY DO MONITOROWANIA PODSTAWOWYCH PARAMETROW ŻYCIOWYCH

| Lp. | Przedmiot zamówienia | rok produkcji | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. | EAN jeśli nadano/Porducent, kod handlowy/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 2. | PULSOKSYMETR |  | szt. | 4 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA – 10 SZT. |  |  |  |
| 1. | Typ ciśnieniomierza: Nadgarstkowy | Tak, podać |  |
|  | Sposób pomiaru: Oscylometryczny | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru pulsu: +/- 5 odczytu | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiarów ciśnienia: 60 - 260 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiarów pulsu: 40 - 180 uderzeń na minutę | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: 2 baterie AAA | Tak, podać |  |
|  | Pamięć pomiarów: Tak | Tak, podać |  |
|  | Pomiar pulsu: Tak | Tak, podać |  |
|  | Wykrywanie arytmii: Tak | Tak, podać |  |
|  | Wielkość mankietu: 13.5 - 21.5 cm | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne pompowanie: Tak | Tak, podać |  |
|  | Etui | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Wyrób medyczny | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| PULSOKSYMETR – 4 szt. |  |  |  |
| 1. | Aparat przenośny max. 250 gram | Tak, podać |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe 230V AC 50/60 Hz | Tak, podać |  |
| 3. | Zasilanie (awaryjne) - wbudowany akumulator | Tak, podać |  |
| 4. | Czas ładowania akumulatora – max. 4h | Tak, podać |  |
| 5. | Pomiar saturacji w zakresie min. 0-100% | Tak, podać |  |
| 6. | Pomiar tętna w zakresie min. 30-240 bpm | Tak, podać |  |
| 7. | Dokładność pomiaru saturacji w minimalnym zakresie: Dzieci/dorośli Od 70% do 100%: ±2% Noworodki Od 70% do 100%: ±3% | Tak, podać |  |
| 8. | Wyświetlacz LCD kolorowy o przekątnej min. 5” | Tak, podać |  |
| 9. | Manualna regulacja jasności wyświetlacza min. 11 poziomów oraz automatyczna regulacja w zależności od światła otoczenia | Tak, podać |  |
| 10. | Rozdzielczość – min. 480x850 pikseli | Tak, podać |  |
| 11. | Selektywne włączane/wyłączane alarmy dla poszczególnych parametrów monitorowanych. | Tak, podać |  |
| 12. | Ustawianie granic alarmów parametrów | Tak, podać |  |
| 13. | Możliwość min. 3 stopniowego zawieszania alarmów: min., 1min., 2min., 3 min., | Tak, podać |  |
| 14. | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe | Tak, podać |  |
| 15. | Min. 3 priorytety alarmów: | Tak, podać |  |
| 16. | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | Tak, podać |  |
| 17. | Funkcja blokady ekranu | Tak, podać |  |
| 18. | Parametry wyświetlane: - Częstość pulsu - Procentowy pomiar SPO2 - Krzywa pletyzmograficzna - Wskaźnik perfuzji - Wskaźnik stanu pracy - sieć, akumulator | Tak, podać |  |
| 19. | Sygnalizacja odłączenia czujnika saturacji | Tak, podać |  |
| 20. | Pamięć: Trendy graficzne min.480 godz. w rozdzielczości 1 minuta. | Tak, podać |  |
| 21. | Graficzny wskaźnik rozładowania baterii | Tak, podać |  |
| 22. | W zestawie stacja ładująca z możliwością postawienia na stoliku i obserwowania monitorowanych parametrów | Tak, podać |  |
| 23. | Port USB C | Tak, podać |  |
| 24. | Możliwość opcjonalnej, bezprzewodowej transmisji danych do stacji monitorującej | Tak, podać |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar ciśnienia | Tak, podać |  |
| 26. | Możliwość rozbudowy o pomiar temperatury | Tak, podać |  |
| 27. | Możliwość ustawienia czułości pomiarów w trybach: -Normalny -Maksymalny | Tak, podać |  |
| 28. | Możliwość wyboru prędkości przesuwu krzywej SpO2 min. 12,5mm/s; 25mm/s | Tak, podać |  |
| 29. | Gwarancja min. 24 miesiące na pulsoksymetr: Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) | Tak, podać |  |
| 30. | Oprogramowanie urządzenia oraz instrukcja w języku polskim. | Tak, podać |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.