Część nr 17

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Wózek siedzący dla chorych otyłych – 4 szt.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze białym. |
|  | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie wózka wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji. |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 226 kg |
|  | Długość całkowita wózka max. 1050 mm |
|  | Szerokość całkowita wózka max.750 mm |
|  | Wysokość wózka ze stojakiem na kroplówki max. 1870 mm |
|  | Szerokość siedziska max. 550 mm |
|  | Głębokość siedziska max. 500 mm |
|  | Wysokość oparcia pleców min. 520 mm |
|  | Długość podłokietników min. 500 mm |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego ramy wózka |
|  | Wyprofilowane rączki do prowadzenia wózka powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu. |
|  | Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm |
|  | Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny. Zamknięta konstrukcja chroni mechanizm hamulca przed wpływem zmiennych czynników zewnętrznych. |
|  | Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne : hamulec i jazda kierunkowa. |
|  | Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z wózka. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta. |
|  | Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome wózka. |
|  | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszają ryzyko potknięcia i zwiększają dostęp do pacjenta. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. |
|  | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę wózka zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. |
|  | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego wózka w drugi zmniejsza ryzyko kradzieży i oszczędza miejsce w placówce. |
|  | Uchwyt na kartę montowany za oparciem wózka. Otwarta konstrukcja ułatwia czyszczenie uchwytu. |
|  | Uchwyty na worki na mocz montowane bezpośrednio pod siedziskiem |
|  | Chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe , odporny na rdzewienie, o grubości 2,5 cm., nieskładany. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. Końcówka z haczykami dostępna w min. 6 kolorach umożliwiających identyfikacje na oddziałach. |
| 25. | Okres gwarancji na wózek (min.24 mies.) |
| 26. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |
| 27. | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych |
| 28. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji |
| 29. | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji |
| 30. | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim |
| 31. | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, Dopuszczenie do obrotu |