Część nr 6

Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz minimalnych parametrów technicznych.

Analizator parametrów krytycznych - 1 szt.

| LP. | Wymagane PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać/opisać ofertowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry mierzone (min.): pH, PCO2, pO2, Hb, SO2, Na+, K+, iCa, Cl-, Glukoza, BUN(mocznik), mleczany | Tak, opisać |  |
| 2. | Parametry wyliczane (min.): HCO3, stHCO3, BE, satO2, tCO2, Hct, BB, st.pH, H+, O2ct, P50, nCa2+ | Tak, opisać |  |
| 3. | Pomiar parametrów minimalnych w jednej próbce | Tak |  |
| 4. | Pomiar wszystkich parametrów w jednej komorze pomiarowej | Tak |  |
| 5. | Pomiar w kontrolowanych warunkach temperaturowych (37oC) | Tak, podać |  |
| 7. | Możliwość pomiaru ze strzykawki i kapilary | Tak |  |
| 8. | System pracujący w oparciu o jednorazowe kasety pomiarowe - brak paków odczynnikowych i elektrod | Tak, podać |  |
| 9. | Program statystycznej kontroli jakości | Tak, podać |  |
| 10. | Wbudowana drukarka | Tak |  |
| 11. | Kolorowy ekran dotykowy | Tak |  |
| 12. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak |  |
| 13. | Wbudowana bateria umożliwiająca min. 1 godz. pracy analizatora bez zasilania sieciowego | Tak, podać |  |
| 14. | Możliwość podłączenia do LIS/HIS – komunikacja dwukierunkowa | Tak, podać |  |
| 15. | Analizator w wersji przenośnej | Tak |  |
| 16. | Autoryzowany przez producenta serwis analizatora – certyfikat autoryzacji | Tak |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie .

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.