## Arkusz1
L.p. | Nazwa (dawka, postać) | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Glukometr (szt.) | 40
2 | Paski do glukometrów, 50 szt. w opakowaniu | 450
| Glukometr: Glukometr powinien działać przy wykorzystaniu pasków testowych. Dla weryfikacji dokładności badań dodatkowo niezbędny jest również płyn kontrolny. Parametry glukometru powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 1. automatyczne wysuwanie paska testowego 2. automatyczne włączanie glukometru po wsunięciu paska testowego do urządzenia 3. przycisk główny z przodu urządzenia 4. szybki pomiar 5. sygnał dźwiękowy potwierdzający zakończenie pomiaru 6. komunikaty w postaci symboli 7. dożywotnia gwarancja 8. urządzenie bezprzewodowe (na baterię, akumulator) 9. urządzenie powinno wyświetlać wyniki pomiarów stężenia glukozy w jednostkach mmol/l lub mg/dl Paski do glukometrów: 1.kompatybilne z gleukometrem 2. próbka krwi potrzebna do wykonania pomiaru od 0,6 µl do 0,9 µl 3. czas pomiaru od 6 do 9 sekund 4. produkt zgodny z zaleceniami PTD 2013 5. wymagany certyfikat ISO 15197 6. opakowanie musi zawierać 50 szt. pasków |  | …………………………………………………………………………….
pieczęć i podpis oferenta