Augustów, dn. 08 listopada 2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie implantów ortopedycznych znak : 13/ZP/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na pytania oferentów wyjaśnia co następuje :

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z **Pakietu nr1** niżej wymienionych pozycji i utworzy nowy pakiet, np. pakiet nr 1A ?

Pozwoli to Wykonawcy na przystąpienie do tego pakietu oraz zaoferowanie korzystniejszej ceny Zamawiającemu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa sprzętu** | **J.m.** | **ilość zakup rok** |
| 1 | Wkręt korowy, samogwintujący Ø 1,5 - 2,7mm | szt. | 10 |
| 2 | Wkręt korowy, samogwintujący Ø 3,5 - 4,5mm  | szt. | 80 |
| 3 | Wkręt kostkowy, samogwintujący. Ø 4,5mm | szt. | 60 |
| 4 | Wkręt gąbczasty, samogwintujący Ø 4,5 - 6,5mm, gwint pełny i niepełny | szt. | 30 |
| 5 | Wkręt Herberta, kaniulowany - tytanowy | szt. | 30 |
| 6 | Podkładka pod wkręt w/w wkręty | szt. | 50 |
| 7 | Gwóźdź Kirschnera, trójgraniec - Ø 1,5 - 3,0mm L=150-380mm | szt. | 300 |
| 8 | Gwóźdź Kirschnera z gwintem - Ø 2,0 - 3,0mm L=200-310mm | szt. | 200 |
| 9 | Drut miękki do wiązania odłamów - Ø 0,5 -1,5mm, L=10mb | szt. | 200 |

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 3** wkręt kostkowy z końcówka trokarową ?



**Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 4** wkręt gąbczasty z końcówka trokarową ?



**Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 8** Gwóźdź Kirschnera z gwintem w zakresie długości 210-310 mm ?

**Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 7** Gwóźdź Kirschnera trójgraniec w zakresie długości

150-310 mm ?

**Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 12** wkręty blokowane samogwintujące tytanowe Ø 3.5 mm w zakresie długości L=12 - 65 mm ?

**Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 poz. 14** wkręty Ø 1.5 mm tytanowe ?

**Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 10** płytkę jak niżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa sprzętu | J.m. | ilość zakup rok |
| 10 | Płytka kształtowa, blokowana „L”, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów. W Części nasadowej 2 otwory blokowane . | szt. | 1 |

**Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 11** płytkę jak niżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa sprzętu | J.m. | ilość zakup rok |
| 11 | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4-11 otworów blokowanych z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. W części nasadowej minimum 5 otworów blokowanych | szt. | 6 |

**Zamawiający dopuszcza.**