Augustów, dn. 18 kwietnia  2016 r.

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie sprzętu medycznego jednorazowego użytku i środków dezynfekcyjnych znak sprawy 3/ZP/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje :

1. Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 48 mm ? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza elektrodę o średnicy 48 mm.

2. Pakiet 7 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej o poziomie AQL 1.0 bez oznaczenia na opakowaniu, a potwierdzonego badaniem Producenta, przebadane na przenikanie związków chemicznych wg EN 374-3, opakowanie: koperta zewnętrzna papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa?


Zgodnie z SIWZ.
3. Pakiet 7 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy nitrylowej z warstwą polimerową od strony roboczej rękawice przebadane na przenikanie związków chemicznych min. 4 związków chemicznych wg EN 374-3, potwierdzone raportem Wytwórcy wykonanym w niezależnym laboratorium oraz odporne na przenikanie wirusów potwierdzone raportem Wytwórcy wykonanym w niezależnym laboratorium?
Zgodnie z SIWZ.

4. Pakiet VII poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10mm (±0,02mm), o poziomie protein ≥83μg/g będące środkiem  ochrony indywidualnej w kat. III; Pozostałe parametry zgodne z siwz?
Zamawiający nie dopuszcza.

5. Pakiet VII poz. 5-11

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane sterylne o poziomie protein poniżej 100 μg/g,
 o długości  275-300 mm w zależności od rozmiaru, o poziomie AQL 1,0, pakowane podwójnie: wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowany papier;  Pozostałe parametry zgodne z siwz?
Zamawiający nie dopuszcza.

6. Pakiet VII poz. 12-14

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200 szt z przeliczeniem  ilości?
Zamawiający  dopuszcza.

7. Pakiet VII poz. 15

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’180 szt z przeliczeniem  ilości zaokrąglając do pełnego opakowania?
Zamawiający  dopuszcza.

8. Pakiet VII poz. 12-15

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe od wewnętrznej strony chlorowane, od zewnętrznej polimerowane,  z teksturą na końcach palców,   o grubości na palcu 0,08mm, na dłoni 0,07mm, spełniające pozostałe parametry siwz?
Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu V - LP. 4-5 – RĘKAWY DO STERYLIZACJI:

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 4-5) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Zwracamy się z prośbą o uchylenie wymogu zaoferowania rękawów do sterylizacji z folią min. 7 warstwową (łącznie z klejem) i dopuszczenie do oceny rękawów foliowo-papierowych posiadających laminat 6 warstwowy (łącznie z klejem). Podkreślamy, iż obowiązujące normy europejskie EN ISO 11607-1,2 ; EN ISO 11140-1; PN EN 868-5 opisują opakowania papierowo foliowe wielowarstwowe do sterylizacji nie wymagając konieczności 7 warstw folii a jedynie wielowarstwowość opakowań. Dodatkowo podnosimy fakt iż opakowania, rękawy które oferujemy są 6 warstwowe (łącznie z warstwą kleju) i spełniają wymagania krytyczne norm EN ISO 11607-1,2,  EN ISO 11140-1, PN EN-868-5, PN EN 868-3, co dla uwiarygodnienia potwierdzone jest odpowiednią deklaracją zgodności.
Zgodnie z SIWZ.

11. Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający dopuści, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.
Zgodnie z SIWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski, spełniający wymagania SIWZ, w rozmiarze 40cmx200m zamiast 50cmx200m?
Zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą, spełniający wymagania SIWZ, w rozmiarze 30cmx7cmx100m zamiast 30cmx6cmx100m?
Zamawiający dopuszcza taki rękaw.
14. Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy do sterylizacji wykazywały zgodność z normami EN 868-3, EN 868-5 i EN ISO 11607-1, potwierdzoną oświadczeniem niezależnej organizacji notyfikowanej?
Zamawiający wymaga.

15. Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały papier o gramaturze 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?
Zamawiający nie wymaga.

16. Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem okrągłym o średnicy 5 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?


Zamawiający dopuszcza taką serwetę.

17. Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne spodnie + bluza  pakowane razem, wykonane z miękkiej nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m2, niepylące, oddychające. Bluza krótki rękaw z 3 kieszeniami w tym jedna na piersi dwie kieszenie boczne na dole bluzy, kolor niebieski. Spodnie niepylące, oddychające, ściągane trokiem bez kieszeni w kolorze niebieskim?


Zamawiający dopuszcza takie ubranie.
18. Pakiet 12

Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego spodnie + bluza  pakowanego razem, wykonanego z miękkiej nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m2, niepylącego, oddychającego. Bluza krótki rękaw z 3 kieszeniami w tym jedna na piersi dwie kieszenie boczne na dole bluzy, kolor niebieski. Spodnie niepylące, oddychające, ściągane trokiem bez kieszeni w kolorze niebieskim?

Zamawiający dopuszcza takie ubranie.
Pytania dotyczące treści umowy:

19. Czy za dni dostawy w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Tak.

20. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Zamawiający wyraża zgodę.

21. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Zamawiający nie wyraża zgody.
22. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4, 5 wzoru umowy słowa  „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.
Zamawiający wyraża zgodę.

23. Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Zamawiający wyraża zgodę.
24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu V rękawów papierowo-foliowych, tj. pozycji nr 4 i nr 5 oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podział pakietu ułatwiłby Zamawiającemu skompletowanie zamówienia w oparciu o najkorzystniejsze oferty częściowe.
Zamawiający nie wyraża zgody.
25. Czy Zamawiający dopuści do oceny w pakiecie V rękaw papierowo-foliowy płaski              w rozmiarze 40cm x 200m, zamiast 50cm x 200m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie wyraża zgody.
26. Czy Zamawiający w pakiecie V wykreśli w opisie rękawów papierowo-foliowych wymóg znaku CE umieszczony na rękawie i dopuści do oceny rękawy oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym? Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w art. 11 pkt. 8 zabrania umieszczania znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE. Jednocześnie w art. 11 pkt. 6 stwierdza, że znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny na opakowaniu handlowym wyrobu. Wobec powyższych zapisów ustawy wymóg znaku CE na rękawie jest sprzeczny z ustawą o wyrobach medycznych.
Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Pakiet nr II

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wydzielenie z ww. pakietu pozycji 13-14 oraz od 23 do Jest to typowy pakiet na elektromedycynę. Pozwoliłoby to zaoferować na ten konkretny sprzęt medyczny korzystniejsze ceny.

Zamawiający wyraża zgodę.

28. Wzór umowy §3 pkt 2

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem dostawa? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu. )
Zamawiający wymaga dostawy do magazynu szpitalnego położonego w piwnicy budynku.

Pakiet IV
29. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 pojemnik o poj. 150 ml ?

Zamawiający dopuszcza taki pojemnik.
30. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 pojemnik o poj. 190 ml ?

Zamawiający dopuszcza taki pojemnik.
31. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 pojemnik o poj. 366 ml ?

Zamawiający dopuszcza taki pojemnik.
32. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 pojemnik o poj. 520 ml ?

Zamawiający dopuszcza taki pojemnik.
33. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 pojemnik o poj. 1,2 l ?

Zamawiający dopuszcza taki pojemnik.

Pakiet V, poz. 1:

34. Czy Zamawiający dopuści papier zgodny z opisem SIWZ, w kolorze białym, pakowany po 250 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego? Prosimy również o określenie, czy ilość opakowań należy zaokrąglić                 w górę, czy należy wycenić niepełną ilość opakowań?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet V, poz. 2:

35. Czy Zamawiający dopuści papier zgodny z opisem SIWZ, pakowany po 1000 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego? Prosimy również                o określenie, czy ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, czy należy wycenić niepełną ilość opakowań?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet V, poz. 4.6:

36. Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 400 mm x 200 mb?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet V, poz. 5.2:

37. Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 200 mm x 55  mm x 100 mb? 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet V, poz. 5.3:

38. Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 250 mm x 65  mm x 100 mb? 

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet V, poz. 5.4:

39. Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 300 mm x 80 mm x 100 mb? 

Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt. oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny zamknięte aseptycznie papier-folia  z przeliczeniem  zamawianej ilości tj. 300 zestawów?
Zamawiający dopuszcza taki produkt.
41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 32  z  pakietu I i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dotyczące Pakietu II :

42. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lp 14 i utworzenie z niej oddzielnego Pakietu? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności ofert. 
Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lp 23 i utworzenie z niej oddzielnego Pakietu? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności ofert. 
Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lp 24 i utworzenie z niej oddzielnego Pakietu? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności ofert. 
Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lp 25 i utworzenie z niej oddzielnego Pakietu? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności ofert. 
Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lp 27 i utworzenie z niej oddzielnego Pakietu? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności ofert. 
Zamawiający nie wyraża zgody.

47. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lp 23, lp 24 oraz lp 25 i utworzenie z nich oddzielnego Pakietu? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności ofert. 
Zamawiający nie wyraża zgody.

48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lp 14, lp 23, lp 24 oraz lp 25 i utworzenie z nich oddzielnego Pakietu? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności ofert. 
Zamawiający nie wyraża zgody.

49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lp 23, lp 24,lp 25 oraz lp 27 i utworzenie z nich oddzielnego Pakietu? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności ofert. 
Zamawiający nie wyraża zgody.

50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lp 14, lp 23, lp 24,lp 25 oraz lp 27 i utworzenie z nich oddzielnego Pakietu? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności ofert. 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet XIII 

51. W trosce o konkurencyjność postępowania przetargowego, z uwagi na fakt, iż aktualny opis przedmiotu zamówienia wskazuje konkretnego producenta asortymentu tj. firmę 3M, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania ostrza kompatybilnego ze strzygarką z nieruchomym ostrzem, jednorazowe, nieruchome, ergonomiczny kształt umożliwiające dokładne i szybkie usuwanie owłosienia nawet z trudno dostępnych okolic ciała, umożliwia strzyżenie z kierunkiem wzrostu włosów oraz przeciwnym. Aby zachować równorzędność oferowanych ostrzy względem opisywanych (do których Zamawiający posiada już strzygarki), na wypadek pozytywnej odpowiedzi na niniejsze pytanie zobowiązujemy się udzielić w ramach bezpłatnego użyczenia strzygarek kompatybilnych z oferowanymi ostrzami w ilości 2 sztuk.
Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny ze strzygarkami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. Proponowana ilość użyczenia strzygarek jest zbyt niska. Wymagana ilość to minimum 12 strzygarek.
Pakiet XIII 

52. Zawracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w związku z wymogiem uniwersalnego zastosowania ostrzy do usuwania owłosienia z różnych okolic ciała (w tym trudno dostępnych - okolice pachwin, krocza) szerokość strzyżenia nie powinna przekraczać 35 mm, gdyż powyżej tej wartości dostęp do okolic trudno dostępnych jest poważnie utrudniony. 
Maksymalny kontakt ze skórą pacjenta umożliwiający dokładne i szybkie usunięcie owłosienia z każdego obszaru ciała.

Pakiet XIII 

53. Ponieważ Zamawiający nie określił parametrów granicznych dotyczących ostrzy chirurgicznych prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować ostrza  pakowane w indywidualne opakowania typu blister biologicznie czyste, cechujące się szerokością strzyżenia  nie mniejszą niż 31,5 mm (cześć tnąca)  oraz wysokością strzyżenia nie większą niż 0,21 mm. 
Pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym min. 50 sztuk.

Dotyczy Pakietu nr XIII:

54. Czy Zamawiający w Poz. 3 i 4  dopuści do oceny preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych oparty o etanol 55% i IV rzędowych związki amonowe,  o spektrum- bakteriobójczy, prątki gruźlicy, drożdżakobójczy,  wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, Norowirus, A H1N1) w czasie do 30 sekund?
Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy zapisów umowy:

55. W § 4 ust. 3 umowy określono, że „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: braków ilościowych w ciągu 48 godzin, wad jakościowych w ciągu 14 dni.”
Czy powyższy odpowiednio 48-godzinny i 14-dniowy termin jest terminem na zajęcie stanowiska co do zasadności reklamacji czy też terminem na jej załatwienie – uzupełnienie braków, dostawę niewadliwego towaru ?
Jest to termin jest  na zajęcie stanowiska co do zasadności reklamacji.

56. W § 7 ust. 3 umowy wskazano, że „W przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu przez Dostawcę reklamacji w terminach wskazanych w § 4 ust. 3, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości zamówionej partii towaru, w której Zamawiający stwierdził braki.
Czy jest to kara płatna za sam fakt dopuszczenia się przez Dostawcę do opóźnienia w dostawie?
Jest to zapis § 7 ust. 5 – jest to kara za opóźnienie w rozpatrzeniu przez Dostawcę reklamacji.

57. § 7 ust. 4 - W przypadku opóźnienia w dostawie, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień opóźnienia. Czy Zamawiający widzi możliwość określenia wysokości kary na 0,5% wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień opóźnienia ?
Zamawiający wyraża zgodę.

58. Czy w pakiecie V, poz. 4 i 5 Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim ? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania testu.
Zamawiający nie wymaga.

59. Czy w pakiecie V, poz. 4 i 5 Zamawiający wyrazi zgodę, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli, co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ? Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” przez centralną sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne ze stanem faktycznym dla wyrobów dla których proces sterylizacji przebiegł pomyślnie.
Zamawiający dopuszcza.

60. Czy w pakiecie V, poz. 4 i 5 zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe o gramaturze papieru 70 g/m2 i folii 6 – warstwowej ? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.
Zamawiający nie wyraża zgody.

61. Czy w pakiecie V, poz. 4 pkt. 6 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe o rozmiarze 40 cm x 299 m ? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Zamawiający nie wyraża zgody.
12

