

Augustów, dn. 21 grudnia 2017 r.

Dotyczy: dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie numer referencyjny 19/ZP/2017

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje:

zadanie nr 1 – Defibrylator

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o masie całkowitej defibrylatora gotowego do pracy, z akumulatorem i łyżkami twardymi poniżej 7 kg ?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z Ekranem kolorowy typu TFT o przekątnej min. 6,5"?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czas ładowania do energii 200J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 200 J nie dłuższy niż 9 sekund na zasilaniu?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem pracy na akumulatorze powyżej 3 h?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z eksportem danych na kartę SD?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z min. stopniem ochrony IPX0?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator możliwością defibrylacji powyżej 100 defibrylacji z energii 360 J przy pełnej naładowanej baterii?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z ładowarka baterii wbudowaną w defibrylator w komplecie kabel sieciowy ?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator ze wzmocnieniem krzywej EKG na min. 5 poziomach w zakresie od 0,25 do 4 ?

**Zamawiający dopuszcza.**

1. Poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wziernik dwułyżkowy o szer. 33 mm i głębokości 70 mm oraz szer. 40 mm i głębokości 90 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozszerzadła szyjki macicy nazwa własna KOGAR o długości 240 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, zgłębniki maciczne nazwa własna SIMS o dł. 320 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, zgłębniki maciczne nazwa własna SIMS o dł. 320 mm, pozostałe parametry bez zmian?

****

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, zgłębniki maciczne nazwa własna SIMS o dł. 320 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, klemy okienkowe o dł. 275 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki biopsyjne nazwa własna HARTMANN, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, skrobaczki maciczne nazwa własna BUMM o dł. 285 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyce do cięcia krocza nazwa własna LISTER 110 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Poz.13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyce do przecinania pępowiny nazwa własna BUSCH o dł. 130mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Poz. 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze nazwa własna BABY-MIKULICZ, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Poz. 17: Czy Zamawiający może podać dokładne wymiary narzędzia, między innymi szerokość części roboczej?

**Szerokość w zakresie części roboczej w zakresie od 26 do 32 mm.**