NR REFERENCYJNY 8/ZP/2019 			    		Augustów, dn. 17 lipca 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Augustowie , ul. Szpitalna 12
16-300 Augustów
Strona internetowa: www.spzoz.augustow.pl
e-mail: zp@spzoz.augustow.pl
-Do wiadomości uczestników postępowania-
-Strona internetowa Zamawiającego-
  
Wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedzi do pytań z dnia 16.07.2019 r
Zmiana treści SIWZ z dnia 17.07.2019 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców dostaw urządzeń medycznych pn. DOSTAWA APARTURY MEDYCZNEJ DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE W RAMACH PROJEKTU „WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA INSTYTUCJI OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE PRAW PACJENTA I JAKOŚCI USŁUG” NUMER PROJEKTU LT – PL – 3R - 245
  (Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 564925-N-2019).
I.	Odpowiedzi do pytań:
Pytanie nr 1 z dnia 16.07.2019r.
Dotyczy zmiany treści SIWZ z dnia 05.07.2019 oraz odpowiedzi Zamawiającego z dnia 05.07.2019 r.
Zamawiający w treści zmiany z dnia 05.07.2019r. wpisał: „W załączniku Nr 5 do SIWZ Wymagane warunki gwarancji i serwisu, wykreśla się pkt 14”
Jednakże Zamawiający w odpowiedziach z dnia 05.07.2019 r. zezwolił na wykreślenie pkt 14 załącznika nr 2, określającego videiduodenoskop- a nie załącznik nr 5”
Jednocześnie po zmianach z dnia 05.07.2019 r. w załączniku nr 5 treść punktu 14 pozostała.

Odpowiedź do pytania nr 1
Zamawiający dołącza do dokumentacji postępowania załącznik nr 5a, który dotyczy wyłącznie części II zamówienia - Aparatu RTG z ramieniem C generator min. 2 kW anoda wzmacniacz 9 cali wózek z monitorami. 

Pytanie nr 2 z dnia 16.07.2019 r.
W związku z wydzieleniem zestawu do zabiegów ECPW do odrębnego zadania nr 4 zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w załączniku nr 1, określającym zestawienie parametrów technicznych i wykreślenie w/w części do odrębnego zadania, zgodnie ze zmianami.

Odpowiedź do pytania nr 1
Zamawiający dołącza do dokumentacji postępowania załącznik nr 2 zad 4 z dnia 17.07.2019, który zawiera opis przedmiotu zamówienia do części IV postępowania.
Jednocześnie Zamawiający dołącza do dokumentacji postępowania skorygowany Załącznik nr 2 zad 1 z dnia 17.07.2019.

II.	Zmiany treści SIWZ

 Rozdziale XI. Miejsce oraz termin składania ofert, przed zmianą jest:
1.             Ofertę należy przesłać/ złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie 
ul. Szpitala 12
16-300 Augustów
Strona internetowa: www.spzoz.augustow.pl
e-mail: zp@spzoz.augustow.pl
Godziny urzędowania:7.00 – 14.35.
Tel: 87 644 52 59
do dnia   05 lipiec 2019 r. do godz. 10.00
Oznakowane oferty:     8/ZP/2019 –   Dostawa aparatury medycznej
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
2.             Miejsce otwarcia ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów, sala szkoleniowa   dnia   05 lipiec 2019 r. o godz. 10.10

W Rozdziale XI. Miejsce oraz termin składania ofert, po zmianie jest:
1.             Ofertę należy przesłać/ złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie 
ul. Szpitala 12
16-300 Augustów
Strona internetowa: www.spzoz.augustow.pl
e-mail: zp@spzoz.augustow.pl
Godziny urzędowania:7.00 – 14.35.
Tel: 87 644 52 59
do dnia   23 lipiec 2019 r. do godz. 10.00
Oznakowane oferty:     8/ZP/2019 –   Dostawa aparatury medycznej
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

2.             Miejsce otwarcia ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów, sala szkoleniowa   dnia   23 lipiec 2019 r. o godz. 10.10

III.		Zmiany w załącznikach:
			
1. Zamawiający dołącza do dokumentacji postępowania Załącznik nr 2 zad 4 z dnia 17.07.2019, który zawiera opis przedmiotu zamówienia do części IV postępowania.
2. Zamawiający dołącza do dokumentacji postępowania skorygowany Załącznik nr 2 zad 1 z dnia 17.07.2019.
																						Dyrektor SP ZOZ w Augustowie
Danuta Zawadzka