Stolarka ALU i ppoż. przy oddziale  chirurgii urazowo-ortopedycznej- wejście na oddziały .  szt. 1

Wysokość drzwi 210 cm

Wypełnienie pomiędzy drzwiami a sufitem 0,90 cm

Drzwi EI 60 150 x 210  szt. 1 (dwudzielne)

Drzwi ALU 150 x 210   szt. 1 (dwudzielne)

ścianka z pustaków                                                      ścianka z pustaków

ścianka z pustaków                                             ścianka z pustaków

120 cm                                                      120 cm

Drzwi z ALU                                             Drzwi EI 60

5,40 m

NADPROŻE

Stolarka ALU i ppoż przy oddziale  położniczo-ginekologicznym- wejście na oddziały   szt. 1

Wysokość drzwi 210 cm

Wypełnienie pomiędzy drzwiami a sufitem 0,90 cm

Drzwi EI 60 150 x 210  szt. 1 (dwudzielne )

Drzwi ALU 150 x 210   szt. 1 ( dwudzielne)

ścianka z pustaków                                                      ścianka z pustaków

ścianka z pustaków                                             ścianka z pustaków

Drzwi z ALU                                             Drzwi EI 60

120 cm                                                120 cm

5,40 m

NADPROŻE

Stolarka  ppoż przy oddziale  chirurgicznym    szt. 1   EI 60      	Przeszklenie EI60

Szer zabudowy – 2,56

Wysokośc – 3,15

Przeszklenie EI 60