Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

16-300 Augustów

ul. Szpitalna 12

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie analogowego aparatu RTG  do zdjęć kostno – płucnych o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

# Znak postępowania : 17/ZP/2014

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą –

Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

Specyfikację zatwierdził: …………………………

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów, reprezentowany przez Dyrektora - mgr inż. Danutę Zawadzką;

NIP 846-13-75-707.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie określonych dla wartości zamówienia nie przekraczającej równowartość 207 000 euro przepisów:  ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Znak postępowania: 6/ZP/2010.

- Przedmiot zamówienia: dostawa analogowego aparatu RTG do zdjęć kostno - płucnych, zwanej dalej „towarem” lub „urządzeniem”, wymienionym i opisanym  w załączniku  nr 1  do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). CPV: 33 00 00 00 – 0.

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych, ilość części zamówienia, zwanych „zadaniami” – 2.

- Termin dostawy: do 31 grudnia 2014 r.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Informacja o zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 p.z.p.: zamówień uzupełniających nie przewiduje się.

- Wykonawca jest zobowiązany określić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej 
ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 
OCENY ICH SPEŁNIENIA

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

  - W zakresie warunków wskazanych w punkcie 1.1, 1.2 i 1.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1  (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w punkcie V.1.

  - W zakresie warunków wskazanych w punkcie 1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 i ust. 2 (załącznik nr 3 do SIWZ).

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

B. WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności musi być dla nich wystawiona deklaracja zgodności oraz certyfikat pozwalający na oznakowanie znakiem CE (wyroby medyczne kl. I – tylko deklaracja zgodności).

- Dobór i skompletowanie zaoferowanych urządzeń muszą umożliwiać użytkowanie ich niezwłocznie po uruchomieniu i przeszkoleniu personelu, bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych zakupów.

- Fabrycznie nowe, kompletne urządzenia, identyczne z opisanymi w ofercie przetargowej, zostaną dostarczone na miejsca ich użytkowania znajdujące się 
w obiekcie  zamawiającego przy ul. Szpitalnej 12 w Augustowie..

- Towar zostanie dostarczony staraniem i na koszt wykonawcy, w odpowiednich opakowaniach zapewniającym zabezpieczenie towaru przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników.

- Termin dostawy: do 31 grudnia 2014 r..

- Urządzenia zostaną uruchomione w ciągu 7 dni roboczych od dostawy. Przyjmuje się, ze soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi. Zmiana terminu uruchomienia może nastąpić wyłącznie z inicjatywy zamawiającego.

- Dokonanie uruchomienia i przekazanie do użytkowania sprawnych urządzeń zostanie udokumentowane podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli stron stosownych protokołów, czyli dokumentów przygotowany przez Wykonawców, które:

- są sporządzone w 2 egzemplarzach, po jednym dla zamawiającego i wykonawcy;

- są opatrzone pieczęcią i podpisem Kierownika właściwej komórki organizacyjnej – użytkownika urządzenia, oraz przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, a także pieczęcią i podpisem osoby / osób dokonujących przekazania urządzenia.

- zawierają dokładny opis dostarczonego i uruchomionego urządzenia, zgodny z ofertą i umową: nazwa, typ, nr katalogowy, producent, rok produkcji, skład zestawu z numerami katalogowymi, numery fabryczne/seryjne;

- zawierają jednoznaczne stwierdzenia, że urządzenie zostało dostarczone i uruchomione 
z podaniem dat ww. czynności.

- Warunki płatności -  po dostawie i uruchomieniu urządzeń, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT, przelewem na konto bankowe wskazane przez wykonawcę. Dopuszcza się wystawianie faktur i opłacanie należności za poszczególne dostarczone i uruchomione rodzaje urządzeń w ilości określonej w umowie.

- Ceny kompletnych urządzeń, określone w ofercie, nie ulegną zmianie do dnia opłacenia należności.

- Po przekazaniu urządzeń odbędą się szkolenia personelu w miejscu ich użytkowania, przeprowadzone dla osób wskazanych przez  Kierowników komórek organizacyjnych, będącej użytkownikami urządzeń w terminie / terminach wskazanych przez ww. Kierowników, zakończone podpisaniem protokołu / protokołów przez wszystkie przeszkolone osoby, ww. Kierownika, przedstawiciela wykonawcy oraz przez szkolących.

- Wymagania dotyczące warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego określone są w załączniku nr 3 do niniejszej siwz, który stanie się załącznikiem do umowy.

### INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

### SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:

- Należy zastosować następujący sposób obliczenia ceny oferty:

- Cenę jednostkową brutto (zawierającą należną kwotę podatku VAT) każdego zaoferowanego urządzenia należy wpisać do formularza ogólnego oferty (załącznik nr 2) z dokładnością do 1 grosza;

- Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy podać w % pod tabelą cenową.

- Obliczyć wartość brutto każdej pozycji, mnożąc cenę jednostkową brutto, o której mowa 
w punkcie a),  przez ilość danego towaru;

- Sumując kwoty otrzymane wg w/w punktu c), dla każdego zadania wyznaczyć cenę oferty, którą należy wpisać do ogólnego formularza oferty tak wyznaczona cena oferty będzie podlegała ocenie.

2. Ceny należy podawać w złotych polskich,  z dokładnością do 1 grosza.

3. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

### II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

- Wykonawca składa jedną ofertę w formie pisemnej, spełniającą wymagania określone 
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), sporządzoną w języku polskim.

- Do wszystkich załączonych do oferty dokumentów w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

- Wymaga się, aby oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy  albo przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika.

- Każda strona oferty zawierająca treść powinna być ponumerowana kolejnymi numerami, a kartki – połączone w sposób zapobiegający przypadkowemu zdekompletowaniu.

- Wszelkie poprawki lub zmiany winny być  parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Gdy właściwość dokumentu uniemożliwia przedłożenie go w oryginale, należy złożyć uwiarygodnioną (przez osobę / osoby wymienione w punkcie 4) kopię lub odpis opatrzone napisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem tej osoby / osób.

- Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem „Oferta 17/ZP/2014 – Dostawa na potrzeby SPZOZ w Augustowie analogowego aparatu RTG do zdjęć kostno – płucnych””. Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

- Na mocy art. 8 ust. 3 P.z.p. – wykonawca może zastrzec nie później, niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 P.z.p.). Wykonawca wówczas jest zobowiązany przygotować ofertę w taki sposób, aby dokumenty zawierające zastrzeżone informacje były odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

- Sporządzony na podstawie Załącznika nr 2 do siwz, opieczętowany i podpisany przez wykonawcę Formularz Ogólny Oferty.

- Sporządzony przez Wykonawcę – na podstawie Załącznika nr 1 do siwz – Szczegółowy Formularz Oferty, opieczętowany i podpisany przez wykonawcę.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wraz z numerem PKD ( Polskiej Klasyfikacji Działalności), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do podpisywania oferty 
i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona 
na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 10 c).

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5 do siwz.

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy P.z.p. - wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego  albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy P.z.p. - wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z wnoszeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Polisa, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Materiały informacyjne dotyczące zaoferowanych urządzeń. Opisy zawarte w tych dokumentach muszą być przetłumaczone na język polski, z tym, że nie wymaga się tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.

- Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
 - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu Zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

UWAGA:

- W przypadku rozbieżności w ofercie pomiędzy opisem wyrobu zawartym w Formularzu Szczegółowym Oferty a opisem znajdującym się w  materiałach informacyjnych -  wiążącym będzie opis zawarty w Formularzu Szczegółowym Oferty .

Prosimy o skompletowanie dokumentów w podanej powyżej kolejności.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, 
a mogą je dodatkowo przekazywać za pomocą telefaksu. nr 087 64 33 419.

- Dokumenty wymienione w punkcie 1,  przekazane za pomocą telefaksu, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i  została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Za pomocą poczty elektronicznej zamawiający przekaże wyłącznie formularze oferty: ogólny i szczegółowy, jeżeli wykonawca zwróci się  o ich przekazanie za pomocą faksu, podając swój adres poczty elektronicznej.

- Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest Adam Bartnicki, tel. 087 64 44 259.

V. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
          SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano siwz oraz umieści je na stronie internetowej : htpp://www.spzoz.augustow.pl.

- Zamawiający nie organizuje spotkania z wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi 
na ewentualne pytania.

- W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na siwz. Wówczas zamawiający odpowiednio wykona czynności, o których mowa w art. 38 ust. 4, ust, 4a oraz ust. 6 P. z.p.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę zabezpieczoną jak opisano w pkt. C.II.8 należy złożyć do dnia 05 grudnia 2014 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie zamawiającego pok. 3 (ul. Szpitalna 12 ) lub przesłać: listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przesyłką kurierską.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert, określonym w punkcie 1. Wprowadzone zmiany winny być przygotowane jak opisano w punkcie C.II.8, a koperta dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

VIII.   MIEJSCE I TRYB OTWARCIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  05 grudnia 2014  r. o godz. 10.10 w siedzibie zamawiającego ( świetlica szpitalna ).

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Koperty ofert, których dotyczy wycofanie, nie będą otwierane.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, ich adresy oraz informacje 
o cenach ofert.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Udostępnianie ofert  będzie możliwe na pisemny wniosek,  w dniu otwarcia ofert przez 2 godziny od zakończenia sesji otwarcia, a w dni następne – po umówieniu się telefonicznie (tel. (87) 6444259, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 14.00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.

- W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający na jego wniosek, prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje, o których mowa w punkcie 5.

#### IX. KRYTERIA WYBORU OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

- Cena - 100%

- Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z najniższa ceną.

- Ocena zostanie dokonana dla każdego zadania oddzielnie.

X.  ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA, ZAWARCIE UMOWY, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2 P.z.p.

- Umowa z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta 
w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, 
nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 
ust. 1a P.z.p.

- Wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy nie jest wymagane.

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przysługują środki ochrony prawnej  na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198).

D.  WZÓR  UMOWY.  ZMIANY TREŚCI UMOWY.

Dopuszcza się zmiany treści umowy w następujących okolicznościach:

- Termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz z jego inicjatywy lub z powodu siły wyższej, której działanie wpłynęło na wykonanie zamówienia, a wpływ ten został udokumentowany pisemnie.

- Warunki gwarancji i serwisu mogą ulec zmianie na korzystniejsze dla zamawiającego, niż określone 
w załączniku nr 3 do siwz – z inicjatywy obu stron. Strona chcąca dokonać zmiany w tym zakresie złoży pisemny uzasadniony wniosek drugiej stronie umowy.

Złożenie oferty, zawierającej podpisany Formularz Ogólny Oferty, będzie oznaczało akceptację treści przedmiotowej umowy, która nie będzie podlegała negocjacjom.

XII. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 –  Szczegółowy formularz oferty

- Załącznik nr 2 –  Formularz oferty

- Załącznik nr 3  –  Wymagane warunki gwarancji i serwisu

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust.1 i ust.2 Ustawy.

- Załącznik nr 5 – Wzór umowy

- Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY

Zadanie nr 1

ANALOGOWY APARAT RTG

Parametry techniczne

Producent: …………………………………………………..

Typ/model: ………………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 | Tak |  |
|  | Aparat posiada certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
|  | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna lampy RTG wyprodukowane przez tego samego producenta | Tak |  |
|  | Aparat jest pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | Tak |  |
|  | Wykonawca przekaże na potrzeby Zamawiającego niezbędną dokumentację lub oprogramowanie serwisowe konieczne do diagnozowania (regulowania) i napraw urządzenia | Tak |  |
|  | Możliwość obsługi kaset do radiologii cyfrowej pośredniej CR (zarówno już posiadanych przez Zakład Radiologii, jak również nowych, będących elementem niniejszego zamówienia) | Tak |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora | ≥ 120 kHz |  |

|  | Moc generatora | ≥ 40 kW |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimalne napięcie radiografii | ≤ 40kV |  |
|  | Maksymalne napięcie radiografii | ≥ 125 kV |  |
|  | Minimalny prąd radiografii | ≤25mA |  |
|  | Maksymalny prąd radiografii | ≥ 500 mA |  |
|  | Minimalna wartość obciążenia prądowo-czasowego | ≤ 0,1mAs |  |
|  | Maksymalna wartość obciążenia prądowo-czasowego | ≥ 600 mAs |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  |
|  | Maksymalny czas ekspozycji | ≥ 6 s |  |
|  | Ilość programów anatomicznych | ≥ 500 |  |
|  | Możliwość przypisania maksymalnej wartości obciążenia prądowo-czasowego do każdego programu anatomicznego z osobna (tzw. backup mAsdla każdej zaprogramowanej projekcji APR) | Tak |  |
|  | Konsola technika wyposażona w monitor dotykowy LCD o przekątnej min. 18” z rozbudowanym menu użytkownika w języku polskim | Tak |  |
|  | Wbudowany w konsolę technika moduł umożliwiający zdalny dostęp diagnostyczny przez sieć Internet | Tak |  |
|  | Wielkość ogniska małego | ≤ 0,6 mm |  |
|  | Wielkość ogniska dużego | ≤ 1,2 mm |  |
|  | Nominalna moc ogniska małego | ≥ 25 kW |  |
|  | Nominalna moc ogniska dużego | ≥ 75 kW |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 KHU |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG | ≥ 1,2 MHU |  |

|  | Fabrycznie zapewniona możliwość instalacji lampy RTG innego producenta niż lampa zaoferowana, podać typ i producenta zaoferowanej lampy oraz co najmniej jednego zamiennika | Tak, podać typ i producenta zaoferowanej lampy oraz co najmniej jednego zamiennika |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolimator ręczny z oświetleniem halogenowym lub LED pola obrazowania | Tak |  |
|  | Wskaźnik laserowy ułatwiający centrowanie kasety RTG | Tak |  |
|  | Wbudowana miarka odległości SID | Tak |  |
|  | Automatyczny wyłącznik czasowy światła symulującego pole promieniowania | Tak |  |
|  | Kolumna podłogowa mocowana bezpośrednio do podłogi, będąca oddzielnym elementem systemu, niezintegrowana ze stołem RTG | Tak |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego kolumny z lampą RTG | ≥250 cm |  |
|  | Minimalna odległość ogniska lampy od podłogi | ≤ 40cm |  |
|  | Maksymalna odległość ogniska lampy od podłogi | ≥ 180cm |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ +/- 120° |  |
|  | Zakres obrotu kolumny wokół osi pionowej umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG poza obrębem stołu kostnego (np. na łóżku szpitalnym) | ≥ +/- 90° |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne | Tak |  |
|  | Stół stacjonarny z płaskim blatem | Tak |  |
|  | Blat pływający, podnoszony | Tak |  |
|  | Długość blatu | ≥ 220 cm |  |
|  | Szerokość blatu | ≥ 85 cm |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużonego blatu | ≥ 80 cm |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu | ≥ 20 cm |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi | ≤ 55 cm |  |
|  | Maksymalna odległość blatu od podłogi | ≥ 80 cm |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie blatu w pozycji środkowej | ≥ 200 kg |  |
|  | Liczba pól układu automatycznej kontroli ekspozycji AEC w stole | ≥ 3 |  |
|  | Przełączniki nożne oraz ręczne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu | Tak |  |
|  | Możliwość odłączenia bądź załączenia przycisków nożnych do sterowania stołem za pomocą przycisku dostępnego dla technika RTG | Tak |  |
|  | Uchwyt dla pacjenta co najmniej po dwóch stronach stołu | Tak |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi | Tak |  |
|  | Minimalna możliwa odległość środka kasety RTG włożonej do statywu od podłogi | ≤ 40 cm |  |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka kasety RTG włożonej do stojaka od podłogi | ≥ 180 cm |  |
|  | Liczba pól układu automatycznej kontroli ekspozycji AEC w statywie | ≥ 3 |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc z odległości SID = 180 cm | Tak |  |
|  | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | Tak |  |
|  | Instalacja systemu w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię RTG | Tak |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych – odbiorczych zgodnie z obowiązującymi przepisami po instalacji aparatu RTG potwierdzone odpowiednim protokołem | Tak |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu RTG bezpośrednio po zakończeniu instalacji systemu | Tak |  |
|  | Okres pełnej gwarancji na cały system RTG | ≥ 24 miesiące |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania zgodne z planem serwisowym zalecanym przez producenta - wymiany/naprawy uszkodzonych części - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max. 10 dni roboczych | Tak |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max. 3 dni robocze | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski – podać nazwę, adres, telefon kontaktowy | Tak (podać) |  |

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

- Parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zadanie nr 2

SYSTEMPOŚREDNIEJ RADIOGRAFII CYFROWEJ

Parametry techniczne

Producent: …………………………………………………..

Typ/model: ………………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skaner do płyt obrazowych z aktualnej linii produkcyjnej, z datą produkcji nie starszą niż 2014 rok | Tak |  |
|  | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające dokument (certyfikat CE lub deklarację zgodności CE) właściwy dla urządzenia / oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  |
|  | Skaner stacjonarny, nie nastołowy | Tak |  |
|  | Ilość kaset które można jednocześnie umieścić w systemie | ≥ 1 |  |
|  | Rozdzielczość skanowania płyt 35x43 cm | ≥ 10 piksel/mm |  |
|  | Fabrycznie zapewniona możliwość rozbudowy o skanowanie płyt mammograficznych 18x24 cm i 24x30 cm z rozdzielczością min. ≥ 20 piksel/mm | Tak |  |
|  | Bezdotykowy transport ekranu zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na obrazie | Tak |  |
|  | Skala szarości generowanych obrazów | ≥ 16 bit/piksel |  |
|  | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze | ≥ 12 bit/piksel |  |
|  | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm przy rozdzielczości 10 pikseli/mm | ≥ 45 kaset/godz. |  |

|  | Liczba konsol technika możliwych do podłączenia jednocześnie do skanera | ≥ 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego | Tak |  |
|  | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi | Tak |  |
|  | Automatyczne informowanie użytkowania o konieczności wykonania przeglądu okresowego | Tak |  |
|  | Możliwość skanowania kaset pantomograficznych 15x30 cm | Tak |  |
|  | Możliwość skanowania kaset do kości długich o min. rozmiarze 35x80 cm wraz z algorytmem automatycznego łączenia przeskanowanych zdjęć | Tak |  |
|  | Możliwość skanowania kaset do kości długich o rozmiarze ≥ 43x129cm wraz z algorytmem automatycznego łączenia przeskanowanych zdjęć | Tak |  |
|  | Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające dokument (certyfikat CE lub deklarację zgodności CE) właściwy dla urządzenia / oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. | Tak |  |
|  | Liczba kaset o rozmiarze 35 x 43 cm | ≥ 2 sztuki |  |
|  | Liczba kaset o rozmiarze 24 x 30 cm | ≥ 2 sztuki |  |
|  | Wszystkie oferowane kasety wyposażone są w sztywne ekrany | Tak |  |
|  | Gwarantowanej ilości cykli odczytu i kasowania każdej z oferowanych kaset | ≥ 40 000 |  |
|  | Kasety nie zintegrowane z ekranami (oddzielny element), umożliwiające wymianę każdej płyty obrazowej z osobna bez konieczności wymiany całej kasety RTG | Tak |  |

|  | Wszystkie oferowane kasety są kompatybilne z posiadanym przez Zakład Radiologii skanerem |  | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko technika niezintegrowane ze skanerem (czytnikiem) o min. parametrach: Intel core 2 duo 2,13GHz , 2 GB RAM, 160 GB HDD |  | Tak |  |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim |  | Tak |  |  |
|  | Przekątna ekranu monitora dotykowego |  | ≥ 19” |  |  |
|  | Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego oraz przy pomocy klawiatury i myszki |  | Tak |  |  |
|  | Wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego |  | Tak |  |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST |  | Tak |  |  |
|  | Dołączanie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badaniu do obrazu CR przed i po ekspozycji |  | Tak |  |  |
|  | Dostęp do stacji tylko dla osób uprawnionych przez logowanie |  | Tak |  |  |
|  | Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym technikom |  | Tak |  |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki zeskanowanych obrazów: - zmiana zaczernienia i kontrastu, - obracanie obrazu, - prezentacja pozytyw – negatyw |  | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie polepszające jakość zdjęcia, usuwające obraz kratki przeciwrozproszeniowej i umożliwiające ręczne blendowanie (przesłanianie) obrazu |  | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne do wstępnej, dedykowanej obróbki badań dzieci (obok procedur predefiniowanych fabrycznie, możliwość definiowania własnych programów wstępnej obróbki) |  | Tak |  |  |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej |  | Tak |  |  |
|  | Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie |  | Tak |  |  |
|  | Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) |  | ≥ 40 |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie znacznika umożliwiającego jednoznaczną identyfikację kierunku i narożnika kasety |  | Tak |  |  |
|  | Wydruk obrazu w trybie TRUE-SIZE (skala 1:1) a w przypadku wydruku na mniejszym filmie możliwość kadrowania obrazu |  | Tak |  |  |
|  | Liczba możliwych skanerów obsługiwanych jednocześnie przez jedną stację technika |  | ≥ 1 skanery |  |  |
|  | Prowadzenie kilku otwartych badań (procedur) jednocześnie na kilku zestawach rtg w różnych gabinetach rtg, np. podczas wykonywania zdjęć kontrastowych z odstępem czasowym |  | Tak |  |  |
|  | Uzyskiwania na stacji technika informacji o statusie suchego systemu wydruku | Tak |  |  |  |
|  | Transmisja obrazu przez technika do wybranych wielu miejsc docelowych | Tak |  |  |  |
|  | Kompozytor wydruków i wydruk obrazów bezpośrednio ze stacji technika poprzez mechanizm DICOM Print, podział kliszy min. 1x1, 1x2, 1x4 | Tak |  |  |  |
|  | Wpisywanie do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne prowadzenie statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników | Tak |  |  |  |
|  | Okres pełnej gwarancji wszystkie elementy zaoferowanego systemu pośredniej radiografii cyfrowej | ≥ 24 miesiące |  |  |  |

|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania zgodne z planem serwisowym zalecanym przez producenta - wymiany/naprawy uszkodzonych części - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max. 10 dni roboczych | Tak |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max. 3 dni robocze | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski – podać nazwę, adres, telefon kontaktowy | Tak (podać) |  |

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

- Parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Załącznik nr 2

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OGÓLNY OFERTY

My niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz :

(nazwa, dokładny adres, telefon, fax,)

składamy ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu analogowego RTG do zdjęć kostno - płucnych (znak postępowania: 17/ZP/2014).

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz) 
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

Wyrażamy wolę wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w siwz 
i w załącznikach do niej.

Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wystawiono dotyczące ich deklaracje zgodności oraz dokumenty potwierdzające ich oznakowanie znakiem CE. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kopie tych dokumentów w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego żądania ich dostarczenia. Zobowiązanie dostarczenia w/w dokumentów obowiązuje przez co najmniej 5 lat od daty zawarcia umowy.

Oferujemy następujące ceny, zawierające podatek od towarów i usług (VAT):

- dostawa na potrzeby SPZOZ w Augustowie – Zadanie nr 1 za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

- dostawa na potrzeby SPZOZ w Augustowie – Zadanie nr 2 za cenę :

brutto ( wraz z podatkiem VAT ):........................................................... złotych słownie:..........................................................................................................złotych

netto: ........................................................................złotych

słownie : .......................................................................................... złotych

Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………

W przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się 
do  podpisania umowy na warunkach, o których mowa powyżej, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

Ofertę niniejszą składamy na  ..................... kolejno ponumerowanych stronach.

..............., dnia	...................			 /podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 3.

Wymagane warunki gwarancji i serwisu.

- Niektóre zastosowane określenia:

  - „urządzenia” – są to  wszystkie wyroby medyczne i wyroby inne, zainstalowane lub umieszczone w obiekcie Zamawiającego w ramach wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

  - „dni robocze” – przyjmuje się, że sobota, niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi.

- Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia uruchomienia urządzeń  i przekazania ich do eksploatacji, potwierdzonego odpowiednimi protokołami.

- Przeglądy konserwacyjne i naprawy urządzenia  w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne, zastosowane do napraw,  przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym - będą na koszt wykonawcy.

- Zakres i terminy ww. przeglądów będą określone w instrukcjach obsługi, dostarczonych wraz 
z urządzeniami oraz w protokołach uruchomienia i przekazania urządzeń do eksploatacji. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, który jest przeglądem obowiązkowym, będzie zrealizowany 
w terminie ( 7-14) dni przed zakończeniem okresu gwarancji.

- Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie odpowiedni serwis autoryzowany, potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej wraz z urządzeniami karcie / kartach gwarancyjnych.

- Gwarancją nie są objęte w szczególności: uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy, wynikłe na skutek: eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem, niestosowania się przez Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń, mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby) oraz uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie.

- Czas reakcji na zgłoszenie problemu w eksploatacji urządzeń, czyli nawiązanie kontaktu telefonicznego z bezpośrednim użytkownikiem, wymienionym w umowie, lub z osobą przez niego upoważnioną, nastąpi najpóźniej do godz. 10.00  następnego dnia roboczego od zgłoszenia .

- Czas oczekiwania na podjęcie naprawy, obliczany od dnia  ww. zgłoszenia problemu.– nie dłużej, 2 dni robocze, wykonanie skutecznej naprawy i przywrócenie możliwości użytkowania urządzeń – nie później niż w ciągu:

a)  3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy – w przypadku naprawy bez wymiany sprowadzanych od producenta części zamiennych,

b)  10 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności importu części zamiennych od producenta zagranicznego.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu 
na jego niesprawność, w szczególności efektem każdej niesprawność dowolnego elementu urządzenia,  jest przedłużenie okresu gwarancji dla całego urządzenia.

- Gwarancja na wymienione części zamienne i/lub podzespoły urządzenia wynosi 
24 miesiące od dnia dokonania wymiany.

- Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisów autoryzowanych przez co najmniej 10 lat od uruchomienia urządzenia z wyłączeniem części zamiennych do komputerów.

Załącznik nr 4

/ pieczęć wykonawcy /

OŚWIADCZENIE

Dotyczy : przetargu nieograniczonego dostawę analogowego aparatu RTG do zdjęć kostno - płucnych znak postępowania : 17/ZP/2014

Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu :

- spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zm. ) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- nie podlega wykluczeniu z tego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

…………………………………………………..                                              ………………………………………

/ miejscowość, data /                                                                  / podps upoważnionych przedstawicieli wykonawcy /

Załącznik nr 5

# WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w augustowie z siedzibą w Augustowie, kod 16-300, 
ul. Szpitalna 12, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000037781, NIP 846-13-75-707 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Dyrektora - mgr inż. Danutę Zawadzką

a

………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

..................................................

o treści następującej:

§ 1.

- Przedmiotem  umowy jest dostawa wyrobów medycznych w postaci urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ  zwanych dalej „urządzeniami”.

- Urządzenia charakteryzują się właściwościami i parametrami, wymienionymi w załączniku 
nr 1 do niniejszej umowy.

- Ceny i wartości poszczególnych rodzajów urządzeń są  następujące:

- Wartość umowy brutto, obejmująca należny podatek od towarów i usług, wynosi 
………………………………….. zł., słownie – ……………………………………… zł i nie ulegnie zmianie do dnia opłacenia całej należności za urządzenia, równej w/w wartości umowy.

§ 2.

Wymieniona w § 1 ust. 4 wartość umowy zawiera wszystkie koszty związane z dostawą urządzeń do siedziby Zamawiającego.

§ 3

- Dobór i skompletowanie urządzeń musi umożliwiać ich użytkowanie niezwłocznie 
po uruchomieniu i przeszkoleniu personelu, bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych zakupów, z wyjątkiem sprzętu medycznego powszechnego użytku (np. strzykawki do pomp infuzyjnych, rurki intubacyjne itp.).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia  fabrycznie nowe, kompletne, identyczne z opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w terminie do 31 grudnia 2014 r.

- Szczegółowe terminy dostawy będą uzgodnione z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, którym jest Pan Jerzy Mazur tel. (087) 6444261. Dopuszczone jest sukcesywne dostarczanie poszczególnych rodzajów urządzeń, w Zakresie i w terminach uzgodnionych 
z ww. upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

- Dostawa będzie się odbywać transportem zapewnionym przez Wykonawcę do miejsca określonego 
w ust. 2, w odpowiednio oznakowanych opakowaniach, zapewniających pełną ochronę przedmiotu dostawy przed czynnikami szkodliwymi.

- Urządzenia zostaną uruchomione najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dostawy. Zmiana terminu uruchomienia może nastąpić wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego i wymaga formy pisemnej.

- Dokonanie uruchomienia i przekazanie do użytkowania sprawnych urządzeń zostanie udokumentowane podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli stron stosownych protokołów, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu protokołu

  - są sporządzone w 2 egzemplarzach, po jednym dla zamawiającego i wykonawcy;

  - są opatrzone pieczęcią i podpisem Kierownika właściwej komórki organizacyjnej – użytkownika urządzenia oraz przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w ust. 3, a także pieczęcią i podpisem osoby/osób dokonujących przekazania urządzenia.

  - zawierają dokładny opis dostarczonego i uruchomionego urządzenia, zgodny z ofertą i umową: nazwa, typ, nr katalogowy, producent, rok produkcji, skład zestawu z numerami katalogowymi, numery fabryczne/seryjne;

  - zawierają jednoznaczne stwierdzenia, że urządzenie zostało dostarczone i uruchomione 
z podaniem dat ww. czynności.

- Szkolenia personelu odbędą się w miejscach  użytkowania urządzeń, po ich przekazaniu i będą przeznaczone dla osób wskazanych przez odpowiedniego Kierownika komórki organizacyjnej. Terminy szkoleń będą określone przez w/w Kierownika; szkolenia zostaną zakończone podpisaniem odpowiedniego protokołu szkolenia przez wszystkie przeszkolone osoby , w/w Kierownika oraz przez szkolących.

- Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy (załącznik nr 3 do siwz).

§ 4.

Ustala się następujące warunki płatności:

- Po dostarczeniu i uruchomieniu urządzeń, potwierdzonym podpisaniem protokołu, o którym mowa w § 3,  w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Faktura zostanie wystawiona po dostarczeniu i uruchomieniu  określonej w umowie kompletnej ilości poszczególnych rodzajów urządzeń.

- Ceny kompletnych urządzeń, określone w ofercie, nie ulegną zmianie do dnia opłacenia należności.

§5.

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

- w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 4, gdy Zamawiający odstąpi 
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- w wysokości 10% wartości umowy określonej jak wyżej, gdy Wykonawca odstąpi 
od umowy z własnej winy lub woli;

- w wysokości 0,02 % wartości umowy, określonej jak wyżej, za każdy dzień  opóźnienia w dostawie lub w uruchomieniu urządzenia;

- w wysokości 1% wartości umowy, określonej jak wyżej, w przypadku nienależytego 
jej wykonywania w zakresie innym, niż opóźnienie w dostawie lub w uruchomieniu urządzenia, w szczególności w zakresie  realizowania uprawnień zamawiającego z tytułu gwarancji.

- Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
z tytułu szkód przekraczających wartość kar umownych.

§ 6.

- Wszystkie zmiany umowy  będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 907 ze zm. ) i Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Wszelkie spory, które wynikną przy realizacji niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie, 
a w przypadku braku porozumienia zostaną  poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu 
na siedzibę Zamawiającego.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

## Zamawiający										Wykonawca

Załącznik nr 6

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………., dnia …………………………… roku

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: 17/ZP/2014 , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012r. poz. 769, 951, 1101, 1271, 1529) oświadczam, iż*:

- nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 21.03.2007r.)**

- należę do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą następujące podmioty :

-

-

-

.....................................................

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

* Wykonawca zakreśla odpowiedni punkt i uzupełnia wymagane dane

** Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

4) przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

14) grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;