Augustów, dn. 27 maja  2015 r.

Dotyczy : postępowania na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie materiałów opatrunkowych znak sprawy 11/ZP/2015

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

- Pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy włókninowy z klejem typu hot-melt , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Zamawiający dopuści taki opatrunek.

- Pakiet 3, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na nogi o wymiarach 120cm x 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 3, poz. 10

Czy Zamawiający miał na myśli  pieluchomajtki w rozmiarze M o chłonności min. 2300 ml?

Tak – Zamawiający miał na myśli takie pielucho majtki.

- Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gazę w składach 17 nitkową o wymiarach 90x200m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Zamawiający dopuści taką gazę.

- Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gazę w składach 17 nitkową o wymiarach 90x100m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Zamawiający dopuści taką gazę.

Pytania dotyczące treści umowy:

- Czy za dni dostawy w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Tak.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Tak.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

- Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy słowa  „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytanie 5: Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet II, poz. 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra włókninowego na rolce o wysokiej paroprzepuszczalności , z hipoalergicznym klejem akrylowym w rozmiarze 2,5 x 9,14 m. Pakowany w opakowania zbiorcze a’ 12 szt.

Zamawiający dopuszcza taki plaster.

- Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu podania wysokości paroprzepuszczalności opatrunku.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet II, poz. 3

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze 6 x 8 cm, pakowanego  a’ 100 szt. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza taki plaster.

Pakiet II, poz. 4

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku  w rozmiarze 8x15 cm, 6x10 cm z kanciastymi rogami. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza taki opatrunek.

Pakiet II, poz. 5

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra hipoalergicznegobez tlenku cynku, pakowanego 
w opakowania a’ 12 szt. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet II, poz. 6

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra hipoalergicznego bez tlenku cynku, pakowanego 
w opakowania a’ 24 szt. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet IV, poz. 5

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrożelowego złożonego w 60% z wody, 
nie przywiera do rany , przynosi dobry efekt amortyzujący . Tworzy i utrzymuje na ranie wilgotne środowisko, sprzyja formowaniu nowej tkanki podczas procesu granulacji, absorbuje wysięk z rany , posiada działania kojące i delikatnie chłodzące, nie przywiera do rany, elastyczny , miękki i łatwy 
w formowaniu, pakowane wodoodporne torebki sterylizowane radiacyjnie, opakowanie zbiorcze 
a’ 5 szt. , wymiary 10 x10, 15x 15.

Zamawiający dopuszcza taki opatrunek.

Pakiet  VII, poz. 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 x 14 cm niewiele odbiegającym od wymaganego, pakowanego w opakowania zbiorcze a’ 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza taki opatrunek.

Pakiet  VII, poz. 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do zabezpieczania drenów / sond żołądkowych, włókninowy w kolorze cielistym , posiada system trójstopniowej aplikacji, w opakowaniu umieszczona obrazkowa instrukcja użycia opatrunku w rozmiarze 7,5 x 7,6 cm, pakowany 
w kartonik po 100 szt. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza taki opatrunek.

Pakiet  VII, poz. 3

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do bezurazowego zamykania ran w kolorze opalenizny, wykonane z miękkiego, elastycznego materiału podporowego non-woven, pokrytego
wrażliwym na ucisk, hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym. Opakowanie jednostkowe 
papier – papier  10 pasków, opakowanie zbiorcze 100 kopert, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet IX

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie uniwersalnych ostrzy usuwających owłosienie jednym ruchem, kompatybilnych ze strzygarką chirurgiczną z nieruchomą głowicą, lekką, o ergonomicznym korpusie, którą w razie pozytywnej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie i dopuszczenia wyżej opisanego produktu, wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
do Zamawiającego na zasadzie umowy użyczenia w liczbie 1 sztuki, udostępnionych na czas trwania umowy dotyczącej dostawy ostrzy. Ponadto, wykonawca zobowiązuje się na ten wypadek, 
do przeprowadzenia szkolenia personelu z zakresu obsługi strzygarek.  Dzięki takiemu zabiegowi Zamawiający będzie mógł bezpłatnie korzystać z wysokiej klasy produktu do skutecznego 
i efektywnego strzyżenia pacjentów, przy założeniu, iż będzie ją można wyposażyć w odpowiednie, wyżej opisane w pytaniu ostrza. Państwa zgoda umożliwi wykonawcom złożenie ważnych oraz konkurencyjnych cenowo ofert w postępowaniu przetargowym.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ligninę bieloną w opakowaniu papierowym?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 1 poz. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ściereczki z włókniny spunlace o rozmiarze 40x40 cm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 1 poz. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę o rozmiarach 45x45 cm z tasiemką o długości 30 cm mierzoną od nasady?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 1 poz. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę z nitką RTG wszytą wzdłuż całej serwety kilka centymetrów od jednej krawędzi?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,13,17 do osobnego pakietu?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 1poz. 20-22, 23-25 Proszę o doprecyzowanie rozmiarów, czy może nie doszło do pomyłki pisarskiej?

Nastąpiła omyłka – powinny być metry.

- Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plaster na włókninie na rolce?

Zamawiający wyraza zgodę.

- Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plaster na włókninie pakowany a’12  w opakowaniu z przeliczeniem ilości?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plaster na włókninie o paproprzepuszczalności 500g/m2 / 24h?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 2 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plaster do zabezpieczania wkłuć  z 70% wiskozy i 30% poliesteru?

Zamawiający wyraża zgode.

- Pakiet nr 2 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plaster do zabezpieczania wkłuć  o rozmiarze 8 cm x 6 cm?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 2 poz. 4 Czy Zamawiający ma na myśli wycenie każdego rozmiaru osobno?

Nie.

- Pakiet nr 2 poz. 4 Czy podane sztuki w nawiasach są dla Zamawiającego ilościami zamawianych opakowań?

Sztuki – nie opakowania.

- Pakiet nr 2 poz. 5-6  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plaster na tkaninie z klejem akrylowym?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 2 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plaster na tkaninie pakowany a’12szt. w opakowaniu z przeliczeniem ilości?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 2 poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plaster na tkaninie pakowany a’24szt. w opakowaniu  z przeliczeniem ilości?

Zamawiający wyraża zgode.

- Pakiet nr 2 poz. 5-6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydzieleni pozycji 5-6 do osobnego pakietu?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet nr 6 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści wzierniki w opakowaniu foliowo –papierowym?

Zamawiający dopuści takie wzierniki.

- Pakiet nr 6 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szkiełka jednostronnie matowione?

Zamawiający dopuści takie szkiełka.

- Pakiet nr 6 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści żel w ampułkostrzykawce o pojemności 10 ml?

Zamawiający dopuści taki żel.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 ma na myśli ostrze jednorazowe do strzykawki z ruchomą głowica uniwersalną do każdego rodzaju owłosienia ?

Zamawiający ma na myśli takie ostrza.