Augustów, dnia 15 czerwca 2015 r.

Dotyczy : postępowania na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie materiałów szewnych  znak sprawy 13/ZP/2015

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

- Pakiet I

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych syntetycznych wchłanialnych powlekanych, 100% kwas poliglikolowy, czas wchłaniania 60-90 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach ok. 70% pierwotnej siły a po 3 tygodniach ok. 50%?

Zamawiający dopuści takie szwy.

- Pakiet I

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych syntetycznych wchłanialnych powlekanych wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego, powleczonych poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania ok. 75% po 2 tygodniach, ok. 40-50% po 3 tygodniach, ok. 23% po 4 tygodniach o czasie wchłaniania 56-70 dni?

Zamawiający dopuści takie szwy.

- Pakiet I, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 26mm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet I, pozycja 4, 13, 15-20, 28, 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą pogrubioną?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet I, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20mm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet I, pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20mm lub 26mm?

- Pakiet I, pozycja 1, 5, 6, 7, 9, 21-25, 31-34

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1, 5, 6, 7, 9, 21-25, 31-34 z Pakietu I i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet I, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 30mm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet I, pozycja 22, 23, 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 90cm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet I, pozycja 22-24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 36mm?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet I, pozycja 23, 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą przyostrzoną?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet I, pozycja 31, 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 40mm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet I, pozycja 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 30mm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet I, pozycja 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą ½ koła?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet I, pozycja 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet II

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych syntetycznych wchłanialnych powlekanych, 100% kwas poliglikolowy, czas wchłaniania 60-90 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach ok. 70% pierwotnej siły a po 3 tygodniach ok. 50%?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet II, pozycja 5 z kolei

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycję z Pakietu II i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet II, pozycja 4 (9 z kolei)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 6x45cm z  podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet IV, pozycja 2, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet IV, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 24mm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet IV, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 19mm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet IV, pozycja 4

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycję z Pakietu IV i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet V, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet V, pozycja 1, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet V, pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 75cm z igłą pojedynczą o dł. 77mm z podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet V, pozycja 8

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycję z Pakietu V i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet V, pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet V, pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o grubości 1?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet V, pozycja 9

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycję z Pakietu V i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet V, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów poliamidowych plecionych o dł. 150cm?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet V, pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów poliamidowych plecionych?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet V, pozycja 10, 11

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z Pakietu V i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 4, 5

Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej wysokości:

- W przypadku opóźnienia w dostawie, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru.

Zamawiający wyraża zgodę.

- W przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu przez Dostawcę reklamacji w terminach wskazanych w § 4 ust. 3, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej partii towaru, w której Zamawiający stwierdził braki,  jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr I

- Czy Zamawiający wymaga ,żeby zaproponowane szwy spełniały wszystkie wymagania ostatniego wydania Farmakopei Stanów Zjednoczonych i Farmakopei Europejskiej. Czyli przepisów, które obwarowują wymiary, czasy podtrzymywania, substancje chemiczne, z których powstają produkty lecznicze w tym wypadku nici chirurgiczne?

Zamawiający nie wymaga.

- 36. Czy zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową katalogów oferowanych produktów pozwalających potwierdzić, że oferta jest zgodna z wymaganiami zamawiającego? Pragniemy zaznaczyć, że w obecnym kształcie zamawiający nie będzie w stanie zweryfikować, czy oferta spełnia jego oczekiwania ?

- Tak.