Augustów, dnia 12 czerwca 2015 r.

Dotyczy : postępowania na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie materiałów szewnych  znak sprawy 13/ZP/2015

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

Pakiet nr VII

- Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie

w poz. 1 siatki o rozmiarze 5x10cm

w poz. 2 siatki o rozmiarze 6x12,5cm

w poz. 3 siatki o rozmiarze 15x20cm

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet I

- "Czy zamawiający w Pakiecie I zamiast wskazanych produktów dopuści:  Szew wchłanialny, syntetyczny, złożony z glikolidu i laktydu, pleciony, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępianie i zginanie, czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni.

- Zdolność podtrzymywania według norm USP i EP:

- po 14 dniach - 80%,

- po 21 dniach - 30%.

- Czas całkowitej absorpcji 56 – 70 dni."

- Zamawiający dopuści taki szew.

- Czy zamawiajacy w Pakiecie I  wymaga, aby szwy miały wytrzymałość bezpośrednio po wszczepienieu według norm USP i EP 140%, zapewnia to dużą pewność dla chirurgia i bezpieczeństwo dla pacjenta.

- Tak.

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie I pozycja 5b igły 37mm (zamiast igły 35mm)?

- Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie I pozycja 6 igły 37mm wzmocnionej okrągłej odczepianej (zamiast 40mm pogrubionej okrągłej odczepianej), szew 5x75cm (zamiast 4x70cm)?

- Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie I pozycja 21 szwu niebarwionego (zamiast barwionego)?

- Zamawiający dopuszcza taki szew..

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie I pozycja 23 i 24 igły okrągłej przyostrzonej (zamiast igły okrągłej z czterema krawędziami tnącymi)?

- Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 1 pozycja 24 igły 48mm (zamiast 40mm)?

- Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie I pozycja 25 igły 76mm 1/2 koła okrągłej (tak nazwanej w katalogu), której koniec ma postać stożka (zamiast igły określonej jako stożkowa)?

- Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie I pozycja 33 igły 5/8 koła okrągłej o długości 27mm (zamiast 26mm)?

- Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie I pozycja 34 igły odwrotnie tnącej o długości 30mm (zamaist igły o krótkim zakończeniu tnącym), szew o długości 90 cm (zamiast 70-75cm)?

- Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Pakiet II

- Czy zamawiający w Pakiecie II dopuści szwy wykonane z polimerów kwasu glikolowego, powlekane o okresie wchłaniania 60-90dni, czas podtrzymywania po 14 dniach 80%, po 21 dniach 30%

- Zamawiający dopuszcza takie szwy.

- Pakiet III

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie III pozycja 1, 2, 4, 5, 6 igły okrągłej wzmocnionej (zamiast igły okrągłej grubej)?

- Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie III pozycja 2 igły 48mm (zamiast 65mm) szew o długości 75 cm (zamiast 90 cm)?

- Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie III pozycja 3 szwu o długości 75 cm, (zamiast 70 cm)?

- Zamawiający dopuszcza taki szew.

- Pakiet IV

- Czy zamawiający wymaga, aby szwy w Pakiecie IV posiadały w składzie polipropylen z dodatkiem polietylenu, minimalizujący strzępienie nici?

- Zamawiający nie wymaga.

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie IV pozycja 2 igły o długości 26mm (zamiast 24mm)?

- Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie IV pozycja 3 igły o długości 39mm (zamiast 30mm)

- Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie IV pozycja 6 igły o długości 13 mm (zamiast 12mm)?

- Zamawiający dopuszcza taką igłę.

- Pakiet V

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie V pozycja 1, 2, 4 igły o długości 20mm (zamiast 19mm)

- Zamawiający dopuszcza takie igły.

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie V pozycja 8 szwu na igle podwójnej 77mm (zamiast podwójnej 65mm), szew o długości 75 cm (zamiast 90 cm)?

- Zamawiający dopuszcza taki szew.

- Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie V pozycja 11 podwiązki o długości 300 cm umieszczonej dla ułatwienia pracy na rolce (zamiast 90-100cm)?

- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet VIII

- Czy Zamawiający w punkcie 1 dopuści stapler skórny wyposażony w ładunek 15, 25 lub 35 zszywek do wybory przez Zamawiającego?

Zamawiający dopszcza stapler skórny wyposażony w ładunek 15 zszywek.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie V poz.1 na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie V poz.1 na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie V poz.4 na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie V poz.8 na igłę pojedynczą przy podwójnym przeliczeniu ilości saszetek o długości 77mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu V pozycję 8?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie V poz.9 na nić o grubości „1” z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu V pozycję 9?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie V poz.10 również na nici poliamidowe, plecione o długości 150cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu V pozycję 10?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie V poz.11 również na nici poliamidowe, plecione, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z pakietu V pozycję 11?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Paragraf 6 ust. 2 – Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Z tytułu zwłoki w zapłacie Dostawca może naliczać stosowne odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki”.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Pakietu I

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną  50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

Uzasadnienie: Zaproponowany produkt jest równoważny do opisanego przez Zamawiającego, tj. o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Czas wchłaniania 60-70 dni zawiera się w przedziale wymaganym przez Zamawiającego (56-70 dni).

Ponad to tylko jeden producent w swojej ulotce ma zawartą informację, iż szew posiada zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach min. 80%. U pozostałych producentów/dystrybutorów parametr ten jest określany na poziomie ok. 75% po 2 tygodniach.

Zamawiający dopuści taką nić.

- Dotyczy Pakietu I poz. 6

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do przetargu igłę okrągłą pogrubioną, pozostałe parametry bez zmian? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy Pakietu I poz. 6

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do przetargu saszetki, w których będzie znajdować się 2x70cm z odpowiednim przeliczeniem saszetek?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy Pakietu II poz. 5 z kolei

Zwracamy się z zapytaniem, czy nie zaszła pomyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli grubość nici 5/0? Z naszej wiedzy żaden Wykonawca nie posiada nici o grubości 5.

Zamawiający miał na myśli grubość nici 5/0.

- Dotyczy Pakietu II poz. 5 z kolei

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy Pakietu III

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Zamawiający nie dopuści takiej nici.

- Dotyczy Pakietu IV poz. 5

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 11 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający nie dopuści takiej igły.

- Dotyczy Pakietu V poz. 8

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do przetargu szwy o parametrach: nić 2, 75 cm; igła odwrotnie tnąca 77mm, 3/8 koła; 2 igły?

Zamawiający dopuści takie szwy.

- Dotyczy Pakietu V poz. 8

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do przetargu szwy o parametrach: nić 2, 75 cm; igła tnąca 60mm, 3/8 koła; 2 igły?

Zamawiający nie dopuści takich szwów.

- Dotyczy Pakietu VII

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2 – 1,4 mm, gramatura 70 g/m2 bez niebieskich pasków.

Zamawiający nie dopuści takiej siatki.

- Dotyczy Pakietu VII

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 6x11cm.

Zamawiający nie dopuści takiej siatki.

- Pakiet VIII, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sztaplera skórnego posiadającego 35 tytanowych zszywek w rozmiarze : szerokość 7 mm, wysokość 4 mm, średnica zszywki 0,6 mm ?

Zamawiający nie wyraża zgody.