Augustów, dnia 15 czerwca 2015 r.

Dotyczy : postępowania na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie materiałów szewnych  znak sprawy 13/ZP/2015


Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

1. Pakiet I

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych syntetycznych wchłanialnych powlekanych, 100% kwas poliglikolowy, czas wchłaniania 60-90 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach ok. 70% pierwotnej siły a po 3 tygodniach ok. 50%?
Zamawiający dopuści takie szwy.
2. Pakiet I

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych syntetycznych wchłanialnych powlekanych wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego, powleczonych poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania ok. 75% po 2 tygodniach, ok. 40-50% po 3 tygodniach, ok. 23% po 4 tygodniach o czasie wchłaniania 56-70 dni?
Zamawiający dopuści takie szwy.
3. Pakiet I, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 26mm?
Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Pakiet I, pozycja 4, 13, 15-20, 28, 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą pogrubioną?
Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Pakiet I, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20mm?
Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Pakiet I, pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20mm lub 26mm?
7. Pakiet I, pozycja 1, 5, 6, 7, 9, 21-25, 31-34

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1, 5, 6, 7, 9, 21-25, 31-34 z Pakietu I i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Zamawiający nie wyraża zgody.
8. Pakiet I, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 30mm?
Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Pakiet I, pozycja 22, 23, 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 90cm?
Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Pakiet I, pozycja 22-24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 36mm?
Zamawiający wyraża zgodę.
11. Pakiet I, pozycja 23, 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą przyostrzoną?
Zamawiający wyraża zgodę.
12. Pakiet I, pozycja 31, 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 40mm?
Zamawiający nie wyraża zgody.
13. Pakiet I, pozycja 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 30mm?
Zamawiający nie wyraża zgody.
14. Pakiet I, pozycja 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą ½ koła?
Zamawiający wyraża zgodę.
15. Pakiet I, pozycja 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą?
Zamawiający wyraża zgodę.
16. Pakiet II

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych syntetycznych wchłanialnych powlekanych, 100% kwas poliglikolowy, czas wchłaniania 60-90 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach ok. 70% pierwotnej siły a po 3 tygodniach ok. 50%?
Zamawiający wyraża zgodę.
17. Pakiet II, pozycja 5 z kolei

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycję z Pakietu II i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Zamawiający nie wyraża zgody.
18. Pakiet II, pozycja 4 (9 z kolei)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 6x45cm z  podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający wyraża zgodę.
19. Pakiet IV, pozycja 2, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Zamawiający nie wyraża zgody.
20. Pakiet IV, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 24mm?
Zamawiający nie wyraża zgody.
21. Pakiet IV, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 19mm?
Zamawiający nie wyraża zgody.
22. Pakiet IV, pozycja 4

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycję z Pakietu IV i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Zamawiający nie wyraża zgody.
23. Pakiet V, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Zamawiający nie wyraża zgody.
24. Pakiet V, pozycja 1, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający nie wyraża zgody.
25. Pakiet V, pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 75cm z igłą pojedynczą o dł. 77mm z podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający nie wyraża zgody.
26. Pakiet V, pozycja 8

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycję z Pakietu V i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Zamawiający nie wyraża zgody.
27. Pakiet V, pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą?
Zamawiający nie wyraża zgody.
28. Pakiet V, pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o grubości 1?
Zamawiający nie wyraża zgody.
29. Pakiet V, pozycja 9

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycję z Pakietu V i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Zamawiający nie wyraża zgody.
30. Pakiet V, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów poliamidowych plecionych o dł. 150cm?
Zamawiający wyraża zgodę.
31. Pakiet V, pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów poliamidowych plecionych?
Zamawiający wyraża zgodę.
32. Pakiet V, pozycja 10, 11

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z Pakietu V i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 4, 5

Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej wysokości:

33. W przypadku opóźnienia w dostawie, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru.

Zamawiający wyraża zgodę.
34. W przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu przez Dostawcę reklamacji w terminach wskazanych w § 4 ust. 3, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej partii towaru, w której Zamawiający stwierdził braki,  jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru
Zamawiający wyraża zgodę.
Pakiet nr I

35.  Czy Zamawiający wymaga ,żeby zaproponowane szwy spełniały wszystkie wymagania ostatniego wydania Farmakopei Stanów Zjednoczonych i Farmakopei Europejskiej. Czyli przepisów, które obwarowują wymiary, czasy podtrzymywania, substancje chemiczne, z których powstają produkty lecznicze w tym wypadku nici chirurgiczne?
Zamawiający nie wymaga.
36. Czy zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową katalogów oferowanych produktów pozwalających potwierdzić, że oferta jest zgodna z wymaganiami zamawiającego? Pragniemy zaznaczyć, że w obecnym kształcie zamawiający nie będzie w stanie zweryfikować, czy oferta spełnia jego oczekiwania ?

Tak.

6

