Augustów, dn. 13 lipca 2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie implantów ortopedycznych znak : 14/ZP/2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na pytania oferentów wyjaśnia co następuje :

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 4, 5

Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej wysokości:

1. W przypadku opóźnienia w dostawie, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** zamówionej partii towaru za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru.**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. W przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu przez Dostawcę reklamacji w terminach wskazanych w § 4 ust. 3, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości **brutto** zamówionej partii towaru, w której Zamawiający stwierdził braki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:**

1. W związku z zapisem w SIWZ rozdział II, pkt. 5 czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż wymaga asortymentu sterylnego tylko w tych pakietach, w których w formularzu cenowym jest wyszczególniony taki wymóg a tym samym sterylność nie dotyczy pakietów nr 1÷6?

**Pakiet nr 1**

**Zamawiający wymaga asortymentu sterylnego we wszystkich pakietach.**

1. W związku z zapisem w SIWZ rozdział II, pkt. 5 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie implantów z pakietu nr 1, poz. nr 1-16 tj. wkręty, podkładki, gwoździe Kirchnera, druty, płytki jako asortyment niesterylny?

**Zamawiający wymaga asortymentu sterylnego we wszystkich pakietach.**

**Pakiet 1÷11**

1. Czy Zamawiający w pakietach nr 1÷11 wyrazi zgodę na zaoferowanie implantów niesterylnych?

**Zamawiający wymaga asortymentu sterylnego we wszystkich pakietach.**

**Pakiet nr 2**

1. Czy Zamawiający w poz. nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ typu Gamma o średnicy 16mm zamiast 15,5mm?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pakiet nr 3**

1. **Czy Zamawiający celem zachowania uczciwej konkurencji dopuści możliwość oferowania w Pakiecie nr 3 płyt blokowanych o poniższej propozycji w zakresie opisu parametrów zamiast podanego w SIWZ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **płyta dalsze udo** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| 1 | płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 138÷346 mm w zakresie 4-14 otworów w części trzonowej płyty w tym 1 otwór kompresyjny pod śruby korowe 4,5mm. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową pod śruby blokowane 5,0 mm. W części nakłykciowej 1 wkręt gąbczasty kaniulowany 7,3mm. Tytan.  | szt | 1 |
| 2 | śruba blokująca 5,0 mm. Tytan. | szt | 5 |
| 3 | śruba korowa 4,5 mm. Tytan | szt | 1 |
| 4 | śruba gąbczasta kaniulowana 7,3mm. Tytan | szt | 1 |

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 4**

1. **Czy Zamawiający celem zachowania uczciwej konkurencji dopuści możliwość oferowania w Pakiecie nr 4 płyt blokowanych o poniższej propozycji w zakresie opisu parametrów zamiast podanego w SIWZ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **płyty bliższa piszczel** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| 1 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej boczna. płyta prawa/lewa. Długości płyty 109÷289mm w zakresie 4÷16 otworów gwintowanych w części trzonowej płyty. Otwory kompresyjne pod śruby korowe 3,5 mm. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową pod śruby blokowane 3,5 mm. Tytan | szt | 50 |
| 2 | śruba blokująca 3,5 mm, tytan. | szt | 50 |
| 3 | śruba korowa 3,5mm, tytan. | szt | 50 |

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 5**

1. **Czy Zamawiający celem zachowania uczciwej konkurencji dopuści możliwość oferowania w Pakiecie nr 5 płyt blokowanych o poniższej propozycji w zakresie opisu parametrów zamiast podanego w SIWZ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Płyta dalsza piszczel przednioboczna i przyśrodkowa** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| 1 | płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Płyta przyśrodkowa, długość płyty 123÷273mm w zakresie 4÷14 otworów gwintowanych w części trzonowej płyty lub płyta przednio boczna, długości płyty 120÷270mm w zakresie 4÷14 otworów gwintowanych w części trzonowej płyty. Otwory kompresyjne pod śruby korowe 3,5 mm. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową pod śruby blokowane 3,5 mm. Tytan | szt | 1 |
| 2 | śruba blokująca 3,5 mm, tytan. | szt | 5 |
| 3 | śruba korowa 3,5mm, tytan. | szt | 1 |

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Z uwagi na niewielkie ilości implantów do zakupu (1 szt.) czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na zabieg?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pakiet nr 6**

1. **Czy Zamawiający celem zachowania uczciwej konkurencji dopuści możliwość oferowania w Pakiecie nr 6 gwoździ śródszpikowych o poniższej propozycji w zakresie opisu parametrów zamiast podanego w SIWZ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Gwóźdź trzonowy śródszpikowy ramienny**  | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| 1 | Gwóźdź ramienny tytanowy, sterylny, kaniulowany, 150 krótki o średnicy 8,9mm oraz długi 180 – 320 mm z przeskokiem co 20 mm o średnicy 7,8,9mm. Anatomiczne odgięcie gwoździa 4˚ . Wprowadzany antegrade i retrograde | szt | 50 |
| 2 | śruba blokująca 3mm lub 4mm lub 5mm długość od 20 do 60 mm, zmiana co 5 mm, Tytan. Sterylna  | szt | 50 |
| 3 | Zaślepka M6. Tytan. Sterylna | szt | 50 |
| 4 | Śruba kompresyjna M6. Tytan. Sterylna | szt | 50 |

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 7**

1. **Czy Zamawiający celem zachowania uczciwej konkurencji dopuści możliwość oferowania w Pakiecie nr 7 gwoździ śródszpikowych o poniższej propozycji w zakresie opisu parametrów zamiast podanego w SIWZ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Gwoździe trzonowe do uda tytan, odkolanowe i odkrętarzowe** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| 1 | Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, lewy i prawy, tytanowy, sterylny. Szerokość 9,10,11,12,13,14,15 mm. Długość od 160 mm do 480 mm (zmiana co 20 mm). Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi kaniulowanymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5.  | szt | 50 |
| 2 | Śruba blokująca 4,5 mm. Długość od 25 do 100 mm zmiana co 5 mm lub śruba blokująca trzonowa 4,5mm dl. 25-90mm zmiana co 5mm. Tytan.sterylna | szt | 50 |
| 3 | Zestaw blokujący 6,5mm w zakresie 50-105mm lub wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany 6,5mm dł. 60-120mm. Tytan, sterylna. | szt | 50 |
| 4 | Zaślepka M10 długość: 0, 5,10,15 mm. Tytan. Sterylna  | szt | 50 |
| 5 | Śruba kompresyjna M10 .tytan. sterylna | szt | 50 |

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 8**

1. **Czy Zamawiający celem zachowania uczciwej konkurencji dopuści możliwość oferowania w Pakiecie nr 8 gwoździ śródszpikowych o poniższej propozycji w zakresie opisu parametrów zamiast podanego w SIWZ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **gwóźdź rekonstrukcyjny udowy tytan** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| 1 | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego.Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej- antegrade).Długość L=340÷480mm (ze skokiem co 20mm) , średnica 10,11,12,13,14mm. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi kaniulowanymi o średnicy 7,5mm. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy ø5,0 lub 5,5mm. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø5,0 lub 5,5mm  | szt | 50 |
| 2 | śruba samowiercąca kaniulowana o średnicy 7,5mm, sterylna, dł. śruby 50-120 mm | szt | 50 |
| 3 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm lub 5,5mm, dł. 25-90 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 50 |
| 4 | Śruba kompresyjna lub zaślepiająca M10, tytanowa, sterylna  | szt | 50 |

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 9**

1. **Czy Zamawiający celem zachowania uczciwej konkurencji dopuści możliwość oferowania w Pakiecie nr 9 gwoździ śródszpikowych o poniższej propozycji w zakresie opisu parametrów zamiast podanego w SIWZ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **gwoździe do piszczeli tytan** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy. Piszczel- antegrade. Gwóźdź piszczelowy 8-12mm o dł.240-420mm z przeskokiem co 15mm. Możliwość bardzo niskiego blokowania- środek dystalnego otworu ryglującego gwoździa powinien być umiejscowiony max 6 mm od końca gwoździa piszczelowego. Możliwość zastosowania celownika dystalnego do wszystkich rodzajów gwoździ. Gwoździe kaniulowane sterylne. Tytanowe.Komplet to gwóźdź, trzy śruby blokujące, śruba zaślepiająca  | szt | 1 |
| 3 | Śruba blokująca, 4 lub 4,5 lub 5mm w zależności od średnicy gwoździa | szt | 1 |
| 6 | Śruba kompresyjna | szt | 1 |
| 7 | zaślepka do gwoździa | szt | 1 |

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Z uwagi na niewielkie ilości implantów do zakupu (1 szt.) czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na zabieg?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pakiet nr 10**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych udowych tytanowych zamiast stalowych?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pakiet nr 11**

1. **Czy Zamawiający celem zachowania uczciwej konkurencji dopuści możliwość oferowania w Pakiecie nr 11 gwoździ śródszpikowych o poniższej propozycji w zakresie opisu parametrów zamiast podanego w SIWZ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **gwoździe do piszczeli TYTANOWE** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy. Piszczel- antegrade. Gwóźdź piszczelowy 8-12mm o dł.255-405mm z przeskokiem co 15mm. Możliwość bardzo niskiego blokowania- środek dystalnego otworu ryglującego gwoździa powinien być umiejscowiony max 6 mm od końca gwoździa piszczelowego. Możliwość zastosowania celownika dystalnego do wszystkich rodzajów gwoździ. Gwoździe kaniulowane sterylne. Tytanowe.Komplet to gwóźdź, trzy śruby blokujące, śruba zaślepiająca  | szt | 50 |
| 2 | Śruba blokująca, 4 lub 4,5 lub 5mm w zależności od średnicy gwoździa | szt | 50 |
| 3 | Śruba kompresyjna | szt | 50 |
| 4 | zaślepka do gwoździa | szt | 50 |

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zapytania do w/w postępowania, dot. umowy:**

1. **Czy Zamawiający doda w treści umowy postanowienie, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia – dot. produktów oddanych w depozyt( dotyczy pakietów przy których w formularzu cenowym jest wyszczególniony wymóg banku implantów)?**

Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie w którym momencie ma być wystawiona faktura na dostarczony i zaimplantowany towar.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Czy Zamawiający doda w treści umowy postanowienie, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania – dot. produktów oddanych w depozyt ( dotyczy pakietów przy których w formularzu cenowym jest wyszczególniony wymóg banku implantów)?**

Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §3 ust. 4: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.**

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15-01-2004 roku ( w sprawie o sygnaturze: V Ca 2306/03)- w którym Sąd stwierdził, że: „zapis (…) projektu umowy, z którego wynika, że dostawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i większej ilości towaru niż określona w załączniku (…) do umowy wymaga modyfikacji” oraz, że dostawca: „Musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości dostawę określonej ilości towaru” a projekt umowy „winien być zmodyfikowany w taki sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać zamówioną ilość towaru”.

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. **Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania daty ważności opakowaniu o ile przepisy nie nakazują umieszczania takich informacji (§4 ust.1) w przypadku asortymentu niesterylnego?**

Przepisy określają kiedy i gdzie ma być umieszczona data ważności. W przypadku niektórych wyrobów medycznych tj. wyroby niesterylne przepisy nie nakazują określania daty ważności, a co za tym idzie nie ma potrzeby dodatkowego umieszczania takich informacji na opakowaniach.

**Zamawiający wymaga asortymentu sterylnego we wszystkich pakietach.**

1. **Czy Zamawiający zmieni termin określony w §4 ust. 3 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?**

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych w §7:**
	1. **Ust. 4 z 1% na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru,**
	2. **Ust. 4 z 1% na 0,2% wartości reklamowanego towaru?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie numer 2-Gwoździe Gamma 3 do złamań okołokrętarzowych dopuści możliwość zaoferowania:

Gwóźdź tytanowy/stalowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkretarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kacie ugiecia 6º

ML (w przypadku gwoździ długich promień ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej.

Śruba doszyjkowasr. 11mm wraz ze śruba antyrotacyjna 6,5mm; w długości: od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm (śruba antyrotacyjna do 105mm). Zaślepka o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. Śruba dystalna 4,9 mm, 5mm w długosci: od 26 mm do 100 mm z przeskokiem co 2 mm, z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Instrumentarium wyposażone przezierna dla promieni RTG raczke do wprowadzania gwoździa i blokowania w części bliższej oraz w celownik przezierny dla

promieni RTG do blokowania w dalszej części gwoździa z precyzyjnym systemem korekcji odkształcenia gwoździa po jego wprowadzeniu. Rozmiary: długości: (gwoździe krótkie) 200mm, 240mm, (gwoździe długie) 340mm, 380mm, 420mm. Katach CCD: 125º, 130º, 135º.

Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + śruba antyrotacyjna + zaślepka + śruba blokująca.

Lub

TFN - gwóźdź przezkretarzowy rekonstrukcyjny Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkretarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kacie ugięcia 6º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugiecia 1500 mm), mo\_liwosc blokowania statycznego

lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej ø11mm z gwintem owalnym, lub śruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym (spiralno-no\_owym) ø11mm, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości:

od 70 mm do 100 mm z przeskokiem co 5 mm, sterylna. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź wykonany jest z tytanu, dostępny w długościach:

- 170mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kat 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i

lewej kończyny,

- 235mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kat 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i

lewej kończyny,

- 300 - 460mm, średnica ø10, ø11, ø12 i ø14 mm, w wersji prawy i lewy;

- zaślepka daje możliwość przedłużenia gwoździa do 15mm.

w komplecie: gwóźdź, śruba doszyjkowa (gwintowana), śruba blokująca, zaślepka

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie numer . 8-Gwoździe Rekonstrukcyjne tytan dopuści możliwość zaoferowania:

Gwóźdź udowy boczny, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza

większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120° antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania

proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod katem 130o z antewersja 10o, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych o średnicy 6.5mm i długościach

od 60mm do 130mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 20mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa od 9mm do 16mm, w długościach od 300mm do 480mm.

(w standardzie: gwóźdź, trzy śruby plus zaślepka).

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 7, 8, 9 w celu zwiększenia konkurencyjności i obniżenia ceny produktu ?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa gamma o grubości 16 mm zamiast 15,5 mm ?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego śrubą 11 mm zamiast 10, 5 mm ?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej do części dystasalnej o długości 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm ?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania : płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Długość płyty : 81, 107, 133, 159, 185 i 211 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr. 3,5 mm oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm, stal ?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej śr. 3,5 mm, stal ?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania wkręta blokowanego zaślepiającego 3,5 mm ?

**Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Pakiet nr 12 pozycja ostatnia – jaką ilość należy ująć w ofercie ?

**W ofercie należy ująć 10 szt.**

1. Pakiet 13 – Czy nie doszło do pomyłki poprzez niezamieszczenie elementu endoprotezy jakim jest panewka oraz wkład ceramiczny ? Jeśli tak to czy panewka ma być w ilości zgodnej z ilością trzpieni tj. 110 szt., a wkład ceramiczny w ilości zgodnej z ilością główek ceramicznych, tj. 35 szt. ? Jakiego typu ma być ta panewka – hemisferyczna wkręcana z gwintem na całej wysokości w rozmiarach 44-68, press – fit tytanowa bezotworowa w rozmiarach 44 -68, czy też oba typy do każdego rodzaju wkładek ?

**Panewka ma być w ilości zgodnej z ilością trzpieni tj. 110 szt., a wkład ceramiczny w ilości zgodnej z ilością główek ceramicznych, tj. 35 szt. Ma być ta panewka – hemisferyczna wkręcana z gwintem na całej wysokości w rozmiarach 44-68.**

1. Pakiet 14 – Czy nie doszło do pomyłki poprzez zamieszczenie w poz. 6 zbędnego elementu do w/w endoprotezy jakim są śruby ryglowane ? Jeśli tak to czy należy wykreślić pozycje nr 6 ? Czy też może chodziło Zamawiającemu o inny wyrób do złamań szyjki kości udowej – połowiczne protezy Austin – Moore ?

**Zamawiającemu chodziło o połowiczne protezy Austin – Moore.**