## Sheet1
Pakiet nr. 2
Lp | Gwoździe gamma 3 do złamań okołokrętarzowych | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT w (%) | Wartość VAT | Wartość brutto*
1 | gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, blokowany w rozmiarze 180 oraz od 280 do 460mm o kątach 120,125,130 stopni. Gwóźdź o grubości 15,5 mm. Gwóźdź blokowany śrubą 10,5 mm do szyjki o dług.od 70 do 120 z przeskokiem co 5 mm.Jedną śrubę blokującą do częsci dystalnej o dług. 25-80mm z przeskokiem co 2,5 mm. System wykonany z tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, sruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna) tytan | szt. | 50
2 | Śruba główna | szt. | 50
3 | śruba dystalna | szt. | 50
4 | zaślepka | szt. | 50
5 | śruba kompresyjna | szt. | 50
RAZEM
Oferta obejmuje wstawienie instrumentarium wraz z bankiem implantów na komis szpitala. Zużyte implanty będą uzupełniane w ciągu dwóch dób roboczych od przesłania protokołu zużycia
Pakiet nr. 3
Instrumentarium do poniższych systemów, wraz z kompletem implantów niezbędnych do zabiegu dostępne na zamówienie telefoniczne/mailowe/faxem każdorazowo przed zabiegiem.
| płyta dalsze udo | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT w (%) | Wartość VAT | Wartość brutto*
1 | płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 130,166,202,238,274,310,343 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5mm i śruby gąbczaste 6,5 mm Otwory gwintowane oraz otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 5,0 mm Stal. | szt | 1
2 | śruba blokująca 5,0 m, stal. | szt | 5
3 | śruba korowa 4,5 mm. Stal | szt | 1
4 | Zaślepka blokowana gwintowana do otworu płytki, grubość 5 mm.stal. | szt | 1
RAZEM
Pakiet nr. 4
| płyty bliższa piszczel | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT w (%) | Wartość VAT | Wartość brutto*
1 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej boczna. płyta prawa/lewa. Długości płyty: 95,121, 147,173,199,225,291 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm.Otwory gwintowane i otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 4,0 mm Stal. | szt | 50
2 | śruba blokująca 4,0 m, stal. | szt | 50
3 | śruba korowa/gąbczasta, 3,5mm/4mm, stal. | szt | 50
5 | Zaślepka blokowana gwintowana do otworu płytki, grubość 4 mm.stal. | szt | 50
RAZEM
Pakiet nr. 5
| Płyta dalsza piszczel przednioboczna i przyśrodkowa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT w (%) | Wartość VAT | Wartość brutto*
1 | płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Płyty przyśrodkowa i przednioboczna na dalszą piszczel do złamań typu pilon. Długość płyty 94,97,120,123,146,149,172,175,198,201,224,227,250,253 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm oraz śruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane i otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 4,0 mm Stal. | szt | 1
2 | śruba blokująca 4,0 m, stal. | szt | 5
3 | śruba korowa/gąbczasta, 3,5mm/4mm, stal. | szt | 1
5 | Zaślepka blokowana gwintowana do otworu płytki, grubość 4 mm.stal. | szt | 1
RAZEM
Pakiet nr. 6
| Gwóźdź trzonowy śródszpikowy ramienny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT w (%) | Wartość VAT | Wartość brutto*
1 | Gwóźdź ramienny tytanowy, sterylny, kaniulowany, od 140 – 320 mm z przeskokiem co 10 mm. Gwóźdź zagięty w części dystalnej 4 stopnie, w części bliższej 6 stopni. Gwóźdź o średnicach 7,8,9 mm. Wprowadzany antegrade i retrograde | szt | 50
2 | śruba 4mm długość od 20 do 40 mm, zmiana co 2 mm, od 40 – 60 mm zmiana co 5 mm. Tytan. Sterylna | szt | 50
3 | Zaślepka: grubość 6 mm, długość 0 mm, grubość 8 mm, długość 5,10,15,20,25 mm. Tytan. Sterylna | szt | 50
4 | Śruba kompresyjna: grubość 6 mm. Tytan. Sterylna | szt | 50
Razem
pakiet nr 7
| Gwoździe trzonowe do uda tytan, odkolanowe i odkrętarzowe | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT w (%) | Wartość VAT | Wartość brutto*
1 | gwóźdź śródszpikowy udowy, caniulowany, tytanowy, sterylny. Szerokość 9,10,11,12,13,14,15 mm. Długość od 140 mm do 480 mm (zmiana co 20 mm). Gwóźdź antegrade, retrograte. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwożdzia. Możliwość użycia śrub kondylarnych 5 mm. Gwóźdź wprowadzany odkolanowo i odkrętarzowo, A/R | szt | 50 |  |  |  |  | 0
2 | Śruba pełny gwint 5 mm. Długość od 25 do 60 mm zmiana co 2,5 mm. Od 60 - 120 mm zmiana co 5 mm. Tytan.sterylna | szt | 50 |  |  |  |  | 0
3 | Śruba kondylarna 5 mm. Długość od 40 - 120 mm. Tytan,sterylna. | szt | 50 |  |  |  |  | 0
4 | Nakrętka na śrubę kondylarną 5 mm. | szt | 50 |  |  |  |  | 0
5 | Zaślepka.Grubość 8 mm Długość: 0 mm. Grubość 11,5 mm długość: 5,10,15,20,25,30,35 mm.Tytan. Sterylna | szt | 50 |  |  |  |  | 0
6 | Śruba kompresyjna. Grubość 8 mm długość 0,5,10,15 mm.tytan.sterylna | szt | 50 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | RAZEM | 0
Pakiet nr. 8
| gwóźdź rekonstrukcyjny udowy tytan | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT w (%) | Wartość VAT | Wartość brutto*
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego | szt | 50
2 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | szt | 50
3 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 50
4 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm | szt | 50
RAZEM
Pakiet nr. 9
| gwoździe do piszczeli tytan | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT w (%) | Wartość VAT | Wartość brutto*
1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy. Piszczel- antegrade. Gwóźdź piszczelowy 8-12mm o dł.240-420mm z przeskokiem co 15mm. Możliwość bardzo niskiego blokowania- środek dystalnego otworu ryglującego gwoździa powinien być umiejscowiony max 6 mm od końca gwoździa piszczelowego. Możliwość zastosowania celownika dystalnego do wszystkich rodzajów gwoździ. Gwoździe kaniulowane sterylne. Stalowe. Komplet to gwóźdź, trzy śruby blokujące, śruba zaślepiająca | szt | 1
3 | Śruba blokująca, 5mm | szt | 1
6 | Śruba kompresyjna | szt | 1
7 | zaślepka do gwoździa | szt | 1
Razem
Pakiet nr. 10
| gwoździe do uda STALOWE | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT w (%) | Wartość VAT | Wartość brutto*
1 | Gwóźdź śródszpikowy udowy. Udo-antegrade/rotregrade. Gwóźdź udowy 10-14 mm o dł. 280-460mm. Z przeskokiem co 20mm. Możliwość bardzo niskiego blokowania- środek dystalnego otworu ryglującego gwoździa powinien być umiejscowiony max.10mm od końca gwoździa udowego. Możliwość zastosowania w części dalszej k. udowej obustronnych rygli kołnierzowych (śruby kondylarne). Możliwość zastosowania celownika dystalnego do wszystkich rodzajów gwoździ. Gwoździe kaniulowane sterylne. Stalowe. Komplet to gwóźdź, trzy rygle, śruba zaślepiająca | szt | 50
3 | Śruba blokująca | szt | 50
6 | Śruba kompresyjna | szt | 50
7 | zaślepka do gwoździa | szt | 50
Pakiet nr. 11
| gwoździe do piszczeli STALOWE | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT w (%) | Wartość VAT | Wartość brutto*
1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy. Piszczel- antegrade. Gwóźdź piszczelowy 8-12mm o dł.255-405mm z przeskokiem co 15mm. Możliwość bardzo niskiego blokowania- środek dystalnego otworu ryglującego gwoździa powinien być umiejscowiony max 6 mm od końca gwoździa piszczelowego. Możliwość zastosowania celownika dystalnego do wszystkich rodzajów gwoździ. Gwoździe kaniulowane sterylne. Stalowe. Komplet to gwóźdź, trzy śruby blokujące, śruba zaślepiająca | szt | 50
3 | Śruba blokująca, 5mm | szt | 50
4 | Śruba kompresyjna | szt | 50
5 | zaślepka do gwoździa | szt | 50
6 | Śruba kondylarna stalowa | szt | 50
7 | Nakrętka do śruby kondylarnej | szt | 50
Razem