## Endoprotezy biodo i kolano
ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO TOTALNE Pakiet 13
l.p. | opis | j.miary | ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanowego w min. 10 rozmiarach z off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia, bezkołnierzowy z obustronnymi łukami i płetwą derotacyjną , na 1/3 długości pokryty plazmą tytanową, kąt szyjkowo trzonowy 135 stopni oraz 128 stopni, eurostożek 12/14. | szt | 20
2 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanowego w min. 10 rozmiarach z off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia, bezkołnierzowy z obustronnymi łukami i płetwą derotacyjną , na 1/3 długości pokryty plazmą tytanową, kąt szyjkowo trzonowy 135 stopni oraz 128 stopni, eurostożek 12/14. | szt | 90
3 | Trzpień cementowy ze stopu chromowo-kobaltowego, w min. 5 rozmiarach z lateralizacją (off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia), bezkołniezowy, wygięty ze skrzydełkami derotacyjnymi, kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni oraz 128 stopni, eurostożek 12/14. | szt | 5
4 | Główka ceramiczna w 4 rozmiarach (S, M, L,XL) Ø 32 mm | szt | 35
5 | wkład politylenowy symetryczny, asymetryczny kompatybilny z panewkami press-fit i wkręcanymi do głów 28 i 32 mm | szt. | 75
6 | Główka metalowa Ø 28 mm w min. 5 długościach szyjki (S, M, L, XL, XXL) | szt | 80
7 | panewka polietylenowa cemntowana z 2 metalowymi pierścieniami do orientacji przestrzennej RTG w rozmiarze 42-64 mm zamiennie panewka głboka politylenowa cementowa z 2 metalowymi pierścieniami do orientacji przestrzennej RTG | szt | 5
8 | Nakładany centralizer krzyżakowy w rozmiarach zgodny z rozmiarem trzpienia. | szt | 5
9 | Korek kaniulowany wchłanialny, z mieszaniny żelatynowo-glicerynowo-wodnej w min. 5 rozmiarach zgodny z rozmiarem trzpienia | szt | 5
10 | Zestaw pulse-lavage ssąco-płuczący, bateryjny 1-razowego użytku. | szt. | 5
11 | cement kostny zamkniety próżniowo w strzykace-aplikatorze - opakowanie 40-60g | szt | 5
12 | Jednorazowa sterylna miseczka ze szpatułką do mieszania cementu | szt | 10
13 | cement kostny - opakowanie 40g | szt | 5
14 | Hybrydowy substytut kości w postaci mieszanki β TCP i PMMA osiągający maksymalną wytrzymałość mechaniczną tuż po aplikacji 10ml | szt. | 2
15 | mieszalnik do w/w hybrydowego mieszalnika | szt. | 2
16 | aplikator do w/w substytutu | szt. | 2
17 | trzpień bezcementowy rewizyjny ze stopu tytanowego w min. 10 rozmiarach bezkołnierzowy z obustronnymi łukami i płetwą derotacyjną , w części bliższej pokryty plazmą tytanową, kąt szyjkowo trzonowy 135 stopni oraz 12 | szt. | 2
18 | śruby blokujące w rozmiarach (2 szt do każdego trzpienia) | szt. | 4
RAZEM
Wykonawca przekaże instrumentarium i implanty jako podmagazyn w ilości zgodnej z krzywą zużycia
Pakiet 14
ENDOPROTEZY i IMPLANTY STAWU BIODROWEGO DO ZŁAMAŃ SZYJKI KOŚCI UDOWEJ
l.p. | opis | j.miary | ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Trzpień bezkołnierzowy cementowy ze stopu chromowo-kobaltowego, w min. 5 rozmiarach z szeroką powierzchnią i pobocznymi łukami derotacyjnymi, eurostożek 12/14. | szt | 20
2 | Główka metalowa Ø 28 mm w min. 5 długościach szyjki (S, M, L, XL, XXL) | szt | 20
3 | Głowa bipolarna w rozmiarach od 43 do 55 mm, skok co 1 mm, średnica wewnętrzna 28 mm (kompatybilna z głowami 28 mm) | szt. | 20
4 | Nakładany centralizer krzyżakowy w rozmiarach zgodny z rozmiarem trzpienia. | szt | 20
5 | Korek kaniulowany wchłanialny, z mieszaniny żelatynowo-glicerynowo-wodnej w min. 5 rozmiarach zgodny z rozmiarem trzpienia | szt | 20
6 | Śruby ryglujące dystalne | szt. | 20
7 | Zestaw pulse-lavage ssąco-płuczący, bateryjny 1-razowego użytku. | szt. | 20
8 | cement kostny zamkniety próżniowo w strzykace-aplikatorze - opakowanie 40-60g | szt | 22
RAZEM
Wykonawca przekaże instrumentarium i implanty jako podmagazyn w ilości zgodnej z krzywą zużycia
Pakiet 15
ENDOPROTEZY KOLANOWEGO W WERSJI BEZCEMENTOWEJ I CEMENTOWANEJ
l.p. | opis | j.miary | ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Część udowa cementowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana ze stopu kobaltowo chromomowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) wąskich rozmiarów elementu udowego w min. 6 rozmiarach dla każdej ze stron | szt. | 45
2 | Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron dla osób uczulonych, z wielowarstwową powłoką z ZrN oraz zamiennie część udowa bezcementowa, pokryta plazmą tytanową anatomiczna (lewa i prawa) wykonana ze stopu kobaltowo chromomowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | szt. | 10
3 | Część piszczelowa uniwersalna, wykonana ze stopu kobaltowo chromowego modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. | szt. | 45
4 | Część piszczelowa uniwersalna, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w dziewięciu rozmiarach dla osób uczulonych , z wielowarstwową powłoką z ZrNoraz zamiennie część piszczelowa uniwersalna bezcementowa, pokryta plazmą tytanową , wykonana ze stopu kobaltowo chromowego modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach | szt. | 10
5 | Wkładka polietylenowa realizująca trójstopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach: 10mm, 12mm, 14mm oraz 16mm, przynajmniej w pięciu rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Dostępne wkładki pogłębione (DD), pogłębione o podwyższonej zwartości (UC), wkładki tylnostabilizowane (PS) oraz rotacyjne (RP). | szt. | 55
5 | Zatyczka do części piszczelowej | szt. | 55
6 | Element przedłużający piszczel | szt. | 4
7 | Podkładka pod komponent piszczelowy o grubościach 4mm i 8mm | szt. | 8
8 | Brzeszczot kolanowy do piły oscylacyjnej | szt. | 55
9 | Zestaw pulse-lavage ssąco-płuczący, bateryjny 1-razowego użytku. | szt. | 55
10 | Całkowicie hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, zawierający fabrycznie umieszczony wewnątrz cement z antybiotykiem o wadze 60g. System nie wymagający stosowania pompy próżniowej. | szt. | 55
11 | Spacer stwu kolanowego w min 3 rozmiarach, z gentamycyną | szt. | 1
12 | Spacer stwu kolanowego w min 3 rozmiarach, z gentamycyną i vancomycyną | szt. | 1
RAZEM
Wykonawca przekażeinstrumentarium i implanty jako podmagazyn w ilości zgodnej z krzywą zużycia