Augustów, dn. 15 lipca 2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie gazów medycznych znak : 15/ZP/2015

 Zamawiający modyfikuję odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 07 lipca 2015 r. w następujący sposób :

**Zamawiający wymaga, aby waga butli pełnej 5 l nie przekraczała 10 kg, a waga butli pełnej 11 l nie przekraczała 20 kg.**