Augustów, dn. 07 lipca 2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie gazów medycznych znak : 15/ZP/2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na pytania oferentów wyjaśnia co następuje :

**Dotyczy zadania nr 2 – Gazy medyczne.**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający zamierza stosować mieszaninę gazów tlen/podtlenek azotu 50/50 w położnictwie?

**Tak – Zamawiający zamierza stosować taką mieszaninę gazów.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby podawanie zaoferowanego gazu nie wiązało się z koniecznym wymogiem monitorowania w sposób ciągły ciśnienia cząstkowego tlenu z powodu ryzyka desaturacji?

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wymaga aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, ustniki, zawory wydechowe pochodziły od jednego producenta?

**Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył wraz z ofertą oświadczenia określające producenta, nazwę własną , numer katalogowy zaworu dozującego oraz pozostałych części składowych systemu typu maski, filtry, ustniki, zawory wydechowe oraz do dołączył do oferty **szczegółową** instrukcję obsługi zaworu dozującego producenta w języku polskim?

**Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wymaga aby butle do mieszaniny gazów posiadały zawór zintegrowany z uchwytem dostosowanym do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny oraz aby ciężar tej butli nie przekraczał 16 kg (butla pełna z zaworem), co doprecyzowują odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający mając na uwadze zapewnienie „mobilności” pacjentce podczas porodu związanej z koniecznością przemieszczania się jej w obrębie sali porodowej wymaga aby stanowiący istotny element przedmiotu zamówienia - zawór dozujący był zaoferowany w opcjach z przewodem o długościach: 3m, 5m lub 6 m? Co zapewni nie tylko mobilność pacjentce, ale stanowić też będzie ułatwienie pracy personelowi medycznemu?

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający, mając na uwadze czynnik ekonomiczny jakim są nie ujęte w kalkulacji ceny przedmiotu niniejszego zamówienia, koszty związane z koniecznością serwisowania zaworu dozującego poza siedzibą Zamawiającego, dotyczące jego okresowego przeglądu i/lub serwisu, wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zaoferowali zawór dozujący, przy używaniu którego nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z Zamawiającym zgodnie z instrukcją obsługi producenta?

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów podczas aplikowania im mieszaniny gazów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania tej mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego? Co wyeliminuje potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych zaworu dozującego.

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia nie dopuszczając jednocześnie urządzeń,   
w których użyty zawór dozujący nie eliminuje konieczności jego dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu? Wyeliminuje to niebezpieczeństwo epidemiologiczne w odniesieniu do pacjentów, którzy poddawani są terapii oraz znacząco obniży koszty obsługi urządzenia, które są nieujęte w cenie przedmiotu zamówienia?

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający mając na uwadze zabezpieczenie się przed ponoszeniem dodatkowych   
i nieuzasadnionych kosztów (nie ujętych w cenie za przedmiot niniejszego zamówienia), a związanych   
z koniecznością dokonywania procesu dezynfekcji urządzenia do podawania mieszaniny gazowej pacjentowi, wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz związanych z tym kosztów naprawy?

**Zamawiający wymaga.**

Pytanie 12

W związku z tym, że ftalany są związkiem chemicznym uznanym potencjalnie za szkodliwe z punktu widzenia kobiety ciężarnej oraz płodu, czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w postępowaniu przetargowym wyroby były wolne od ftalanów? Na potwierdzenie czego wymaga dostarczenia oświadczenia producenta i szczegółowej instrukcji obsługi producenta.

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu dozującego informującego o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera ftalanów.

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający mając na uwadze dyspozycję z art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP oraz konsekwencje wynikające z przesłanki wskazanej w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP tj. prowadzenie przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz mając na względzie porównywalność i właściwą ocenę ofert co do zgodności ich treści z treścią SIWZ, wymaga aby wykonawcy w składanej przez siebie,   
w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, ofercie byli zobowiązani, pod rygorem odrzucenia oferty, do wskazania w jej treści cech identyfikujących oferowany wyrób tj. zawór dozujący, poprzez wskazanie jego producenta, nazwy własnej wyrobu, numeru katalogowego oraz do dołączenia do oferty instrukcji obsługi w języku polskim wydanej przez producenta do konkretnego, zaoferowanego z nazwy własnej i numeru katalogowego wyrobu/produktu a nie tylko deklaracji, że przedmiotem dostawy będzie jakiś bliżej nie określony wyrób w stosunku do którego weryfikacja spełnienia posiadania lub nie, parametrów wymaganych w SIWZ odbywała się będzie dopiero wraz z pierwszą dostawą.

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 15**

Czy w związku z pojawiającymi się na rynku polskim przeróbkami butli do gazów medycznych polegającymi na wyposażaniu butli np. w kółka, mogącymi wpłynąć na bezpieczeństwo zarówno personelu szpitala jak i pacjentów, zamawiający wymaga aby wykonawcy oferujący butle wyposażone w kółka, w składanej przez siebie ofercie byli zobowiązani, pod rygorem odrzucenia oferty do dołączenia rysunków technicznych butli zarejestrowanych w **Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych** jako opakowania bezpośredniego do oferowanego produktu leczniczego?

**Zamawiający wymaga.**