Augustów, dn. 15 lipca 2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie gazów medycznych znak : 15/ZP/2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na pytania oferentów wyjaśnia co następuje :

**Pytanie nr 1**

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość dopuszczenia dostawy gazu medycznego sprężonego: podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% w butlach o pojemności

**11 litrów (3,23 m3) oraz 5 litrów (1,47 m3)**

Zwracam się z prośbą o modyfikację opisu przedmiotu Zamówienia i **umożliwienie złożenia oferty na produkt równoważny.**

Pod pojęciem równoważności należy rozumieć gaz do znieczuleń o właściwościach nie gorszych niż gaz w butlach o pojemności 10 litrów 2,8 m3- lecz z zachowaniem parametru czasu podawania, który nie powinien być dłuższy niż 1 godz. z nadzorem lekarskim i bez potrzeby kontrolowania morfologii krwi.

Ponadto informuję, że cały zestaw zaworu oddechowego wraz z ustnikiem lub maską oraz filtrem antybakteryjnym do podawania mieszaniny tlenu i podtlenku azotu 50%/50% (KALINOX™) jest tak skonstruowany, że uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego.

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o **konwersję jednostek miary ze sztuk na m3**

**Zapotrzebowanie Zamawiającego – 24 butle x 2,8 m3 = 67,20 m3**

**- w załączeniu propozycja modyfikacji Formularza cenowego w zakresie dostawy mieszanki terapeutycznej**

**Zamawiający dopuszcza modyfikację formularza cenowego.**

**Pytanie nr 3**

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie możliwości dostawy masek do aplikowania produktu leczniczego (mieszanki tlen i podtlenek azotu 50%/50%)

***Jak wynika z kart Charakterystyki Produktu Leczniczego zatwierdzonych na rzecz przez obu Wykonawców, zarówno produkt leczniczy oferowany przez ALP o nazwie handlowej Kalinox jak i Linde Gaz Polska Sp. z o.o. o nazwie handlowej Entonox powinien być podawany przez maskę, a nie ustnik. Stosowanie maski pozwala uzyskać lepszy efekt przeciwbólowy.***

***Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.) wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego jest równoznaczne z zatwierdzeniem Charakterystyki Produktu Leczniczego, ulotki oraz opakowań produktu leczniczego, w tym jego oznakowania, wymagań jakościowych i metod badań jakościowych produktu leczniczego oraz wymogów jakościowych dotyczących ich opakowań.***

***Powyższe oznacza, że do obrotu w obu przypadkach został dopuszczony produkt, który dla jego podania wymaga zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego zastosowania maski. Oferowany przez Wykonawców produkt winien być aplikowany za pomocą maski.***

***Mając na uwadze bezpieczeństwo i skuteczność terapii należy zwrócić uwagę, że zależy ono nie tylko od właściwie dobranego leku ale, w dużej mierze od zaworu dozującego determinującegowłaściwości fizyko-chemiczne podawanego wziewnie produktu jak i poprawnego stosowania urządzenia przez pacjenta.***

***Charakterystyka Produktu Leczniczego dopuszcza aplikowanie leku wyłącznie za pomocą masek*.**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Mając na uwadze jakość mikrobiologiczną produktów leczniczych w świetle wymagań Farmakopei Polskiej, czy Zamawiający wymaga dostawy filtrów antybakteryjnych o skuteczności filtracji bakteryjnej (BFE) oraz filtracji wirusowej (VFE) filtrów, odpowiednio:

− BFE – 99,999%,

− VFE – 99,999%.

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

Czy zamawiający wymaga podawania produktu leczniczego (mieszanki tlen i podtlenek azotu 50%/50%) z użyciem maski, w celu uzyskania lepszego efektu przeciwbólowego?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6**

Czy zamawiający wymaga, aby dostawca zaoferował ustniki z filtrem, będące wyrobem medycznym, które będą używane przez pacjentów, czy zawór wylotowy?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

Czy zamawiający wymaga, aby wykonawca dołączył do oferty instrukcję obsługi zaworu dozującego (zaworu na żądanie)?

**Zamawiający wymaga.**

**Zasada uczciwej konkurencji, obok zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady obiektywizmu, stanowią fundamentalne zasady prawa zamówień publicznych. Obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji określa art. 7 ust. 1 p.z.p., rozwinięty w dalszych przepisach, w szczególności w art. 22 ust. 2 p.z.p. zakazującym określania warunków udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w art. 29 ust. 2 p.z.p. zakazującym opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w art. 89 i 90 dotyczących treści oferty.**

**Zasada uczciwej konkurencji ma szczególne znaczenie przy ustalaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiotu i warunków zamówienia. Powinny być one sprecyzowane przez zamawiającego w taki sposób, który nie eliminuje z góry pewnego kręgu podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne, tzn. powinny być obiektywne, niedyskryminacyjne, nie ograniczające konkurencji..**

**Artykuł 17 p.z.p. „nakazuje w poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty zachowanie warunków uczciwej konkurencji poprzez określenie przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych. Przestrzeganie tych zasad ma chronić zarazem interes Zamawiającego, jak i optymalne wykorzystanie środków publicznych. Jednocześnie przepis art. 17 ust. 2 zakazuje takiego określenia przedmiotu zamówienia, który, utrudniając uczciwą konkurencję, wiedzie do niekorzystnych z punktu widzenia celów zamówienia publicznego rozstrzygnięć" (wyrok Zespołu Arbitrów UZP z dnia 4 kwietnia 2003 r., UZP/ZO/0-348/03, ZPO 2003, nr 2, poz. 10).**

**Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.**

**Charakter klauzuli generalnej tego przepisu daje podstawę do kwalifikowania jako czynów nieuczciwej konkurencji także innych zachowań niż wyliczone w ustawowej definicji, jeżeli odpowiadają one określonym w ogólny sposób kryteriom**

**Pojęciem uczciwej konkurencji posługują się również inne przepisy, m.in. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).**