Augustów, dn. 09 marca 2015 r.

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie sprzętu medycznego jednorazowego użytku znak sprawy 7/ZP/2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje :

Pytanie 1

Pakiet 1, poz. 1a -6

Czy Zamawiający dopuszcza igły do iniekcji jednorazowego użytku jednego producenta, pakowane po 100 sztuk, na opakowaniu jednostkowym informacja 
o nr LOT, rozmiarze igły w mm, rozmiarze w Gauge; nazwa producenta i nazwa handlowa produktu. Ponadto opakowanie posiada piktogramy informujące o braku lateksu,  braku PVC, jednorazowym użyciu.

Zamawiający dopuszcza takie igły.

Pytanie 2

Pakiet 1, poz. 3

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej jednorazowego użytku 
o wymiarach 0,8 x 50 lub 0,7 x 40.

Zamawiający nie dopuszcza takiej igły.

Pytanie 3

Pakiet 1, poz. 4

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej jednorazowego użytku 
o wymiarach 0,9 x 40.

Zamawiający nie dopuszcza takiej igły.

Pytanie 4

Pakiet 1, poz. 5, 6, 11, 12, 13, 16, 19, 24, 26, 27

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji i z pozostałych utworzenie odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli nam zaoferować atrakcyjną ofertę cenową.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Pakiet 1, poz. 7

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej do pobierania leków z fiolek lub ampułek, ścięta pod kątem 45 stopni, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, sterylizowana EO, rozmiar 18 G x 40mm.

Zamawiający dopuszcza taką igłę.

Pytanie 6

Pakiet 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę trzy częściową TBC, jednorazowego użytku, 1ml, z wbudowaną igłą 0,45 x 13 mm, z czytelną i trwałą czarną skalą pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym.

Zamawiający dopuszcza taką strzykawkę.

Pytanie 7

Pakiet 1, poz. 10

Proszę o dopuszczenie przez Zamawiającego strzykawki trzy częściowej do podawania płynów i leków ; strzykawka posiada czytelną skalę na cylindrze 
i podwójne zabezpieczenie chroniące przed wypadnięciem tłoka, pojemność 
2ml – 3 ml, sterylna.

Zamawiający dopuszcza taką strzykawkę.

Pytanie 8

Pakiet 1, poz. 11

Proszę o dopuszczenie przez Zamawiającego strzykawki trzy częściowej do podawania płynów i leków ; strzykawka posiada czytelną skalę na cylindrze 
i podwójne zabezpieczenie chroniące przed wypadnięciem tłoka, pojemność 
5 ml – 6 ml, sterylna.

Zamawiający dopuszcza taką strzykawkę.

Pytanie 9

Pakiet 1, poz. 12

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki j.u. wykonanej z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE, tłok biały umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelna i niezmywalną,

czarną skalę, położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójne zabezpieczenie chroniące przed wypadnięciem tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne 
i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu. Na nadrukowana informacja z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym; strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml).

Zamawiający dopuszcza taką strzykawkę.

Pytanie 10

Pakiet 1, poz. 12, 11a -11d

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie opakowań zbiorczych z inną ilością sztuk, 
z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Pakiet 1, poz. 11 – 13

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji, tj. strzykawek 3 częściowych bezpiecznych, a z pozostałych utworzenie odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli zaoferować naszej firmie asortyment wysokiej jakości

w atrakcyjnej cenie.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Pakiet 1, poz. 17

Proszę o dopuszczenie strzykawki z czytelną, pojedynczą skalą pomiarową.

Zamawiający dopuszcza taką strzykawkę.

Pytanie 13

Pakiet 1, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych TYP IS z komorą kroplową wykonaną z PP o długości min. 55mm (wolną od PVC), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta standardowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

Pakiet 1, poz. 21

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi i jej preparatów TYP TS z filtrem, z odpowietrznikiem, komorą kroplową wolną od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), filtr krwi o średnicy oczek 200 µm, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.

Zamawiający dopuszcza taki przyrząd.

Pytanie 15

Pakiet 1, poz. 20 – 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów do przetaczania posiadających Certyfikat CE, deklaracje zgodności producenta, wpisy i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych ; oświadczenie producenta o zastosowanym plastyfikatorze.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Pakiet 1, poz. 22

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do pompy infuzyjnej – bursztynowego, długości 150 cm, luer – lock, pakowany w rękaw papierowo – foliowy, bez zawartości ftalanów, na opakowaniu nadrukowany opis

w języku polskim, sterylny.

Zamawiający dopuszcza taki przedłużacz.

Pytanie 17

Pakiet 1, poz. 25

Proszę o dopuszczenie kaniul do długotrwałego podawania płynów i leków 
z dodatkowym portem do iniekcji wykonanych z poliuretanu, posiadających: samodomykający się zawór górnego portu, 2 szerokie wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiadają komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną 
z koreczkiem luer lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, posiadają oświadczenie producenta o biokompatybilności materiału z którego są wykonane, sterylizowane EO, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary jak niżej :

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm |
| --- | --- |
| 14 G | 45 |
| 16 G | 45 |
| 17 G | 45 |
| 18 G | 45 33 |
| 20 G | 33 25 |
| 22 G | 25 |
| 24 G | 19 |

Proponowane przez nas rozmiary są bardzo zbliżone do wymaganych.

Zamawiający dopuszcza takie kaniule.

Pytanie 18

Pakiet 1, poz. 25

Proszę o dopuszczenie kaniul do długotrwałego podawania płynów i leków 
z dodatkowym portem do iniekcji wykonanych z poliuretanu, posiadających: samozamykający się zawór górnego portu, 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiadają komorę z zastawką antyzwrotną hemostatyczną zintegrowaną 
z koreczkiem luer lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, posiadają oświadczenie producenta o biokompatybilności materiału z którego są wykonane, sterylizowane EO, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary jak niżej :

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm |
| --- | --- |
| 14 G | 45 |
| 16 G | 45 |
| 17 G | 45 |
| 18 G | 45 38 |
| 20 G | 32 |
| 22 G | 25 |
| 24 G | 19 |

Zamawiający dopuszcza takie kaniule.

Pytanie 19

Pakiet 1, poz. 26

Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej do długotrwałego podawania płynów 
i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu 
z kaniuli (z plastikowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, posiadająca system zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka portu górnego, z 3 szerokimi wtopionymi paskami kontrastującymi 
w promieniach RTG, posiadającą komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym, posiada oświadczenie producenta potwierdzające biokompatybilność materiału z którego jest wykonana, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary:

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm |
| --- | --- |
| 14 G | 45 |
| 16 G | 45 |
| 17 G | 45 |
| 18 G | 45 32 |
| 20 G | 32 |
| 22 G | 25 |
| 24 G | 19 |

Zamawiający dopuszcza takie kaniule.

Pytanie 20

Pakiet 1, poz. 28

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie koreczka do kaniul, jednorazowego, 
luer - lock, sterylny posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka, w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym, sterylny.

Zamawiający dopuszcza taki koreczek.

21. Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem okrągłym o średnicy 5 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Zamawiający dopuści taką serwetę.

22. Pakiet 11, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny o kroju furażerki  z częścią pochłaniającą pot zlokalizowaną w części przedniej czepka, pakowany w karton?

Zamawiający dopuści taki czepek.

23. Pakiet 11

Czy Zamawiający wymaga do pakietu 11 próbek- jeśli tak to w jakich ilościach  i do których pozycji?

Zamawiający wymaga próbek w pakiecie 11 – po 2 szt. poz. 1, 3, 4, 5, 6.

24. Pakiet 11

Czy wymogi i parametry graniczne zapisane pod pakietem 11  pkt. 1 dotyczą pakietu 11 czy omyłkowo pakietu 10- gdyż w pakiecie 11 nie ma żadnych zestawów?

Wymogi i parametry graniczne dotyczą pakietu 10.

25. Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne spodnie + bluza  pakowane razem, wykonane z miękkiej nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m2, niepylące, oddychające. Bluza krótki rękaw z 3 kieszeniami w tym jedna na piersi dwie kieszenie boczne na dole bluzy, kolor niebieski. Spodnie niepylące, oddychające, ściągane trokiem bez kieszeni w kolorze niebieskim?

Zamawiający dopuści takie ubranie chirurgiczne.

Pytania dotyczące treści umowy:

Pytanie 26: Czy za dni dostawy w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Tak.

- Pytanie 27: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytanie 28: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4, 5 wzoru umowy słowa  „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30: Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Pakiet nr II

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wydzielenie z ww. pakietu pozycji od 23 do 30. Test to typowy pakiet na elektromedycynę. Pozwoliłoby to zaoferować na ten konkretny sprzęt medyczny korzystniejsze ceny.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet VII

32. Pozycja 1-4

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie protein poniżej 100 µg/g oraz grubości na palcu minimum 0,10 mm.

Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Pozycja 5-11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie protein poniżej 70 µg/g, grubości na palcu min 0,16 mm, i pakowanych w opakowanie wewnętrzne papierowe zewnętrzne papierowe od wewnątrz woskowane.

Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Pozycja 12-15

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic całych nitrylowych oraz 
o odstąpienie od wymogu aby rękawice miały badania na izopropanol 70% z czasem przenikania 
30 minut.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic z warstwa zewnętrzna polimerowaną o grubości 
na palcu min 0,09, na dłoni 0,06, pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Wzór umowy §3 pkt 2

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem dostawa? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, 
w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia 
jej na podłożu. )

Zwracamy się także  z prośbą o podanie umiejscowienia pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego (piwnica, piętro).

Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem. Umiejscowienie pomieszczeń – piwnica.

PYTANIE Nr 36.  Pakiet IV, poz. 1.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego, zakręcane, zgodne z wymaganiami przepisów dot. wyrobów medycznych. o pojemności maksymalnej 100 ml?

Zamawiający dopuści takie pojemniki.

PYTANIE Nr 37.  Pakiet IV, poz. 1.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego, wykonane z wysokiej jakości polipropylenu z przykrywką, szczelne – zamykane na wcisk z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika, okrągłodenne o pojemności 120 ml?

Zamawiający dopuści takie pojemniki.

PYTANIE Nr 38.  Pakiet IV, poz. 2.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego, zakręcane, zgodne z wymaganiami przepisów dot. wyrobów medycznych. o pojemności maksymalnej 250 ml?

Zamawiający dopuści takie pojemniki.

PYTANIE Nr 39.  Pakiet IV, poz. 2.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego, wykonane z wysokiej jakości polipropylenu z przykrywką, szczelne – zamykane na wcisk z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika, okrągłodenne o pojemności 366 ml?

Zamawiający dopuści takie pojemniki.

PYTANIE Nr 40.  Pakiet IV, poz. 3.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego, wykonane z wysokiej jakości polipropylenu z przykrywką, szczelne – zamykane na wcisk z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika, okrągłodenne o pojemności 520 ml?

Zamawiający dopuści takie pojemniki.

PYTANIE Nr 41.   Pakiet IV, poz. 4.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego, wykonane z wysokiej jakości polipropylenu z przykrywką, szczelne – zamykane na wcisk z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika, okrągłodenne o pojemności 1200 ml?

Zamawiający dopuści takie pojemniki.

PYTANIE Nr 42.  Pakiet IV, poz. 5.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału histopatologicznego, zakręcane, zgodne z wymaganiami przepisów dot. wyrobów medycznych. o pojemności 30ml?

Zamawiający dopuści takie pojemniki.

Dotyczy Pakietu V - LP. 4-5 – RĘKAWY DO STERYLIZACJI:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 4-5) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Zwracamy się z prośbą o uchylenie wymogu zaoferowania rękawów do sterylizacji z folią min. 7 warstwową (łącznie z klejem) i dopuszczenie do oceny rękawów foliowo-papierowych posiadających laminat 6 warstwowy (łącznie z klejem). Podkreślamy, iż obowiązujące normy europejskie EN ISO 11607-1,2 ; EN ISO 11140-1; PN EN 868-5 opisują opakowania papierowo foliowe wielowarstwowe do sterylizacji nie wymagając konieczności 7 warstw folii a jedynie wielowarstwowość opakowań. Dodatkowo podnosimy fakt iż opakowania, rękawy które oferujemy są 6 warstwowe (łącznie z warstwą kleju) i spełniają wymagania krytyczne norm EN ISO 11607-1,2,  EN ISO 11140-1, PN EN-868-5, PN EN 868-3, co dla uwiarygodnienia potwierdzone jest odpowiednią deklaracją zgodności.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający dopuści, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski, spełniający wymagania SIWZ, w rozmiarze 40cmx200m zamiast 50cmx200m?

Zamawiający dopuszcza taki rękaw.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą, spełniający wymagania SIWZ, w rozmiarze 30cmx7cmx100m zamiast 30cmx6cmx100m?

Zamawiający dopuszcza taki rękaw.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu V rękawów papierowo-foliowych, tj. pozycji nr 4 i nr 5 oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podział pakietu ułatwiłby Zamawiającemu skompletowanie zamówienia w oparciu o najkorzystniejsze oferty częściowe, dzięki dopuszczeniu do składania ofert większej liczby oferentów.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny w pakiecie V rękaw papierowo-foliowy płaski              w rozmiarze 40cm x 200m, zamiast 50cm x 200m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w pakiecie V wykreśli w opisie rękawów papierowo-foliowych wymóg znaku CE umieszczony na rękawie i dopuści do oceny rękawy oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym? Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w art. 11 pkt. 8 zabrania umieszczania znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE. Jednocześnie w art. 11 pkt. 6 stwierdza, że znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny na opakowaniu handlowym wyrobu. Wobec powyższych zapisów ustawy wymóg znaku CE na rękawie jest sprzeczny z ustawą o wyrobach medycznych.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet VII, poz. 1 – 4, 12-15 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla rękawic diagnostycznych.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet VII, poz. 12-15 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic zgodnych z normami EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 z wyłączeniem punktu 5.3.2, EN 374-3 będących wyrobem medycznym klasy I oraz środkiem ochrony osobistej kategorii I.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet VII, poz. 12-15 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a´200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Całkowita ilość zamawiana przez Zamawiającego po przeliczeniu nie ulegnie zmianie.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet X – Prosimy o wydzielenie z w/w pakietu następujących pozycji : 2 – jednorazowy fartuch higieniczny, 4 – uniwersalny fartuch z cienkiej folii i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr VII w pozycjach od nr 5 do nr 11 dopuści rękawice chirurgiczne z niską zawartością pudru, poziomem protein lateksowych <60 ug/g, pakowane w opakowanie papier/papier – wewnętrznie jednostronne foliowane, reszta parametrów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ?

Zamawiający dopuści takie rękawice.

- Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr VII w pozycjach od nr 12 do nr 15 dopuści rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu z wewnętrzną warstwą chlorowaną a zewnętrzną polimeryzowaną w kolorze fioletowym, reszta parametrów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ?

Zamawiający dopuści takie rękawice.

Pytanie nr 57 dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy produktów leczniczych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, wymaganymi zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.)?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 58 dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 59 dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 60 dotyczy projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny

brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmienionym poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

- W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie zapisu do umowy do § 5 pkt. 2 o brzmieniu:

„ceny jednostkowe brutto i wartość brutto mogą ulec zmianie z przyczyny ustawowej zmiany stawki VAT na które wykonawca nie ma wpływu przy czym ceny netto i wartość netto pozostanie bez zmian”

Zamawiający nie wyraża zgody.