Augustów, dn. 29 kwietnia 2015 r.

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie aparatury medycznej  znak sprawy 9/ZP/2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje :

Pytanie 1, punkt 2, załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o maksymalnej wysokości niewiele odbiegającej od wymagań Zamawiającego czyli 460 mm? Oferowany autoklaw posiada możliwość regulacji wysokości za pomocą nóżek służących do wypoziomowania urządzenia.

Zamawiający dopuszcza taki autoklaw.