Augustów, dn. 30 kwietnia 2015 r.

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie aparatury medycznej  znak sprawy 9/ZP/2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje :

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o następujących wymiarach: 475 x 534 x 609mm, o mocy całkowitej 3kW, posiadający komorę elektropolerowaną ze stali nierdzewnej?

Zamawiający dopuści taki autoklaw.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści autoklaw posiadający 5 programów sterylizacji oraz 2 testowe (Bowie&Dick, test szczelności)?

Zamawiający nie dopuszcza takiego autoklawu.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści autoklaw posiadający drzwi ze stali nierdzewnej z panelem przednim (obudową) z tworzywa sztucznego?

Zamawiający nie dopuszcza takiego autoklawu.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o maksymalnej masie wsadu stałego (narzędzi) możliwej do sterylizacji wynoszącej 6 kg?

Zamawiający nie dopuszcza takiego autoklawu.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużanie czasy naprawy do 7 dni roboczych, natomiast do 14 dni roboczych w przypadku konieczności importu części zamiennych od producenta zagranicznego?

Zamawiający nie wyraża zgody.