|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS / PARAMETRY WYMAGANE** | **Wymogi graniczne**  **TAK/ NIE** | **Parametry oferowane**  **/podać zakresy lub opisać?** |  |
| **KOLONOSKOP – 1 szt.** | | | | |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2015 | Tak |  |  |
| 5 | Głębia ostrości 3-100 mm | Tak |  |  |
| 6 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego | Tak |  |  |
| 7 | Średnica wziernika max.12,8 mm | Tak |  |  |
| 8 | Średnica końcówki max 12,8 mm | Tak |  |  |
| 9 | Średnica kanału biopsyjnego max.3,8 mm | Tak |  |  |
| 10 | Kąty zagięcia G/D 180st./180st. P/L 160st./160st. | Tak |  |  |
| 11 | Długość robocza min. 1520 | Tak |  |  |
| 12 | Aplikacja do współpracy z systemem FICE i zoomem elektronicznym. | Tak |  |  |
| 13 | Kompatybilny z procesorem EPX-2500 posiadanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |