## Arkusz1
L.p. | Nazwa (dawka, postać) | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Glukometr | 30
2 | Paski do glukometrów, 50 szt. w opakowaniu | 450
|  |  | SUMA: | 0 |  | 0
| Glukometr oraz akcesoria do glukometru: Glukometr powinien działać przy wykorzystaniu pasków testowych. Dla weryfikacji dokładności badań dodatkowo niezbędny jest również płyn kontrolny. Parametry glukometru powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 1. automatyczne wysuwanie paska testowego 2. automatyczne włączanie glukometru po wsunięciu paska testowego do urządzenia 3. wyświetlacz LCD 4. przycisk główny z przodu urządzenia 5. szybki pomiar 6. sygnał dźwiękowy potwierdzający zakończenie pomiaru 7. komunikaty w postaci symboli 8. dożywotnia gwarancja 9. urządzenie bezprzewodowe (na baterię, akumulator) 10. paski testowe muszą absorbować krew samoczynnie, automatycznie 11. urządzenie powinno wyświetlać wyniki pomiarów stężenia glukozy w jednostkach mmol/l lub mg/dl |  | …………………………………………………………………………….
pieczęć i podpis oferenta