Augustów, dn. 22 września 2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie gazów medycznych znak : 12/ZP/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na pytania oferentów wyjaśnia co następuje :

Dotyczy zadania nr 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie gazu medycznego 50% O2/50% N2O(produkt równoważny do wymienionego w specyfikacji , aktualnie stosowany w Państwa placówce ) w butlach o pojemności wodnej 11 l, zawierających 3,23 m3 gazu ?

Jeśli tak, to czy Zamawiający dokona stosownego przeliczenia w formularzu cenowym :

24 szt x 2,8 m3 =67,20 m3

67,20 m3 : 3,23 m3 = 20,80 szt = 21 szt

**Zamawiający zezwala.**

Pytanie nr 2

Czy mając na uwadze zapewnie uczciwej konkurencji i uzyskanie korzystnych ofert, Zamawiający dopuści zaoferowanie zaworu dozującego zintegrowanego z zaworem wydechowym i tworzącego z jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr i ustnik/maska) bezpieczny układ nie pozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i tworzący z wnętrza zaworu tzw. ***strefę bezdotykową,*** niewymagającą dezynfekcji?

„- ***strefa bezdotykowa*** – *obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem (m.in. podłogi, ściany, okna); ryzyko kontaminacji tych obszarów jest niewielkie oraz przeniesienia na pacjenta znajdującego się na powierzchni ewentualnego zanieczyszczenia”.*

**Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 3

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi (Plan Higieny Szpitalnej). Zawór dozujący jest tzw.***strefą dotykowa*** - czyli podlegającą dezynfekcji.

*„*- ***strefa dotykowa*** - *obejmuje* *wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel kontaktują się często, ale które nie zostały skażone biologicznym materiałem ludzkim; z uwagi na częsty kontakt za pośrednictwem rąk lub sprzętu medycznego ryzyko kontaminacji tych obszarów jest duże oraz przeniesienie znajdującego się na tych powierzchniach zanieczyszczenia na każdą kontaktującą się z nimi osobę (m.in. klamki, uchwyty, kontakty, słuchawki telefoniczne, poręcze krzeseł, blaty robocze, strefa wokół umywalki”.*

**Zamawiający dopuszcza taki zawór.**

Pytanie nr 4

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. ***strefę bezdotykową***, ale istnieje możliwość dezynfekcji lub sterylizacji w przypadku podejrzenia kontaminacji?

*Zamawiający przez ostatni rok korzystał z takiego typu zaworu dozującego i nie zgłaszał podczas trwania umowy jakichkolwiek zastrzeżeń co do funkcjonowania, bezpieczeństwa stosowania czy też czystości mikrobiologicznej. Zapis zawarty w SIWZ dotyczący zaworu nierozbieralnego , bez konieczności sterylizacji wskazuje jednoznacznie na jednego oferenta działającego na rynku krajowym, a co za tym idzie ogranicza zasadę uczciwej konkurencji i możliwość uzyskania przez Zamawiającego korzystnej oferty cenowej.*

**Zamawiający dopuszcza taki zawór.**

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowych wyrobów medycznych: ustników wraz filtrem antybakteryjnym o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999%?

**Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie sposobu podawania mieszaniny gazów medycznych tlen/podtlenek azotu.

Czy gaz jest stosowany w położnictwie, poprzez zawór dozujący (tzw. zawór na żądanie), a pacjentka oddycha/inhaluje gaz podczas skurczów?

**Tak.**

Pytanie nr 7

Czy w przypadku zadania nr 2 – Gaz medyczny sprężony -podtlenku azotu z tlenem w proporcjach 50:50 Zamawiający wymaga, aby czas podawania leku wynosił do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w **Charakterystyce Produktu Leczniczego** ogólnodostępne jw bazie produktów leczniczych [http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl](http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/), zawierającej listę produktów leczniczych   
z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty, jako integralną jej część, **Charakterystyki Produktu Leczniczego** oferowanego produktu leczniczego, potwierdzającą zgodność proponowanego asortymentu   
z zapisami SIWZ oraz, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez niego wymaganiom

**Zamawiający dopuszcza.**