## Arkusz1
Pakiet 12
Wersja ze stałym bankiem i instrumentarium u Zamawiajacego przy podanej ilości.i zyżyciu minimalnym na poziomie nie mniejszym niż 80% "banku" | [6 empty] | Wersja z zestawem "lotnym" na zamówienie w ciagu 3 dni
Opis | Nazwa | j.m | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | Ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto
Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej. Gwóźdź tytanowy, lity , dwuosiowa fiksacja odłamu bliższego , w części dalszej minimum dwa otwory ryglujące. Gwoździe w wersji długiej (do złamań wielopoziomowych) i krótkiej . Gwoździe długie- anatomiczne (prawe i lewe uwzględniające antetorsję kości udowej) System o różnych kątach szyjkowo-trzonowych w zakresie (125- 135 stopni) Komplet: 1 gwóźdź, 1 zatyczka, 1 śruba doszyjkowa,1 tuleja prowadząca, 1pin derotacyjny, 2 śruby ryglujące. |  | kpl | 40
Rekonstrukcyjny gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady oraz złamań wielopoziomowych kości piszczelowej .Gwóźdź tytanowy w wersji długiej i krótkiej , kaniulowany oraz lity , w części bliższej min potrójne - katowo stabilne ryglowanie (otwory na śruby gwintowane). Otwór dynamiczny umożliwiający kompresję odłamów.Dystalnie minimum podwójne ryglowanie .. Przedłużki 5 i 10 mm umożliwiające głębsze posadowienie gwoździa. Komplet : gwóźdź, 5 śrub ryglujących, zatyczka/ przedłużka, śruba kompresyjna. |  | kpl | 50
Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy , anatomiczny (prawy ,lewy) ,prosty ,w wersji długiej i krótkiej, tytanowy, lity, w części bliższej cztery otwory dla śrub ryglujących (gwintowane), zapobiegające przemieszczeniom odłamów.. Wersja krótka w całości pokryta celownikiem. Komplet: gwóźdź, 1 zatyczka, 4 śryby ryglujące proksymalnie, 2 śruby ryglujące dystalnie |  | kpl | 25
Śrubopłytka dynamiczna , tytanowa do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie odłamu bliższegoj , przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej. Komplet: 3 śruby teleskopowe, 1 płytka, 2 śruby ryglujące |  | kpl | 35
Gwóźdź śródszpikowy, odkolanowy do stabilizacji złamań nasady dalszej kości udowej. Gwóźdź tytanowy, lity, fiksacja odłamu bliższego 2 śrubami , w części dalszej minimum cztery otwory ryglujące. Gwoździe w wersji długiej (do złamań wielopoziomowych) i krótkiej . Gwoździe długie- anatomiczne (prawe i lewe uwzględniające antetorsję kości udowej) Komplet: 1 gwóźdź, 2 sruby dociskowe, 1 śruba kłykciowa,1 sruba zamykająca, 3 śruby ryglujące. |  | kpl