Augustów, dn. 08 listopada 2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie implantów ortopedycznych znak : 13/ZP/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na pytania oferentów wyjaśnia co następuje :

1.Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Gwóźdź anatomiczny typu Gamma . Średnica gwoździa w części proxymalnej mierzona od strony boczno-przyśrodkowej ⌀ 15.8mm, natomiast od strony tylno-przedniej ⌀17mm. W celu łatwiejszej implantacji, gwóźdź w części dystalnej występujący w 4 średnicach: ⌀ 9mm,10mm,11mm oraz 12mm. Boczno-przyśrodkowe zagięcie gwoździa wynosi 6° co umożliwia wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Długości krótkich gwoździ: 170mm,200mm oraz 240mm. Gwoździe długie: lewe i prawe w długościach od 300mm do 420mm z przeskokiem co 40mm.Materiał: stop tytanu.

Śruba główna nie wymagająca blokowania śrubą kompresyjną, trzon śruby w kształcie wrzecionowatym zapobiegający przed jej rotacją. Śruba posiada ostrze spiralne. Średnica śruby ⌀10.5mm , długości L= 75mm-120mm z przeskokiem co 5mm. Materiał: stop tytanu.

Śruba do blokowania dystalnego o średnicy ⌀ 4.9mm i długościach L= 26mm-80mm z przeskokiem co 2mm, oraz o długości L=85mm.Materiał: stop tytanu.

Zaślepka ⌀ 12mm.Materiał: stop tytanu.

Zamawiający dopuszcza taki produkt.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Płyta boczna o grubości ⌀4.0mm, ilość otworów w trzonie 5-17, długość L= 80mm-229mm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stop tytanu.

Śruba blokowana samogwintująca ⌀ 3.5mm, średnica głowy śruby ⌀ 4.8mm. Długośćśruby L= 10mm-60mm z przeskokiem co 2mm, L=60mm-75mm z przeskokiem co 5mm. Gniazdo sześciokątne ⌀2.5mm. Materiał stop tytanu.

Śruba korowa samogwintująca ⌀3.5mm, średnica głowy śruby ⌀6.0mm. Długość śruby L= 8mm-40mm z przeskokiem co 2mm, L=40mm-75mm z przeskokiem co 5mm. Gniazdo sześciokątne ⌀ 2.5mm. Materiał stop tytanu.

Zamawiający dopuszcza taki produkt.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 11 dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Gwóźdź kaniulowany do kości piszczelowej, o średnicach ⌀ 8,9,10mm oraz długościach L= 255mm-345mm z przeskokiem co 5mm oraz o średnicach ⌀ 11,12mm oraz długościach L= 255mm-420mm z przeskokiem co 15mm. Materiał: stop tytanu. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celowniczego dołączonego do zestawu.

Śruba blokująca o średnicy ⌀ 4.5mm oraz długościach L= 25mm-65mm z przeskokiem co 5mm. Materiał Stop Tytanu

Zaślepka ⌀ 8mm. Materiał Stop tytanu

Zamawiający dopuszcza taki produkt.

# Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający w zapisie w Sekcji IV.9) pkt. 1 SIWZ mógłby doprecyzować, iż pod pojęciem składki ubezpieczeniowej rozumie składkę ubezpieczenia OC Wykonawcy.

Zapis o składce ubezpieczeniowej został mylnie zamieszczony – prosimy nie brać go pod uwagę.

- Sekcja II.4) SIWZ pkt. 9-Czy Zamawiający zmieni wielkość depozytu (banku) implantów na rozmiary najczęściej stosowane w ilości uzgodnionej pomiędzy stronami umowy?

Zamawiający nie wyraża zgody.

# Pakiet nr 1

- W związku z zapisem w SIWZ Sekcja IV.8)-Kryterium: termin sterylności oraz w formularzu ofertowym dotyczącym terminu sterylności czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od sterylności oferowanego asortymentu i wyrazi zgodę na zaoferowanie implantów z pakietu nr 1, poz. nr 1-16 tj. wkręty, podkładki, gwoździe Kirchnera, druty, płytki  jako asortyment niesterylny?

# Zamawiający wyraża zgodę.

- Sekcja II.4) SIWZ pkt. 5, 9- Czy Zamawiający odstąpi od depozytu (banku) implantów drobnych i zgodzi się na zapis o dostawach sukcesywnych na zamówienie w przypadku implantów drobnych, tj. wkrętów, drutów, gwoździ Kirchnera, płytek zwykłych, podkładek ujętych w pakiecie nr 1 poz. 1-9, 12-16? Implanty z wymienionych pozycji wchodzą w skład tzw. „implantów drobnych” których to nie umieszcza się w depozycie, w związku z tym prosimy o odstąpienie od depozytu w/w asortymentu na rzecz dostaw sukcesywnych.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Sekcja II.4) SIWZ pkt. 5, 8, 9- Z uwagi na niewielkie ilości asortymentu do zakupu w okresie 12 miesięcznej umowy w zakresie pakietu nr 1 poz. nr 10 i 11(płytki blokowane) czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od depozytu (banku) implantów i użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy na rzecz dostarczania instrumentarium wraz implantami na zabieg?

# Zamawiający wyraża zgodę.

- Sekcja II.4) SIWZ pkt. 7- Czy Zamawiający odstąpi od przeprowadzenia szkolenia w zakresie użytkowania przedmiotu umowy w zakresie pakietu nr 1 poz. nr 1-9; 12-16  z uwagi na to, iż asortyment w w/w pakiecie to produkty powszechnie znane i stosowane w służbie zdrowia, sposób ich użytkowania nie wymaga specjalistycznego instruktażu użytkowania - stąd prosimy o odejście od w/w wymogu.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Sekcja II.4) SIWZ pkt. 8-Czy Zamawiający odstąpi od użyczenia instrumentarium w odniesieniu do implantów drobnych t.j. wkrętów, gwoździ Kirschnera, podkładek, drutów, płytek ujętych w pakiecie nr 1 poz. nr 1-9; 12-16 z uwagi na to, iż wyroby te z uwagi na powszechność stosowania nie wymagają specjalistycznych instrumentariów do ich założenia.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Sekcja II.4) SIWZ pkt. 10, 12, 13-Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż wymóg użyczenia napędów do zabiegów, dostarczenia balansera w zestawie,  możliwość rozbudowania pierwotnego instrumentarium o przedłużki i augmenty nie dotyczy asortymentu z pakietu nr 1, w którym to przedmiotem zamówienia są implanty drobne tj. wkręty, podkładki, druty i.t.p oraz płytki?

Wymóg użyczania napędów nie dotyczy asortymentu z pakietu nr 1.

- Sekcja II.4) SIWZ pkt. 11-Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż wymóg dostępności przedstawiciela do zabiegu operacyjnego na żądanie operatora nie dotyczy asortymentu z pakietu nr 1, w którym to przedmiotem zamówienia są implanty drobne tj. wkręty, podkładki, druty i.t.p oraz płytki?

Wymóg dostępności przedstawiciela do zabiegu operacyjnego nie dotyczy asortymentu z pakietu nr 1.

# Zapytania do w/w postępowania, dot. umowy:

- Czy Zamawiający doda w treści umowy postanowienie, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia – dot. produktów oddanych w depozyt?

Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie w którym momencie ma być wystawiona faktura na dostarczony i zaimplantowany towar.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający doda w treści umowy postanowienie, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania – dot. produktów oddanych w depozyt?

Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania daty ważności na opakowaniu o ile przepisy nie nakazują umieszczania takich informacji (§4 ust.1) w przypadku asortymentu niesterylnego?

Przepisy określają kiedy i gdzie ma być umieszczona data ważności. W przypadku niektórych wyrobów medycznych tj. wyroby niesterylne przepisy nie nakazują określania daty ważności, a co za tym idzie nie ma potrzeby dodatkowego umieszczania takich  informacji na opakowaniach.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający zmieni termin określony w §3 ust. 2 oraz w Sekcji II.4) pkt. 6 SIWZ oraz w §4 ust. 3  z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7:

  - Ust. 4 z 1% na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru,

  - Ust. 5 z 1% na 0,2% wartości reklamowanego towaru?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art.58k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa gamma rekonstrukcyjnego śródszpikowego do złamań przezkrętarzowych, blokowanego w rozmiarze 180 oraz od 280 do 440 mm o kątach 125, 130, 135 stopni. Gwóźdź o grubości 16 mm. Gwóźdź blokowany śrubą 11 mm do szyjki o długości 70 do 120 mm z przeskokiem co 5 mm. Jedną śrubę blokującą do części dystalnej o długości 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm. System wykonany z tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna), tytan?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płyty ukształtowanej anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, bocznej. Płyta lewa/prawa o długości: 81, 107, 133, 159, 185, 211, 237mm. Otwory gwintowane blokująco-kompresyjne pod śruby gwintowane 3,5 mm oraz korowe 3,5mm. Materiał stal?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej 3,5 stal zamiast 4,0?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej 3,5mm, materiał stal?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowaniazaślepki blokowanej gwintowanej do otworu płytki, grubość 3,0 mm zamiast 4,0mm, stal?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania:

Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą  ante i retrograde, średnica 9‎÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy . W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5. W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania:

Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie:

- gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe – wielopłaszczyznowy (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm),

- śruba zaślepiająca,

- śruba kompensacyjna?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej 4,5mm?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowaniawkrętu blokującego samogwintującego Ø 5,0mm zamiast śruby kondylarnej?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa bez nakrętki do śruby kondylarnej (pozycja 7)?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy zapis w SIWZ sekcja pkt 4.6 należy rozumieć jako dostawę w ciągu 2 dni roboczych? W innym przypadku nie ma żadnej możliwości dostarczenia uzupełnienia w czasie 48 godzin.

Zapis należy rozumieć jako dostawę w ciągu 2 dni roboczych.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w SIWZ sekcja pkt 4.13 w stosunku do pakietów 12-15. W przeciwnym razie cena zaoferowanych implantów wzrośnie w stosunku do aktualnej wyceny o koszt kompletu napędów.

Zamawiający nie rezygnuje z tych zapisów.

- Czy Zamawiający wprowadzi do umowy stosowne zmiany wynikające z powyższych punktów?

Zamawiający wprowadzi zmianę wynikającą z odpowiedzi na pytanie nr 29.