Augustów, dn. 07 października 2016 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na naprawę aparatury medycznej SPZOZ w Augustowie znak : 15/ZP/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na pytania oferentów wyjaśnia co następuje :

1. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jak,  w przypadku wygrania przetargu przez naszą firmę - gdy nie będziemy kompetentni w naprawie niektórych urządzeń z załączonego wykazu - Zamawiający zamierza rozwiązać ten problem. Gdy całość sprzętu jest przypisana do jednego pakietu, taka sytuacja będzie nieunikniona. Kto wtedy będzie zobowiązany do zlecania naprawy i opłaty usługi obcej. Ze względu na wagę problemu i termin przetargu prosimy o pilną odpowiedź.

**Zamówienie może być udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę na naprawę całej aparatury medycznej.**

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie informacji o producentach

i typach urządzeń :

poz.35-Tor wizyjny do arterioskopii, - **Aesculap Chifa**

poz.180-Zestaw do kontroli jakości i stałości ob, - **Pehamed Alpha i Alpha Plus**

poz.210-Videokolonoskop, - **Fujinon**

poz.226-Nóż ultradźwiękowy,- **Covidien**

poz.229- Videokolonoskop średni, - **Fujinon**

poz.230-Videogastroskop,- **Fujinon**

poz.233-Zestaw do dokumentacji obrazu, - **Fujinon**

poz.234-Videobranchoskop - **Fujinon**

poz.235-Procesor obrazu ze źródłem światła,- **Fujinon**

poz.238-Aparat USG z wyposażeniem, - **Mindray**

poz.241-Aparat RTG wieloeunkcyjny, - **Siemens**

poz.272-Tor wizyjny do laparoskopii, - **Aesculap Chifa**

poz.275-Aparat do znieczulenia, - **LifeMed**

poz.294-Urządzenie do bezkrwawych zabiegów, - **ChM**

poz.300-Zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczas, - **Camino**

poz.379-Zestaw tor wizyjny, - **Wolf**

poz.415-Ultrasonograf Rekondycjonowany USG – **Simens Sonoline SLC**

Jednocześnie prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy sprzęt RTG ujęty w zapytaniu z dnia 26.10.2016 o przeglądzie rocznym należy odjąć od wykazu sprzętu podlegającego naprawie.

**Tak.**