Prosimy o uwzględnienie zapisu  w  dokumencie  Opis techniczny  dcx - wyjaśnienie

Brudownik nr  pom. 17,18

Wymiana kraty drzwiowej przy pomieszczeniu nr.18 brudownik na drzwi  ppoż EI-30  przeszklone       o śr. 100 cm w świetle  szt. 3 
Nad drzwiami wykonać nadproże i zamurować ściankę do sufitu

Do poniższego zapisu należy  wstawić  montaż tych drzwi

2. Drzwi  otwierane na zewnątrz   ok. 1200mm  x 1150 mm klasa ppoż. EI 30. Okno techniczne  w konstrukcji drzwiowej jednoskrzydłowe . Kolor profili RAL 9016,  kolor okuć RAL 9016. Wypełnienie EI 30  szt. 4

3. Drzwi  otwierane na zewnątrz   ok. 800mm  x 1200 mm klasa ppoż EI 30. Okno techniczne  w konstrukcji drzwiowej jednoskrzydłowe . Kolor profili RAL 9016,  kolor okuć RAL 9016. Wypełnienie EI 30  szt. 2

1. Do  poniższego  zadania  należy  doliczyć  koszt   zakupu i montażu  drzwi                      ppoż  EI 60   przeszklonych  szt. 2  o pow. całkowitej ok. 16 m2  za szt.
 Obwód całkowity ok. 23 mb za szt. 
 Kolor profili RAL 9016,  kolor okuć RAL 9016.
 Szyby wypełnienie EI 60. Samozamykacz.

Wzór drzwi

Drzwi ppoż  przeszklone  EI-60.  szt. 2

3,10m

1,60m

2,53 m