Wyjaśnienie do zapytań telefonicznych

Prosimy o uwzględnienie zapisu  w   Opis techniczny  dcx-1

Brudownik nr  pom. 18 odcinek męski i żeński

Wymiana drzwi wewnętrznych płytowych na drzwi ALU 80 cm w świetle.

Wymiana z drzwi płytowych na drzwi ALU 100 cm w świetle  z korytarza do pomieszczenia brudownika przy klatce schodowej na odcinku wewnętrzny męski,

Na salach łóżkowych zaprojektować    podwójne gniazdka  przy każdym z łóżek.

Zaprojektować oświetlenie nocne -ledowe  / przy drzwiach i na ścianie łazienki włączane i wyłączane na każdej z sal.

Oprawy w  gabinetach  lekarskich i admn.  - rastrowe.

Doprowadzić przewód elektr.   nad każde łóżko 3x2,5 mm i zakończyć puszką n/t .

W sali łóżkowej przy dyżurce pielęgniarskiej  oraz w łazience ogólnej  nie montować drzwi wewnętrznych. Zostawić obrobiony otwór drzwiowy - oba odcinki.

Zaprojektować ochronniki  przepięciowe  - przy rozdzielniach.

Zaprojektować  wyłączniki ppoż przy każdej z rozdzielni. na dwóch odcinkach.

Zaprojektować wymianę oświetlenia na  oświetlenie ledowe.