Augustów, dnia 21 czerwca 2016 r.

Dotyczy : postępowania na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie materiałów szewnych  znak sprawy 6/ZP/2016

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 4, 5 

             Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej               

             wysokości: 

      4.
W przypadku opóźnienia w dostawie, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę            

           umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy                

           dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej     

          partii towaru.

      5.  W przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu przez Dostawcę reklamacji w terminach   

           wskazanych w § 4 ust. 3, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w        

           wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej partii towaru, w której              

           Zamawiający stwierdził braki,  jednak nie więcej niż 10% wartości brutto       

Zamawiający wyraża zgodę.
2. Dotyczy Pakietu I

Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną  50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

Uzasadnienie: Zaproponowany produkt jest równoważny do opisanego przez Zamawiającego, tj. o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Czas wchłaniania 60-70 dni zawiera się w przedziale wymaganym przez Zamawiającego (56-70 dni). 

Nieznaczna różnica w powleczeniu nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. 
Zamawiający dopuszcza
3. Dotyczy Pakietu I, poz. 7

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do przetargu igłę okrągłą pogrubioną, pozostałe parametry bez zmian? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Zamawiający nie dopuszcza.
4. Dotyczy Pakietu I, poz. 7

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do przetargu saszetki, w których będzie znajdować się 2x70cm z odpowiednim przeliczeniem saszetek?
Zamawiający nie dopuszcza.
5. Dotyczy Pakietu I, poz. 7

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do przetargu saszetki, w których będzie znajdować się 2x75cm z odpowiednim przeliczeniem saszetek?

Zamawiający nie dopuszcza.

6. Dotyczy Pakietu II

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?
Zamawiający dopuszcza.
7. Dotyczy Pakietu III

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?
Zamawiający dopuszcza.
8. Dotyczy Pakietu IV, poz. 6 – 7

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do przetargu szwy bez klipsów? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.
Zamawiający nie dopuszcza, nie wyraża zgody na wydzielenie.
9. Dotyczy Pakietu IV, poz. 1 – 5

Czy Zamawiający dopuści szwy polipropylenowe pakowane standardowo, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.
10. Dotyczy Pakietu IV, poz. 7

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 11 mm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający nie dopuszcza.
11. Dotyczy Pakietu V, poz. 86

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do przetargu szwy z igła odwrotnie tnącą z silikonową powłoką bez grawerowanego profilu, pozostałe parametry bez zmian? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.
Zamawiający dopuszcza.
12. Dotyczy Pakietu VI

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,36 mm, wielkość oczek 1,5 – 1,7 mm, gramatura 55 g/m2 bez niebieskich pasków?
Zamawiający nie dopuszcza.
13. Dotyczy Pakietu VI, poz. 2, 3
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 6x11cm.
Zamawiający dopuszcza.
14. Dotyczy Pakietu VI, poz. 4
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu producenckiego?
Zamawiający nie wyraża zgody.

15. "Czy zamawiający w Pakiecie 1 zamiast produktów wskazanych w formularzu cenowym dopuści: Szew wchłanialny, syntetyczny, złożony z glikolidu i laktydu, pleciony, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępianie i zginanie, czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni. 

Zdolność podtrzymywania według norm USP i EP: 

Bezpośrednio po wszczepieniu –140%

po 14 dniach - 80%, 

po 21 dniach - 30%.

Czas całkowitej absorpcji 56 – 70 dni."
Zamawiający dopuszcza.
16. Czy zamawiajacy w Pakiecie 1 pozycja 4, 7, 17, 18, 21, 29 dopuści igłę wzmocnioną zamiast pogrubionej, która spełnia parametry igły pogrubionej?
Zamawiający dopuszcza.
17. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 5 dopuści igłę 40mm (zamiast 48mm)?
Zamawiający nie dopuszcza.
18. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 6 dopuści igłę 39mm (zamiast 35mm) oraz szew niebarwiony lub igłę 30mm (zamiast 35mm)?
Zamawiający nie dopuszcza.
19. Czy zamawiajacy w Pakiecie 1 pozycja 7 dopuści nić 5x45cm (zamiast 4x70cm) lub czy zamawiajacy w tej pozycji dopuści igłę 48mm (zamiast 40mm) i nić 5x75cm (zamiast 4x70cm)? 
Zamawiający nie dopuszcza.
20. Czy zamawiajacy w Pakiecie 1 pozycja 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną (zamiast okrągłej), pragnę zaznaczyć, że igła taka ma wyższe parametry wytrzymałościowe, w stosunku do stadndardowej igły okrągłej?
Zamawiający dopuszcza.
21. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 22 dopuści nić niebarwioną?
Zamawiający nie dopuszcza.
22. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 27 dopuści nić o grubości 2 zamiast 1?
Zamawiający nie dopuszcza.
23. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 31 dopuści igłę 27mm wzmocnioną (zamiast 26mm)?
Zamawiający dopuszcza.
24. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 32 dopuści igłę 37mm (zamiast 30mm) okrągłą przyostrzoną (zamiast igły o krótkim zakończeniu tnącym)?
Zamawiający nie dopuszcza.
25. Czy zamawiający w Pakiecie III zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: Nici syntetyczne, monofilamentowe, szybkowchłanialne, wykonane glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu, zdolność wytrzymałości węzła po 5 dniach nie mniej jak 50-60% po 10 dniach nie mniej jak  20-30%. Czas wchłaniania do 56 dni.
Zamawiający dopuszcza.
26. Czy zamawiajacy w Pakiecie III w pozycjach 1,2,4, 5, 6 dopuści igłę okrąglą wzmocnioną, zamiast igły pogrubionej?
Zamawiający dopuszcza.
27. Czy zamawiający w Pakiecie III pozycja 2 dopuści szew o długości 75 cm (zamiast 90 cm) na igle 48mm (zamiast 65mm)?
Zamawiający nie dopuszcza.
28. Czy zamawiający w Pakiecie III pozycja 3 dopuści szew o długości 75cm, zamiast 70cm?
Zamawiający dopuszcza.
29. Proszę o doprecyzowanie ilości wymaganych próbek w poszczególnych pakietach. Czy zamawiający wymaga ich wraz z ofertą, czy też będzie wzywał wykonawców w przypadku wątpliwości co do złożonej oferty?
Informacja o ilości próbek znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

30. Czy zamawiający wymaga dostarczenia do oferty materiałów informacyjnych poświadczających spełnianie wymagań przez wykonawców?
Tak.
31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie V poz.1 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie V poz.1 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie V poz.4 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie V poz.6 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez ”grawerowanego profilu trzonu igły”, pozostałe parametry bez zmian?

UZASADNIENIE: Jest to najnowocześniejsza igła typu ENOVA, wykonana z najlepszej jakości stali 300, która charakteryzuje się pamięcią odkształceń
i wytrzymałością. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii plastycznej 
i estetycznej.
Zamawiający nie wyraża zgody.
35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie V na wyłączenie/wykreślenie
pozycji  10?
Zamawiający nie wyraża zgody.
7

