Augustów, dn. 23 lutego 2017 r.

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie systemów do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego znak sprawy 2/ZP/2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje :

1. Czy Zamawiający wymaga żeby probówka była fabrycznie napełniona cytrynianem oraz posiadała żel separacyjny co ogranicza do minimum ilość czynności potrzebnych do wykonania właściwie separacji?

**Zamawiający dopuszcza taką probówkę.**

1. Czy zamawiający wymaga żeby system będący przedmiotem postępowania posiadał podciśnieniową tubę/probówkę separującą zawierającą określoną ilość antykoagulanta pozwalającą na bezpośrednie pobranie krwi do separatora bez użycia strzykawki? Takie rozwiązanie nie pozwala na niewłaściwe dobranie proporcji antykoagulant/krew.

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**