Załącznik nr 2

Zadanie nr 17

APARAT DO KRIOTERAPII CIEKŁYM AZOTEM

| l.p. | Aparat do krioterapii ciekłym azotem | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie - Aparat nieelektryczny, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2. | Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N2O), lub dwutlenek węgla (CO2) w stalowych butlach ciśnieniowych | TAK |  |
| 3. | Ciśnienie pracy w zakresie 3,5 ÷ 5 MPa | TAK |  |
| 4. | Ciśnienie maksymalne – 5,5 Mpa | TAK |  |
| 5. | Ciężar aparatu ok. 5 kg | TAK |  |
| 6. | Aparat wyposażony w mobilną obudowę butli, przystosowaną do butli o pojemności 10 litrów lub wózek. | TAK |  |
| 7. | Wskaźnik przepływu gazu przez sondę | TAK |  |
| 8. | Manometr (wskaźnik ciśnienia pracy) | TAK |  |
| 9. | Pokrętło regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę | TAK |  |
| 10. | Pedał sterujący | TAK |  |
| 11. | Możliwość podłączenia (i pracy) sond kriochirurgicznych dla różnych specjalności medycznych (np. ginekologia, dermatologia, flebologia). | TAK |  |
| 12. | Okres gwarancji na oferowane urządzenie - 24 m-ce. | TAK |  |
| 13. | Przeglądy: - pierwszy po trzech latach od zakupu urządzenia, - kolejne przeglądy co roku. Przeglądy sondy natryskowej co roku. | TAK |  |
| 14. | Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) przez Oferenta | TAK |  |
| 15. | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
| 16. | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | TAK |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 18. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez Oferenta | TAK |  |
| 19. | Wyposażenie : Sonda natryskowa ( wersja ginekologiczna ) -1 szt. Sonda kontaktowa do tarczy szyjki Φ20 – 1 szt. Sonda kontaktowa do tarczy szyjki Φ24 – 1 szt. Sonda kontaktowa stożkowa Φ15 – 1 szt. Sonda kontaktowa tarczowo-kanałowa Φ15/ Φ3,5 – 1 szt. | TAK |  |
| 20. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK |  |