ZAŁĄCZNIK NR 2

Zadanie nr 2

OPTYKA HISTEROSKOPOWA DO POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TORU WIZYJNEGO Z OSPRZĘTEM – 2 SZTUKI

| l.p. | Optyka histeroskopowa | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2 | Optyka HOPKINS II 30°, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna | TAK |  |
| 3 | Słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki | Tak |  |
| 4 | Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. | Tak |  |
| 5. | Gwarancja min 36 miesiący | TAK |  |
| l.p. | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny | Parametr wymagany |  |
| 1 | Płaszcz histeroskopowy wew. , rozm. 4,3 mm, kanał inst. 5 Fr., | Tak |  |
| l.p. | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny | Parametr wymagany |  |
| 1 | Płaszcz histeroskopowy zew., rozm. 5 mm, | 0Tak |  |
| l.p. | Kleszcze biopsyjne | Parametr wymagany |  |
| 1 | Kleszcze biopsyjne, półsztywne, obie bransze ruchome, 5 Fr., dł. 34 cm | 0Tak |  |
| l.p. | Nożyczki | Parametr wymagany |  |
| 1 | Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5 Fr., dł. 34 cm | 0Tak |  |
| l.p. | Pojemnik | Parametr wymagany |  |
| 1 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, jeden poziom, mata silikonowa, mocowania dla instrumentów | 0Tak |  |
| l.p. | Światłowód z adapterem | Parametr wymagany |  |
| 1 | Adapter do podłączenia do źródła światła Wolf będącego w posiadaniu Zamawiającego – 2 szt. | Tak |  |
| 2 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 2 szt. | 0Tak |  |

UWAGA:  Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.