ZAŁĄCZNIK NR 2

Zadanie nr 12

STOLIK ZABIEGOWY – 3 szt.

| L.p. | Stolik zabiegowy | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2. | Metalowy szkielet chromowany | TAK |  |
| 3. | Dwa nierdzewne blaty | TAK |  |
| 4. | Jedna szuflada | TAK |  |
| 5. | Dwie uchylne miski | TAK |  |
| 6. | Cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 7. | Wymiary : wysokość – 810 mm, szerokość blatu – 440 mm, długość blatu – 740 mm, tolerancja wymiarów +- 30 mm | TAK |  |
| 8. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |

UWAGA:  Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.