ZAŁĄCZNIK NR 2

Zadanie nr 13

WÓZEK DO APARATURY  – 2 szt.

| L.p. | Wózek do aparatury | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2. | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo | TAK |  |
| 3. | Dwie wyjmowane nierdzewne tace | TAK |  |
| 4. | Wysuwana szuflada na prowadnicach rolkowych | TAK |  |
| 5. | Cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 6. | Wymiary : wysokość – 800 mm, szerokość blatu – 450 mm, długość blatu – 745 mm, tolerancja wymiarów +- 30 mm | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |

UWAGA:  Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.